AutoBase®9
HMI Software for monitoring and process control systems

ユーザーズマニュアル

[image: image491.emf]
AutoBase®9

このユーザーズマニュアルとAutoBase®9 プログラムの著作権は(株)HANSOL-TECHにあります。
© 1995～2005 Hansol Tech Co., Ltd. All rights reserved.

〈注意〉このユーザーズマニュアルは予告なしで変更される可能性があります。
2005年 3月 18日 印刷
目　次

5第１章 実行プログラムの概要

1.1 実行プログラムの種類
5
1.2 動作環境
5
第2章 監視プログラム
5
2.1 監視プログラムの実行
5
2.1.1 スタートプログラムによる実行
5
2.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約
5
2.2.1 全体図の説明
5
2.2.1.1 プログラム名表示部分
5
2.2.1.2 文字メニュー
5
2.2.1.3 メニューボタン
5
2.2.1.4 ウィンドウ内部領域
5
2.2.2 ショートカットキーの要約
5
2.3 表示文字メニュー
5
2.3.1 グラフィック表示の使用
5
2.3.1.1 アナログ関連 グラフィック要素
5
2.3.1.2 デジタル関連グラフィック要素
5
2.3.1.3 ボタン関連グラフィック要素
5
2.3.1.4 文字列タグ
5
2.3.1.5 グラフィックモジュール
5
2.3.1.6 警報ウィンドウ
5
2.3.1.7 マルチグラフ
5
2.3.1.8 マルチトレンド
5
2.3.1.9 デマンドウィンドウ
5
2.3.1.10 詳細資料ウィンドウ
5
2.3.1.11 ウィンドウコントロール
5
2.3.1.12 データベース
5
2.3.1.13 リアルタイム　テストグラフ
5
2.3.1.14 XYグラフ
5
2.3.1.15 データベーストレンド
5
2.3.1.16 変化値表示
5
2.3.1.17 図
5
2.3.1.18 アニメーション
5
2.3.1.19 １行テキスト
5
2.3.1.20 四角形
5
2.3.1.21 円
5
2.3.1.22 直線
5
2.3.1.23 多角形
5
2.3.1.24 角丸四角形
5
2.3.1.25 曲線
5
2.3.1.26 時計
5
2.3.1.27 日付
5
2.3.1.28 背景ビットマップ
5
2.3.1.29 背景色
5
2.3.1.30 グループ化
5
2.3.1.31 グラフィック要素の拡張機能
5
2.3.2 全タグ表示
5
2.3.3 アナログ入力
5
2.3.3.1 アナログ入力詳細
5
2.3.3.2 アナログ傾向診断
5
2.3.3.3 アナログ資料表示
5
2.3.4 アナログ出力
5
2.3.4.1 アナログ出力詳細
5
2.3.5 デジタル入力
5
2.3.5.1 デジタル入力詳細
5
2.3.5.2 デジタル傾向診断
5
2.3.5.3 デジタル資料表示
5
2.3.6 デジタル出力
5
2.3.6.1 デジタル出力詳細
5
2.3.7 文字列タグ
5
2.3.8 登録グループ表示
5
2.3.8.1 登録グループ詳細表示
5
2.3.9 警報
5
2.3.9.1 警報詳細表示
5
2.3.10 警報イベントウィンドウ
5
2.3.11 ログ
5
2.3.11.1 ログ詳細表示
5
2.3.12 スクリプト
5
2.3.13 通信プログラム
5
2.3.14 レポート
5
2.3.15 デマンド制御
5
2.3.16 詳細資料表示
5
2.3.17 年間スケジュール
5
2.3.18 DB累計
5
2.3.19 ナビゲーター
5
2.4 文字メニュー別機能説明
5
2.4.1 ファイル文字メニュー
5
2.4.1.1 ログオン
5
2.4.1.2 ログオフ
5
2.4.1.3メモ作成
5
2.4.1.4 メモ閲覧
5
2.4.1.5 画面印刷
5
2.4.1.6 画面保存
5
2.4.1.7 選択画面保存
5
2.4.1.8 スタジオ実行
5
2.4.1.9 アプリケーションの終了
5
2.4.2 表示
5
2.4.3 設定
5
2.4.3.1 警報設定
5
2.4.3.2 フォント設定
5
2.4.3.3 色設定
5
2.4.3.4 資料設定
5
2.4.3.5 ユーザー設定
5
2.4.3.6 その他の設定
5
2.4.3.7 Excelパス設定
5
2.4.3.8 データベース
5
2.4.3.9 スケジュール
5
2.4.3.10 レポート自動印刷
5
2.4.4 ウィンドウ
5
2.4.5 ヘルプ
5
2.4.5.1 ヘルプ
5
2.4.5.2 ユーザー名
5
2.4.5.3 キーロック情報
5
2.4.5.4 バージョン情報
5
第3章 通信プログラム
5
3.1 通信プログラムの実行
5
3.2 全体図の説明およびショートカットキー要約
5
3.2.1 全体図の説明
5
3.2.1.1 プログラムタイトル表示部分
5
3.2.1.2 文字メニュー
5
3.2.1.3 メニューボタン
5
3.2.1.4 ウィンドウの内部領域
5
3.2.2 ショートカットキーの要約
5
3.3 文字メニュー別機能説明
5
3.3.1 ファイル文字メニュー
5
3.3.1.1 通信ポート修正
5
3.3.1.2 ビット書き込み
5
3.3.1.3 ワード書き込み
5
3.3.1.4 仮想書き込み
5
3.3.1.5 アプリケーションの終了
5
3.3.2 表示文字メニュー
5
3.3.2.1 監視プログラム
5
3.3.2.2 通信メモリー表示
5
3.3.2.3 通信コードを１６進数で表示
5
3.3.2.4 通信コードをASCIIで表示
5
3.3.2.5 全体ポート状態表示
5
3.3.2.6 ネットワーク　メモリーサーバー
5
3.3.2.7 DLLプロトコル情報
5
3.3.3 環境文字メニュー
5
3.3.3.1 全体環境
5
3.3.3.2 編集機使用フォント
5
3.3.3.3 モデム設定
5
3.3.4 ウィンドウ文字メニュー
5
3.3.5 ヘルプ文字メニュー
5
3.3.5.1 ヘルプ
5
3.3.5.2 ヘルプの使い方
5
3.3.5.3 システム情報
5
3.4 通信設定方法
5
3.4.1 デバイス
5
3.4.1.1 シリアル
5
3.4.1.2 ネットワーク
5
3.4.1.3 コンピューター 内蔵カード
5
3.4.1.4 フィールドバス, プロフィーバス
5
3.4.1.5 OPC
5
3.4.2 通信設定
5
3.4.2.1 デバイス設定
5
3.4.2.2 プロトコル設定
5
3.4.2.3 電話使用時設定
5
3.4.2.4 線路二重化
5
3.4.2.5 コンピューター二重化
5
3.4.2.6 読み取り方法設定
5
3.5 通信状態シグナル
5
第４章 ネットワークプログラム
5
4.1 ネットワーク　メモリーサーバー/クライアント
5
4.1.1 ネットワーク　メモリー サーバーの設定
5
4.1.2 ネットワーク　メモリークライアントの設定
5
4.2 ネットワークサーバー/クライアントの構成
5
4.3 ネットワーク サーバー
5
4.3.1 ネットワークサーバーの実行
5
4.3.2 文字メニュー別機能説明
5
4.3.2.1 ファイル文字メニュー
5
4.3.2.2 表示文字メニュー
5
4.3.2.3 設定文字メニュー
5
4.3.2.4 ウィンドウ文字メニュー
5
4.3.2.5 ヘルプ文字メニュー
5
4.4 ネットワーク クライアント
5
4.4.1 ネットワーク クライアントの実行
5
4.4.2 文字メニュー別機能説明
5
4.4.2.1 ファイル文字メニュー
5
4.4.2.2 表示文字メニュー
5
4.4.2.3 設定文字メニュー
5
4.4.2.4 ウィンドウ文字メニュー
5
4.4.2.5 ヘルプ文字メニュー
5
第5章 SMSマネージャー
5
5.1 SMSマネージャーの実行
5
5.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約
5
5.2.1 全体図の説明
5
5.2.1.1 プログラム名表示部分
5
5.2.1.2 文字メニュー
5
5.2.1.3 メニューボタン
5
5.2.1.4 ショートカットメニューボタン
5
5.2.1.5 ウィンドウ内部領域
5
5.2.2 ショートカットキーの要約
5
5.3 文字メニュー別機能説明
5
5.3.1 ファイル文字メニュー
5
5.3.1.1 手動メッセージ送信
5
5.3.1.2 メッセージ送信テスト
5
5.3.1.3 送りメッセージ内容表示
5
5.3.1.4 終了
5
5.3.1.5 開いているウィンドウメニュー
5
5.3.2 表示文字メニュー
5
5.3.2.1 ユーザー設定画面
5
5.3.2.2 通信コード
5
5.3.2.3 メッセージ送信リスト
5
5.3.2.4 Webサービス送信状態
5
5.3.2.5 監視プログラムに移動
5
5.3.3 設定文字メニュー
5
5.3.3.1 ユーザー設定
5
5.3.3.2 警報優先順位設定
5
5.3.3.3 送信メッセージ形式
5
5.3.3.4 送信システム設定
5
5.3.3.5 環境設定
5
5.3.4 ウィンドウ文字メニュー
5
5.3.5 ヘルプ文字メニュー
5
第6章 ライン印刷マネージャー
5
6.1 ライン印刷マネージャーの実行
5
6.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約
5
6.3 文字メニュー別機能説明
5
6.3.1 ファイル文字メニュー
5
6.3.2 設定文字メニュー
5
6.3.2.1 印刷ポート設定
5
6.3.2.2 印刷間隔設定
5
6.3.2.3 制御命令設定
5
6.3.3 ヘルプ文字メニュー
5
第7章 ウォッチドッグ
5
7.1 ウォッチドッグの実行
5
7.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約
5
7.3 文字メニュー別機能説明
5
7.3.1 ファイル文字メニュー
5
7.3.2 表示文字メニュー
5
7.3.2.1 ログファイル
5
7.3.2.2 非表示
5
7.4 ショートカットメニュー
5
7.4.1 プログラム実行
5
7.4.2 プロパティ
5
第8章 実行プログラム
5
8.1 実行プログラムの実行
5
8.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約
5
8.3 文字メニュー別機能説明
5
8.3.1 ファイル文字メニュー
5
8.3.2 表示文字メニュー
5
8.3.2.1 DB累計
5
8.3.2.2 共有サーバー状態
5
8.3.3 設定文字メニュー
5
8.3.3.1 データベース
5
8.3.3.2 エクセルパス設定
5
8.3.3.3 共有 サーバー
5
8.3.4 ヘルプ文字メニュー
5
第9章 ウェブサーバに接続するための設定
5
9.1 システム要求事項
5
9.2 .NET Frameworkのインストール
5
9.3 セキュリティ設定
5
9.3.1 信頼できるサイトに登録
5
9.3.1.1 .NETセキュリティ調整
5
9.3.1.2 インターネット　エクスプローラに信頼できるサイト登録
5
9.3.2 アセンブリ信頼
5



<このページは空白>

<このページは空白>

第１章 実行プログラムの概要
 XE " 実行プログラムの概要 " 
AUTOBASEは、大きく実行(RUNTIME)用プログラムと編集(EDIT)用プログラムに分類することができ、各プログラムは <図 1-1>のように互いに連関して運営される。

[image: image1.jpg]Norcorvere, PRGN Runlain.exe )

NetClient.exe

REFTOTS L

ViewMain.exe

*y b T—9H—N—/
9547
Bz TH—N—/ ExcelReportData.dil |
934F72k
. Excel LAR— b
LocalMain.exe I

B, RUUTH
LR—

EETOTS A \

OPCHOSATURAY LinePrn.exe
t Sms.exe

. FAVEIRIR AT v —
PrOjectManager.exe -
. SMSTRTx—
“ Studio.exe I

Plc_Scan.exe I

OpcClientMain.exe

Foszyr #R EOMOEHRMLETIOTS L
RETF

(Ei5s G222
P o i \
L ERE)
Su30.exe | AniEdit.exe |

BIT8— F=A—2avIT48—





<図 1-1> AUTOBASE 全体のプログラム構成図
1.1 実行プログラムの種類

AUTOBASEの実行プログラムは、<図 1-2>のように監視プログラム、通信プログラム、ネットワークサーバー/クライアント、SMSマネジャー、ライン印刷マネジャー、ウォチドック、 実行プログラム、WEBサーバーなどが連関して運営される。

[image: image2.jpg]NetServ.exe
NetClient.exe

Plc_Scan.exe I ExcelReportData.dily| |

OpcClientMain.exe

ViewMain.exe Excel LR— k

BETOTS L

&3 [P/ =27 s r == OPCHOSATURAY LinePrn.exe
95472k )
. Sms.exe
T TY—iR—/
95472k \ / SAVERITH S v—
SMSTHR v —

ZOROERVBETOT S L

1 [ LocalMain.exe
RunMainexe | Kt . 3507 F, BRLA—t.

EST =D FN ZHRNE, ERR7. DDE/OPCLE,
ODBCH#E. AU 1R, ..





<図 1-2> AUTOBASEの実行プログラム構成図
1.2 動作環境 
AUTOBASEのインストールプログラムを使うためには <表 1-1>のようなシステムが要求される。
	システム
	動作環境

	本体（CPU）
	IBM PC 互換, P4 1.8G 以上.

	運営体系（OS）
	マイクロソフト ウィンドウズ 2000/XP/Server2003 
または 上位バージョン.

	メモリー 
	512M 以上.

	ストレージ
	200MB 以上

	グラフィックカード 
	ウィンドウズ 互換

	キーボード
	ウィンドウズ 互換

	マウス
	ウィンドウズ 互換

	プリンター 
	ウィンドウズ 互換 (必要の時)

	タッチすくリン 
	ウィンドウズ 互換 (必要の時)

	その他
	オーバレイボード, カメラ, デジタイザー, プロッター など
(必要の時)


<表 1-1> AUTOBASEの動作環境

<このページは空白>

<このページは空白>

第2章 監視プログラム
監視プログラムは、オートベースのメインプログラムで現場の状況を監視して制御したり、スクリプトなどを実行する機能を果たす。

 XE "監視プログラム実行" 

 XE "プログラム実行" 
2.1 監視プログラムの実行
<図 2-1>のAUTOBASEウィンドウ又はスタートプログラムなどで「AUTOBASE監視」( [image: image3.png]


 )を選択すると監視プログラムが実行される。
[image: image4.png]i AutoBase 9.3.9 HASIR
TAME RED FrW BRLAE Y-AD ATE

Q Q- @F LBz s
TELAD Qs and sanngsw\ uSevsu'; b AZ2-¥7 085 0¥AutoBase 939 B

) FUDISEESTS
@ 07N Vb (AP
EE)

B2 CovmnsaaTs

o

@ 70554
ER

© #hkE S LR A ]
FRIET !

Q ¥ AykI-p § gb

JoIgph i AUER R





<図 2-1>AUTOBASEウィンドウの例

	2.1.1 スタートプログラムによる実行
一般的に全ての編集作業が終わった場合、Windowsのスタートプログラムに監視プログラムと必要なプログラムを登録し、コンピュータを起動する度に監視プログラムが実行されるようにする。
<図 2-2>は監視プログラムをWindowsのスタートプログラムに登録し、コンピュータの起動時にすぐに実行されるように指定した例である。
 XE "スタートプログラムによる実行"  
 XE "全体図の説明及び使用キーの要約"  
2.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約
2.2.1 全体図の説明  XE " 全体図の説明 " 
	[image: image5.png]D EEO X

O O B

7ELAD [ 0¥Docu v B 15





<図 2-2> 監視プログラムを
スタートプログラムに登録した例


監視プログラムを実行すると、<図 2-3>の例のような画面が表示される。
[image: image6.png][?] AutoBase 9.4.0 - [StartUp.modx (100%)]
ERERCE ) © 51> P ~nTH

AHUL/2PAC SETHUMERE R/ EE
FCU SETHIBIER B/AEIRE B [v BE28s
Torh/ eI SETE E Ew I E B

R

v 27 5 BEIHIE ]

AUTOBASE DEMO,

LB




<図 2-3> 監視プログラムの初期画面の例

2.2.1.1 プログラム名表示部分
プログラム名表示部はWindows固有の機能であり、<図 2-4>のようにウィンドウ画面の上部にプログラム名を表示する部分である。 XE "TESTMODE"  
[image: image7.jpg]7] AutoBase %1 9.3.9 (Test Mode) ~ [StartUp modx (75%)1




<図 2-4>プログラム名表示部分
2.2.1.2 文字メニュー
監視プログラムでファイル、表示、設定などの文字で示す部分を文字メニューと定義する。

文字メニューの選択は、マウスを文字のある位置に移動させて文字の上でマウスの左ボタンを押すか、キーボードの「ALT」キー又は「F10」キーを押した後、方向キー及び「ENTER」キーで所望のメニューを選択する。
2.2.1.3 メニューボタン XE "メニューボタン" 
監視プログラムの左右移動バーの下部に文字で表示されたボタンを「メニューボタン」と定義する。

メニューボタンは監視画面の種類や設定によって表示されないこともある。

2.2.1.4 ウィンドウ内部領域
ウィンドウ内部領域は、監視プログラムの内容を表示する領域であり、画面の種類、編集方法などによってウィンドウ内部領域は変わる。

2.2.2 ショートカットキーの要約 XE "ショートカットキー" 
監視プログラムで使用するショートカットキーは<表 2-1>の通りである。

	ショートカットキー
	機能

	ENTER
	機能の選択やメニューの確認など

	ESC
	機能の取消と前のメニューへの移動

	SYMBOL 225 \f "Wingdings"、SYMBOL 226 \f "Wingdings"、SYMBOL 223 \f "Wingdings"、SYMBOL 224 \f "Wingdings" 
(方向キー)
	ウィンドウ内部の位置を上、下、左、右に移動したり、メニュー間で移動する

	ALT、F10 
	文字メニューへ移動

	CTRL+O 
	ユーザーLOGIN

	SHIFT+F5  
	MDIウィンドウを重ねて表示するショートカットキー

	CTRL+F4
	現在選択されているMDIウィンドウを閉じるショートカットキー

	Windows基本ショートカットキー
	Windows基本機能のショートカットキーの機能

	その他
	PGUP、PGDN、HOME、END、-、+、その他のFUNCTIONキーは各監視画面によって異なる用途に使用


<表 2-1> 監視プログラムのショートカットキーの要約

2.3 表示文字メニュー XE " 表示文字メニュー" 
監視プログラムの「表示」文字メニューを選択すると、<図 2-5>のように表示メニューのサブメニューが表示される。表示メニューにはグラフィック、全タグ表示、アナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、文字列タグ、登録グループ表示、警報、警報イベントウィンドウ、ログ、スクリプト、通信プログラム、レポート、デマンド制御、詳細資料表示、年間スケジュール、DB累計、ナビゲーターのサブメニューがある。

[image: image8.png][)] AutoBase £ 9.3.9 - [2F modx (100%)]

77 1 ME) A EW) ~aTH

[v #5883
[ mzzomsl

Brs | zs

HEE

AHUL/2PAC § Ctrl+1 R DRERIML K EE
L A o AU 2 i oW mm | waps BE N PEE
iyt it FAUL 3 BE 238HEY LEVELRL > N BiE
AND Ciles PAIZ “E5BEE 7751 B
L) Cii+s
) cui
B0 -7 FRE) ciiss
HE) ctisg
<o b e
LE(8) Ctrl+0
2297 HO)
857025 A(E)
HD cui+h
> FHIRKE)
L H)
DBEEHE)
)





<図 2-5>表示文字メニューが選択された状態

2.3.1 グラフィック表示の使用 XE "グラフィック表示" 
グラフィック表示は監視プログラムの主な機能であり、グラフィック画面の構成はユーザーや現場によって様々な構成が可能である。

グラフィック表示のメニューボタン[image: image9.jpg]25— BT




を押すとグラフィック表示の最初の画面、すなわち「Startup.modx」画面にグラフィック表示が移動し、[image: image10.jpg]


ボタンを押すと前のグラフィック表示画面に移動する。グラフィック表示のメニューボタンは、文字メニューの「設定 | その他の設定」で使用するか否かを設定することができる。
グラフィック表示のウィンドウにはPopupとMDIの２種類があり、スタジオで設定する。

	グラフィック要素がない領域又はマウス応答のないグラフィック要素でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-6>のようなショートカットメニューが表示され、ここで現在のグラフィック画面を縮小又は拡大して表示することができる。

<図 2-6>の「印刷」メニューを選択すると、現在監視中のグラフィック画面を印刷することができる。

グラフィック表示画面はスタジオで作成した画像で運用されるが、スタジオ使用方法は編集プログラムの取扱説明書及びヘルプを参照する。

	[image: image11.png]* a-y-i5El)

o flife—
A=
fhe—
fihe—

5%
%
.0
150%
200%
300%

ENRIE)
= a-BILB(C)




<図 2-6>グラフィック表示の
ショートカットメニュー


2.3.1.1 アナログ関連 グラフィック要素 XE "アナログ関連グラフィック要素" 
アナログ関連グラフィック要素にマウスを置くと四角形が表示され、ここでマウスの左ボタンを押すとスタジオで設定したアナログ関連画面にメニューが変更され、選択したアナログタグ関連詳細情報を表示することができる。

また、マウスの右ボタンを押すと、<図 2-7>のようなアナログ関連ショートカットメニューに表示メニューを変更することができる。
ただし、スタジオでグラフィック要素のマウス応答を設定していない場合はマウスを置いても四角形が表示されない。

[image: image12.png]TTOUANEERE

PFOIOIEEOMEI
PFOHORREOMIEIE)

PFOHOUREOEED
PFOIASIREIOERE)
PO
PFOHOBRINERND

PIOIOHRIF 50
PFOIORARIF —5Q)
TIOYOBEIF -5
TFOUOERIF -5
PFOIORRIF -5
PIOIORIANG

PI-LFREED
R




<図 2-7>アナログ関連グラフィック要素のショートカットメニュー

1) アナログ四角形 XE "アナログ四角形 グラフィック要素" 
アナログタグの現在値に応じて四角形の大きさが表示されるグラフィック要素であり、<図 2-8>のような形態でアナログタグの現在値を表示する。すなわち、四角形の上下の長さの比と、最大値、最小値対現在値の比に応じて四角形の下から上に指定した色で四角形を描くのがアナログ四角形グラフィック要素である。
アナログ四角形グラフィック要素は、バーの進行方向によって下から上へ、上から下へ、左から右へ、右から左へから選択することができる。

アナログ四角形グラフィック要素の四角形の大きさ、色、表示位置、アナログ入力タグ、マウス応答、バーの進行方向などはスタジオで設定する。

[image: image13.jpg]— F7HRJBREE
FHATREEDEIZE>T
HBENSEEIND

— &/ME




<図 2-8>アナログ四角形グラフィック要素の画像実現方法
(バーの進行方向が下から上への場合)

2) アナログ文字 XE "アナログ文字 グラフィック要素" 
アナログ文字は、<図 2-9>の例のようにアナログ現在値を数字で表示するグラフィック要素である。
アナログ文字グラフィック要素のフォント、文字色、背景色、タグ名、文字サイズ、表示値などはスタジオで設定する。

アナログ文字グラフィック要素の表示値は、現在値、累計値から選択することができる。

[image: image14.jpg]—{
Lo 1628 PS-10Z | ©1_y42B PS-103
3 I37H
2.00 A L1A-182C FI-182C
4 Z.00 2 (037H

TFHAIXFTZ71499ER




<図 2-9>アナログ文字グラフィック要素の例
3) アナログメーター XE "アナログメーターのグラフィック要素" 
アナログ現在値を<図 2-10>のように目盛りで表示するグラフィック要素である。

アナログメーター　グラフィック要素のアナログタグ、メーターの大きさなどはスタジオで設定する。


[image: image15.png]



<図 2-10>アナログメーターグラフィック要素の例
アナログメーター　グラフィック要素の表現原理は、<図 2-11>のように最大値、最小値間で現在値を扇状の特定地点に配置して表示するものである。
アナログメーター　グラフィック要素は、体重計、圧力計、電流計、電圧計と類似の原理及び形状である。

[image: image16.jpg]RAME

TFag A—s— ATHBEDERL

T340 BEHDREE




<図 2-11>アナログメーター　グラフィック要素の表現原理
4) アナログ状態 XE "アナログ状態 グラフィック要素" 
アナログ入力タグの現在値に応じて特定の画像、アニメーションなどを表示する要素である。
アナログ状態グラフィック要素に設定できる値の種類は次の通りである。

	(1) 0 bitがONの場合
	(12) B bitがONの場合
	(23) 6 bitがOFFの場合
	(34) High以上の場合

	(2) 1 bitがONの場合
	(13) C bitがONの場合
	(24) 7 bitがOFFの場合
	(35) Low以上の場合

	(3) 2 bitがONの場合
	(14) D bitがONの場合
	(25) 8 bitがOFFの場合
	(36) LoLo以上の場合

	(4) 3 bitがONの場合
	(15) E bitがONの場合
	(26) 9 bitがOFFの場合
	(37) HiHi以下の場合

	(5) 4 bitがONの場合
	(16) F bitがONの場合
	(27) A bitがOFFの場合
	(38) High以下の場合

	(6) 5 bitがONの場合
	(17) 0 bitがOFFの場合
	(28) B bitがOFFの場合
	(39) Low以下の場合

	(7) 6 bitがONの場合
	(18) 1 bitがOFFの場合
	(29) C bitがOFFの場合
	(40) LoLo以下の場合

	(8) 7 bitがONの場合
	(19) 2 bitがOFFの場合
	(30) D bitがOFFの場合
	(41) 平常時

	(9) 8 bitがONの場合
	(20) 3 bitがOFFの場合
	(31) E bitがOFFの場合
	

	(10) 9 bitがONの場合
	(21) 4 bitがOFFの場合
	(32) F bitがOFFの場合
	

	(11) A bitがONの場合
	(22) 5 bitがOFFの場合
	(33) HiHi以上の場合
	


スタジオでアナログ状態グラフィック要素を<図 2-12>のように設定した場合、監視プログラムにアナログ状態グラフィック要素が表示される画像は次の５つのうちの１つとなる。

(1) アナログの現在値がHiHi以上の場合は赤色
(2) アナログの現在値がHigh以上の場合は黄色
(3) アナログの現在値がLow以下のときは緑色

(4) アナログの現在値がLoLo以下のときは青色
(5) 上の4つ以外の場合は白色

[image: image17.jpg]AEDFTTFOTKE
T340 BERDEEIRE)

BEMEH HHi 2 LDIBEDR
(RIZTF=ADHRFE)

BEEA HHi 2 EDBEDR
(RITF=ADHFE)

BEMEH HHi U TOBEDR
(RIZF=ADFFE)

BEMEH HHi U TOBEDR
(RIZF=ADFFE)

REEL LOEDLSNDIR
(RIET7=ADEFE)- (T BOH)





<図 2-12>アナログ状態グラフィック要素の設定例
5) アナログ回転 XE "アナログ回転 グラフィック要素" 
アナログ現在値を回転画像の回転角で表示するグラフィック要素である。
アナログ回転グラフィック要素のアナログ入力タグ、回転画像、回転角度、回転方向、背景、背景色、マウス応答の有無などはスタジオで設定する。

アナログ回転グラフィック要素に使用される回転画像には、基本画像とユーザーが作成した特定画像を使用することができるが、回転画像の作成方法は編集プログラムの取扱説明書を参照する。

<図 2-13>はアナログ回転グラフィック要素の例であり、<図 2-14>はアナログ回転グラフィック要素の表示原理である。
[image: image18.jpg]EEEERDHD R [EILAETES

« .

~

~-




<図 2-13>アナログ回転グラフィック要素の例
[image: image19.jpg]ATEDEEEE

BREDHEARTE)
RIEA 0E
#®Y A 180E
EEEH R : KB
EIEEE{ : NE

AN DBEEEIZE->T
EEEBRDOMENAEEEND





<図 2-14>アナログ回転グラフィック要素の表示原理
2.3.1.2 デジタル関連グラフィック要素 XE "デジタル関連画像タグ" 
デジタル関連グラフィック要素は、デジタルタグの「ON」、「OFF」状態によってアニメーション又はビットマップ画像を表示するものであり、デジタルアニメーション、デジタル円形、デジタル四角形、デジタル文字要素がある。

[image: image20.jpg]BIRKRTD
7o i

"

OFF OFF

TORNATD LI TORWATD LI
RIADEVMGES RIANHBDEE





<図 2-15>デジタル関連グラフィック要素を選択した例
デジタル関連グラフィック要素にマウスを置くと、<図 2-15>のようにグラフィック要素の周囲に四角形が表示され、ここでマウスの左ボタンを押すとスタジオで設定したデジタル関連画面にメニューが変更され、選択したデジタルタグ関連詳細情報などを表示することができる。

	また、デジタル関連グラフィック要素でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-16>のようなショートカットメニューに表示画面を移動することができる。ただし、スタジオでグラフィック要素のマウス応答を設定していない場合はマウスを置いても四角形が表示されない。

 XE "デジタル出力操作" 
<図 2-17>はデジタル関連グラフィック要素でデジタル入力値変更を選択した場合に表示される出力操作確認ダイアログボックスである。
[image: image21.png]P ENAN O A EE
ANy
Ell LAHU1SUP
BER AHUY SUPPLY FANSTS

Ry

Er) 0 AHU1SUP.
L





<図 2-17>デジタル入力値変更ダイアログボックスの例
	[image: image22.png]N ATIEERB(A)

L 1BSTEEL)
% NLBEEHEEEIE)
1 2UBREREET)
1 4BEREEEIE)
% NT2BRIAES)
1308 HEEKD)
AR
NERIBEERO)

%0 B/ BEBFE)
L 3(C)




<図 2-16>デジタル関連グラフィック
要素のショートカットメニュー


1) デジタルアニメーション XE "デジタルアニメーション グラフィック要素" 
<図 2-18>はデジタルアニメーショングラフィック要素を示すものである。デジタル現在値が「ON」の場合の画像又はアニメーションを設定し、「OFF」の場合の画像又はアニメーションも設定することにより、グラフィック画面でデジタル入力値状態が一目で分かるように表示するグラフィック要素である。

[image: image23.jpg]8

Ko

TON D5 & DE
XIEF7=A—Tay

TOFFID#HE DEG
RIEF=2—2axv





<図 2-18>デジタルアニメーショングラフィック要素の例
<図 2-18>の例のように設定された場合、設定したデジタル入力タグの状態が「ON」のときは[image: image24.jpg]


の画像又はアニメーションがグラフィック画面に表示され、「OFF」のときは[image: image25.jpg]


の画像又はアニメーションがグラフィック画面に表示される。

デジタルアニメーションのデジタルタグ、画像又はアニメーションの種類、画像表示位置などはスタジオで設定する。

<図 2-19>はアニメーション表示原理を示すものである。４つの画像を所定時間間隔(1/18秒以上)で交互に画面に表示するとユーザーは動く画像のように感じるが、この原理でいくつかの画像を1つのファイルにしたものがアニメーションファイルである。
[image: image26.jpg]OF0ER OFNEHR OFNEE OFNEEZ

0 0O O O EDE RN —TE DK
HECRYLGALERARTIESD




<図 2-19>アニメーションの表示原理
※ アニメーションファイルの作成方法は編集プログラムの取扱説明書を参照する。 XE "アニメーションエディタ" 
2) デジタル円 XE "デジタル円グラフィック要素" 
デジタル入力タグ状態に応じてスタジオで設定した円形の大きさ、色などをグラフィック画面に表示するグラフィック要素である。<図 2-20>はデジタル円グラフィック要素の例である。

[image: image27.jpg]Water Water
- NZ GAS y NZ GAS
J R .o ’ . R .o
] %ﬁaw ' {%wm ]
' 1 | 57490 E R y 1 | 50490 E R
AR .| @ .
IR IR
(e | (@l

TORILARTIT DIREEL TR ARTIT DIREEL
[ON] DD EE [OFF |DFFDEE




<図 2-20>デジタル円グラフィック要素の例
3) デジタル四角形 XE "デジタル四角形タグ" 
スタジオで設定した大きさ、及び色の四角形を示すグラフィック要素であり、<図 2-21>はデジタル四角形要素がグラフィック画面に表示された例である。

[image: image28.jpg]%"ya;bﬁﬁz]

FIR)L R
D357490 8%

D352490 8%

TR ATTIT DIREL TR ARTIT DIREEA
[ON] DD EE [OFF | DB DEE




<図 2-21>デジタル四角形グラフィック要素の例
4) デジタル文字 XE "デジタル文字タグ" 
グラフィック監視画面に<図 2-22>のように現在値を文字で表示するグラフィック要素であり、画面に表示される文字サイズ、フォント、色、背景色、要素の位置、デジタル入力タグなどはスタジオで設定する。デジタル文字要素には、デジタルタグの属性に「ON」、「OFF」、又は「START」、「STOP」などの６文字以内で指定(タグ設定参照)された文字が表示される。
[image: image29.jpg]TIRIVF

FIURIXF
D549 8%

D549 8%

TORIANTIT DIREN FOAILANTYT DIREN
FTON | DF D E1E [OFF |DEDEE




<図 2-22>デジタル文字グラフィック要素の例

2.3.1.3 ボタン関連グラフィック要素 XE "ボタン関連 グラフィック要素" 
ボタン関連グラフィック要素は、設定した画像モジュールで監視画面を変えるとか、スクリプトの実行、デジタルグループ出力などの機能を実行する。
ボタン関連グラフィック要素には、モジュール選択ボタン、モジュール非表示ボタン、スクリプト実行ボタン、デジタル出力ボタンの４種類がある。

モジュール非表示ボタンは、ボタン上にマウスがあるときに小さい四角形が表示されたらボタンが選択されたことを意味し、この状態でマウスの左ボタンを押すと指定した画像モジュールにグラフィック監視画面を移動することができる。
モジュール非表示ボタン以外のボタンは、ボタン上でマウスの左ボタンを押すと指定した内容又は機能が実行される。
1) モジュール選択ボタン XE "モジュール選択ボタン" 
１つの画像で全工程を表現することが難しい場合は、画像をいくつか作成してグラフィック画面を変えて現場を監視する方法が必要となるが、モジュール選択ボタン、モジュール非表示ボタン、スクリプト実行ボタンなどで画像モジュールを移動することができる。
モジュール選択ボタンは<図 2-23>のように表示され、モジュール選択ボタンを選択するとスタジオで設定した画像モジュールにグラフィック監視画面を変更することができる。
[image: image30.png]IR PR 0D B AR

EDa1—ILER

BERE T

REDRERF | : ;




<図 2-23>モジュール選択ボタンの例
2) モジュール非表示ボタン XE "モジュール選択非表示ボタン" 
モジュール選択ボタンと同じ機能を有するボタンであり、グラフィック監視画面にボタンが表示されず、マウスがスタジオで設定したモジュール非表示ボタン位置にあるときに四角形が表示されてモジュールが選択されたことを示す。
<図 2-24>はモジュール非表示ボタンを選択した例である。

[image: image31.png]TIII

o=

[y

o,

i

_“\i* «

2
i
5





<図 2-24>モジュール非表示ボタンが選択された画面の例
3) スクリプト実行ボタン XE "プログラム運転ボタン" 
<図 2-25>のようなボタンをグラフィック画面に表示して、運転プログラムやその他のスクリプトを実行させるボタンである。ボタンの大きさ、色、位置、ボタン上の文字などはスタジオで設定する。

[image: image32.jpg](BN = e et =

i
5l

AY)TREST
REVDRTRF





<図 2-25>スクリプト実行ボタンの例
4) デジタル出力ボタン XE "デジタル出力ボタン" 
スクリプト実行ボタンと同じ形であり、ボタンを選択した場合にスタジオで設定したデジタル出力タグに出力できるボタンである。デジタル出力ボタンの大きさ、色、位置、ボタン上の文字などはスタジオで設定した値で表示される。

[image: image33.jpg]T IRV ANIVDRRF

By & > 7 ERBAT

A [T 271 RS 72





<図 2-26>デジタル出力ボタンの例
<図 2-26>はデジタル出力ボタンの例であり、このボタンを押すと<図 2-27>のような出力確認ダイアログボックスが表示される。

デジタル出力ボタンに設定できるデジタル出力タグの個数は 1～32767個である。

[image: image34.png]DO 7)1~ 7Hi7)

5

0_AHL1 SUP
OZAHUT RET
OZAHUEZ SUP
OZAHUZRET
0PAGI SUP
OPAGI RET
0PAGZISUP
OPACZRET





<図 2-27>デジタル出力ボタン確認ダイアログボックスの例

2.3.1.4 文字列タグ XE "画像ファイル グラフィック要素" 

 XE "ビットマップ" 
文字列タグは指定した文字列をグラフィック監視画面に表示する要素である。文字列タグ名、文字色、背景色、フォント、マウス応答の有無などはスタジオで設定する。

文字列タググラフィック要素をマウスに応答するように設定して選択すると、<図 2-28>のようなダイアログボックスで手動で画面に表示される文章を変えることができる。

[image: image35.png]RFFIES o liE R

ANy
Ell ST0000
B XFFN

Ry
Er) ST0000

B XFFN





<図 2-28>文字列タグの文字列変更ダイアログボックスの例
2.3.1.5 グラフィックモジュール XE "グラフィックモジュール グラフィック要素" 

 XE "ビットマップ" 
グラフィックモジュール　グラフィック要素は、作成されたモジュールファイルをグラフィック要素として使用し、いくつかのグラフィック画面を１つの画面で監視するために使用する。

<図 2-29>は６つのグラフィックモジュール　グラフィック要素とモジュール選択ボタンなどでグラフィック監視画面を構成した例である。

[image: image36.jpg]00% EE

o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H) -8x

J37499ET1— U374908HR

Brs | zs-t. | UNEE



<図 2-29>グラフィックモジュール　グラフィック要素で監視画面を構成した例

2.3.1.6 警報ウィンドウ XE "警報ウィンド ウグラフィック要素" 
監視画面にスタジオで設定した種類の警報を表示するウィンドウであり、警報ウィンドウに表示される警報はスタジオの「警報優先順位設定」メニューで画面警報の種類を「警報発生の間」、「ユーザーが確認するまで」に設定した警報である。
警報ウィンドウの固有名、表示するフォントサイズ、警報の羅列方法などはスタジオで設定する。

[image: image37.jpg][] ButoBase %% 9.3.9 (Test Mode) - [PAC_ 2.modx (100%)]
W oD Frl) BEQ DM AIH

STM fitfs PHE NEW LU0 ke/atG -Lolo A%

0F BB
1 BRI

BRVAURY T57190ER

FANCOIL UNIT

AC 220V 60Hz

@ |® elell

LB

BUs | =s-t





<図 2-30>警報ウィンドウ　グラフィック要素で監視画面を構成した例
	<図 2-30>はツールバー　ウィンドウに警報ウィンドウや警報メッセージ操作スクリプトなどで監視画面を構成した例であり、<図 2-31>は警報ウィンドウ　ショートカットメニュー(マウスの右ボタン)である。
警報ウィンドウに表示された警報メッセージの確認/削除は、<図 2-31>で警報確認などのメニューを選択するか、警報関連スクリプト(AlarmListConfirmなどの関数)を作成して行うことができる。
	
[image: image38.png]B YU

ZHRFRO
B

SIHSIRELE
B YU HERE

ZHERIR
o)





<図 2-31>警報ウィンドウ
ショートカットメニュー


2.3.1.7 マルチグラフ XE "マルチグラフ グラフィック要素" 
マルチグラフは、アナログ、デジタル現在値が指定したミリ秒間変化する様子を<図 2-32>のようなグラフで示すグラフィック要素である。

マルチグラフのアナログ/デジタルタグ、線の色、線の太さ、表示値、データ範囲、フォント、色、クラス名、表示範囲、収集周期などはスタジオで設定する。
監視画面において、マルチグラフ　グラフィック要素のタグ属性表示部でマウスの左ボタンを押すと、設定したタグをマルチグラフ画面に表示または非表示に設定することができる。

また、マルチグラフ資料表示部でマウスの左ボタンを押したままマウスを移動して放すと、移動した領域内の最大、最小、平均値などを表示することができる。
[image: image39.png]o7 B FRY BEQ 1> ~a7H 8 x
500
a0
300
ON
200
100
0o OFF
0
22 IFEBE] IFERE2 191 FCU
BAIE 500 500 500
RbiE 00 00 00
BIENE 190 21.0 220 OFF
7% 19.0 21.0 220 ON

HEE





<図 2-32>マルチグラフ　グラフィック要素で監視画面を構成した例
2.3.1.8 マルチトレンド XE "マルチトレンド グラフィック要素" 
マルチトレンドは、アナログ入力値(平均、最大、最小、累計、差値など)又はデジタル運転状態を指定した分、時間、日、月の間に変化する様子を<図 2-33>のようなグラフで示すグラフィック要素である。

[image: image40.png][?] AutoBase E# 9.3.9 - [MultiTrand.modx (100%)]
77 ME R BEOQ v W ~ATH

2008/02/21 1016

1000 1B08 IGM6 1024 1032 1040 1048
2/21
=25 IFERE2 | IF 2@z 191 FCU

500 500 500
00 00 00
220 230 150
220 230 150

LB





<図 2-33>マルチトレンド　グラフィック要素で監視画面を構成した例

マルチトレンドのアナログ/デジタルタグ、線の色、線の太さ、表示値、時間範囲、フォント、色、グラフ名などはスタジオで設定する。

監視画面において、マルチトレンド　グラフィック要素の資料表示部以外でマウスの左ボタンを押すと、<図 2-34>のような設定ダイアログボックスが表示される。<図 2-34>の設定ダイアログボックスでトレンドの長さ、グラフの開始時間などを設定することができる。

また、マルチトレンド資料表示部でマウスの右ボタンを押したまま移動すると資料時間がマウスの動いた距離だけ移動し、左ボタンを押したままマウスを移動して放すと移動した領域内の最大、最小、平均値を表示することができる。

[image: image41.png]<A F L F (MultiTrend!)
HEDRE

=)
c8
(o]

B3O
g
(a2}

EPPEY)
I~ aahwEE (R

I™ manhid ko aiEm

I~ SERI S QR T
I~ 552 B (%A

_omeme. |

J He [ Hal





<図 2-34>監視プログラムにおけるマルチトレンド設定ダイアログボックスの例
<図 2-34>のマルチトレンド設定ダイアログボックスで「グラフごとに固有範囲を使用」をチェックし、マルチトレンド最大値/最小値表示領域でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-35>のようなマルチトレンドグラフ範囲を調節できるダイアログボックスが表示される。

[image: image42.png]Multi b L> F,

HIIRAIE £ oK
soRiE R





<図 2-35>マルチトレンドグラフ範囲設定ダイアログボックスの例
また、それぞれのマルチトレンドのタグ名、最大値、最小値、現在値、資料値の位置でマウスの左ボタンを押すと選択したタグのグラフを表示/非表示することができ、マウスの右ボタンを押すと選択したタグを基準タグに変更することができる。
2.3.1.9 デマンドウィンドウ

デマンドウィンドウは、電力制御のデマンド制御状況をグラフで表示するためのグラフィック要素であり、通常15分間電力の流れ及び電力量などを分析するために使用される。電力入力に使用されるタグ、予測電力表示に使用されるタグ、目標電力に使用されるタグ、遮断制御、制御時間、フォント、背景色などはスタジオで設定する。<図 2-36>はデマンドウィンドウ　グラフィック要素の例であり、<図 2-37>はデマンドウィンドウの表示原理についての説明である。
[image: image43.png]TS Faien BEwH aawm AmiE s
T ST ST S S S

170
1509
130

=) _—
1o

o5 Tz I S R0 00 E0 0 T T2 I





<図 2-36>デマンドウィンドウ　グラフィック要素の例
[image: image44.jpg]() Faien wewn aan
T BT

Amie #en
Y
170y
1500
13 - —
19| BESEHER FAEHER
an »EH
™ WEET
B
= e S (MinFR
o9
o o s s T T o wmTm
\
|—————————————  BR (1~60%) ———————————





<図 2-37>デマンドウィンドウ　グラフィック要素の表示原理
2.3.1.10 詳細資料ウィンドウ
詳細資料ウィンドウは、設定したアナログ/デジタルタグを1～60,000 mSec間隔で収集して<図 2-38>のように表示するグラフィック要素であり、使用する資料形式はMDBである。

詳細資料ウィンドウの上部ウィンドウは収集された全てのデータを表示し、下部ウィンドウは上部ウィンドウから選択した領域の資料値を表示する。

下部に表示する領域は、上部ウィンドウでマウスの左ボタンを押したまま移動して選択する。
詳細資料ウィンドウの資料タグ、資料間隔、収集条件、表示フォント、表示色などはスタジオで設定する。また、詳細資料ウィンドウの表示資料の選択や時間軸表示方法などの設定は、MilliDataSetFile、MilliDataSetTimeTypeなどのスクリプトをスタジオで作成して行うこともできる。
[image: image45.png]PEBSREL2007-11-15 12,4305
# I8! 1000 msec
# {812

000302 000004 000006 000008

A0 A0 1 ALMO1 1 AlMD2
5250 95,00 110.00 106,00 200,00





<図 2-38>詳細資料ウィンドウ　グラフィック要素の例

2.3.1.11 ウィンドウコントロール
一般的にウィンドウで使用されるリストボックス、コンボボックス、エディットボックス、ラジオボタン、チェックボックスでグラフィック監視画面を構成する要素である。

	1) リストボックス XE "リストボックス" 
<図 2-39>の例のようなリストをグラフィック画面に表示する要素であり、リストのデータ、関連タグ、フォント、表示形式などはスタジオで設定する。


	[image: image46.png]]

=]





<図 2-39>リストボックス
グラフィック要素の例

	2) コンボボックス XE "コンボボックス" 
<図 2-40>の例のようなコンボボックスをグラフィック画面に表示する要素であり、コンボボックスのデータ、関連タグ、フォント、表示形式などはスタジオで設定する。


	[image: image47.png]



<図 2-40>コンボボックス
グラフィック要素の例

	3) エディットボックス XE "エディットボックス" 
<図 2-41>の例のような文字エディットボックスをグラフィック画面に表示する要素であり、エディットボックスの関連タグ、フォントなどはスタジオで設定する。


	[image: image48.png]



<図 2-41>エディットボックス
グラフィック要素の例

	4) ラジオボタン XE "ラジオボタン" 
<図 2-42>の例のようなラジオボタンをグラフィック画面に表示する要素であり、ラジオボタンのアイテムデータ、関連タグ、文字色、フォントなどはスタジオで設定する。
	[image: image49.png]minininl}

1 BEE
2BEE
IBET
ABET
5 BE@





<図 2-42>ラジオボタン
グラフィック要素の例

	5) チェックボックス XE "チェックボックス" 
<図 2-43>の例のようなチェックボックスをグラフィック画面に表示する要素であり、チェックボックスの関連タグ、表示内容、文字色、フォントなどはスタジオで設定する。
	[image: image50.png]7 BEEGE-F





<図 2-43>チェックボックス
グラフィック要素の例


2.3.1.12 データベース
データベースはAccess(MDB型式)、SQL Server、Oracleなどのデータベース資料を<図 2-44>のような形式で表示するグラフィック要素である。

データベース要素のデータベースの種類、フォント、使用色などはスタジオで設定する。

[image: image51.png]NO | DataSavedTime | Al_MOD1 | Al_MD2 | Al_MD3

1 2008/02/21 15:19:00 24 230 280
2 2008/02/21 15:20:00 B84 320 440
3 2008/02/21 15:21:00 144 410 80
4 2008/02/21 15:22:00 204 500 240
5 2008/02/21 15:23:00 264 80 400
22— — —
260 200
2008/02/21 350 360 u
2008/02/21 440 0
2008/02/21 20 160
2008/02/21 110 320 v





<図 2-44>データベース　グラフィック要素の例

<図 2-45>はデータベース要素の設定ダイアログ　ボックスであり、ここで表示されるコラムのコラム名、表示文字、開始位置、表示するか否かなどを設定できる。データベース設定ダイアログボックスはデータベース要素でマウスの右ボタンを押して選択できる。

[image: image52.png]Tbd FTAT
Jacal rumber 1O

1
YYYMMDD YYYMMDD
ALt ALt
A2 A2
A3 A3
Millidata Millidata

¥ Keep curent set

I~ User web server confie





<図 2-45>データベースコラム設定ダイアログボックスの例

2.3.1.13 リアルタイム　テストグラフ

リアルタイム　テストグラフは、<図 2-46>のように設定した時間の特定タグの現在値の変化推移をグラフで表示するグラフィック要素である。

<図 2-46>において円形の点で示すグラフは基準タグ値を示すものである。

[image: image53.png]£0.0

%0
0o
om0l o2 030
22 AHUZ 8FF | AHUZ B
BAM 50.0 1000
RE 0o 0o
REN 173 57.8

©40

©50

100.0

500

0o





<図 2-46>リアルタイム　テストグラフの例

基準タグの値は、特定の動作を行ったときに温度、圧力などが変化する標準値を入力して、実際の値が標準値にどれだけ近接しているかを確認するために使用する。リアルタイム　テストグラフの基準タグ、実際のタグ、色、フォント、使用色などはスタジオで設定する。
2.3.1.14 XYグラフ

XYグラフは特定の２つ１組のタグの現在値が設定した時間に変化する様子を観察するためのグラフであり、<図 2-47>のように表示される。

[image: image54.png]100.0

800

60.0

a0

200

0o

[00 &0

00

50

200

750

300

)

400

450 500





<図 2-47>XYグラフの例

XYグラフの表示範囲は1～10,000個、データ収集間隔は1～60,000 mSecであり、構成要素数、収集間隔、グラフ構成要素、色、フォントなどはスタジオで設定する。

2.3.1.15 データベーストレンド
データベースに時間と共に保存された資料を<図 2-48>のようなトレンド形式で表示するグラフィック要素である。データベースト　レンドのデータベースの種類、テーブル名、資料の時間形式、コラム、コラム関連アナログ/デジタルタグ、線の色、線の太さ、表示値、時間範囲、フォント、色、グラフ名などはスタジオで設定する。

[image: image55.png]2008/02/21 16:07:45
500.00

33333

166,67

0o
180700 160712 160724 150736 160748 160800 160812
2/21 2/21

&2 |@ AMI AlMDZ

BAIE 500,00 500.00
RbiE 00 000
BIENE 105.00 170.00
7% 350,00 200.00





<図 2-48>データベーストレンド　グラフィック要素で監視画面を構成した例

監視画面において、データベーストレンド　グラフィック要素の資料表示部以外でマウスの左ボタンを押すと、<図 2-49>のような設定ダイアログボックスが表示される。

[image: image56.png]F=4%== | L> FosE (DbTrend!),

EPPEY)

V EEEEE R

R manid ko iem

7 SR S QR T
W 5572 B (%A
I y=) EobaFR

B3O
C e

© 4 SO

[ a [ Hak Hale Zs [ s




 
<図 2-49>監視プログラムにおけるデータベーストレンド設定ダイアログボックス


<図 2-49>のデータベーストレンド設定ダイアログボックスで「グラフごとに固有範囲を使用」をチェックし、データベーストレンド最大値/最小値表示領域でマウスの右ボタンを押すと、データベーストレンド　グラフ範囲を調節することができる。

また、それぞれのデータベーストレンドのタグ名、最大値、最小値、現在値、資料値の位置でマウスの左ボタンを押すと選択したタグのグラフを表示/非表示することができ、マウスの右ボタンを押すと選択したタグを基準タグに変更することができる。
2.3.1.16 変化値表示
変化値表示は、アナログ入力の現在値とデジタル入力状態が変更されたタグを監視画面に表示するグラフィック要素である。変化値表示グラフィック要素の変化値表示リスト数(1～100個)、文字色、背景色、フォント、クラス名、拡張機能などはスタジオで設定する。

2.3.1.17 図 XE " 図 グラフィック要素" 

 XE "ビットマップ" 
ビットマップ画像を表示するグラフィック要素であり、一般的に背景画像よりも小さい画像を使用する。<図 2-50>は背景画像の上にビットマップ画像ファイルを挿入してグラフィック画面を構成した例である。図は拡張機能を用いてタグと連結させたり、図の移動、縮小、拡大などの操作を行うことができる。

[image: image57.png][?] AutoBase E# 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
i 77 (D) FEY) FEOQ) 51X PHW ~AFH

AutoBase '

Monitoring and Control Systems

DT 7L EHA
DHE





<図 2-50>背景図の上に図グラフィック要素を挿入した例
2.3.1.18 アニメーション XE "アニメーション グラフィック要素" 
アニメーション画像をグラフィック画面に表示する要素である。スタジオでアニメーションの種類、位置などを指定する。

<図 2-51>の上図はグラフィック監視画面にアニメーション要素を挿入した状態であり、下図は各アニメーション画像ファイルを表示したものである。 XE "時間間隔" 
[image: image58.jpg]-----

FoA=grék
P FoA—=aVEEBEI7AIL

2 atlo dito A BA
—] File Edit Show Config Window Help

SR S I

)=





<図 2-51>アニメーションを挿入した例

すなわち、<図 2-51>の上図は５つの下図を所定(アニメーション　エディタ又は拡張機能スクリプトで設定)時間間隔で画像を変えて表示し、画像が動いているように表示する。アニメーションは拡張機能を用いてタグと連結させたり、アニメーション速度、移動、縮小、拡大などの操作を行うことができる。

2.3.1.19 １行テキスト XE "１行テキスト グラフィック要素" 
グラフィック画面に<図 2-52>の例のような文字を表示する要素であり、テキストの種類、大きさ、色、位置などはスタジオで設定する。

文字グラフィック要素には「１行テキスト」と「テキスト」の２種類があり、拡張機能でテキストサイズ、形、位置などを変えることができる。


[image: image59.jpg])| AutoBase E=@ 9.3.9 - [GraphicModule.modx (100%)]
il 77 F) FRVY) BEC Hrr P ~LFH)





<図 2-52>１行テキスト　グラフィック要素の例

2.3.1.20 四角形 XE "四角形 グラフィック要素" 
グラフィック画面に四角形、又はボタンの形を表示する要素であり、スタジオで四角形の大きさ、線の太さ、四角形の形態(一般, ボタン)、位置、拡張機能などを設定する。

<図 2-53>は設定による四角形グラフィック要素の例である。
[image: image60.jpg]RoeH: 2 RoEH - GL RoeH: 2 RoeH: 2

B - hiasf B -hisf BoHa : 3L BoHa : 3L
BOKXKE 1 BOKXKE 1 BOKE:5
BOEH : POP BOEE : POP2 #oDE4H : PUSH BB - PUSH2

BOHE kT HaE BHE kT HaE BOHE kT HaE BHE kT HaE




<図 2-53>設定による四角形グラフィック要素の例

2.3.1.21 円 XE "円 グラフィック要素" 
<図 2-54>のような円をグラフィック画面に表示する要素であり、スタジオで円の大きさ、線の太さ、位置、拡張機能などを設定する。円グラフィック要素は拡張機能を用いてタグと連結させたり、移動、縮小、拡大などの操作を行うことができる。

[image: image61.jpg]RoeH: 2 RoeH: 2 RoOBEH : GL

BHE - hiaa BHE - hiaa BH - hiaad
BOKS 1 BOKS:2

RoaH: 2 RoeH: 2

B L BEoHa L

MOKSE -1 MODKE:6




<図 2-54>設定による円グラフィック要素の例

2.3.1.22 直線 XE "直線 グラフィック要素" 
グラフィック画面に<図 2-55>のような直線を表示する要素であり、スタジオで直線の長さ、線の太さ、位置、拡張機能などを設定する。

直線グラフィック要素は拡張機能を用いてタグと連結させたり、移動、縮小、拡大などの操作を行うことができる。

[image: image62.jpg]



<図 2-55>設定による直線グラフィック要素の例

2.3.1.23 多角形 XE "多角形 グラフィック要素" 
<図 2-56>の例のような多角形をグラフィック画面に表示する要素であり、スタジオで多角形の形、大きさ、位置、線の太さ、拡張機能などを設定する。

多角形グラフィック要素は拡張機能を用いて移動、縮小、拡大などの操作を行うことができる。

[image: image63.jpg]RoeH: 2 RoeH: 2 BROAHE: - hTaa

BH - hiaa BH - hiaa BH - hTaa
ROKSE : 1 BOKE : 2 BOKE 1
RO : 2 RoeH: 2 RoeH: 2
B L BEoHa L B L

BOKS 1 BOKS:3 BOKZ:6




<図 2-56>設定による多角形グラフィック要素の例


2.3.1.24 角丸四角形 XE "角丸四角形 グラフィック要素" 
角丸四角形をグラフィック画面に表示する要素であり、スタジオで角丸四角形の形、大きさ、位置、線の太さ、拡張機能などを設定する。角丸四角形は四角形と形及び使用方法が同じであり、四角形の角が丸いという点が異なる。

2.3.1.25 曲線 XE "曲線 グラフィック要素" 
グラフィック画面に曲線を表示する要素であり、スタジオで曲線の形、大きさ、位置、線の太さ、拡張機能などを設定する。

2.3.1.26 時計 XE "時計 グラフィック要素" 
現在時間を表示するグラフィック要素であり、アナログとデジタルの２つの表示形態がある。時計の位置、大きさ、色などはスタジオで設定する。<図 2-57>はアナログ及びデジタル時計がグラフィック監視画面に表示された状態である。

[image: image64.jpg]14:53:32

PHOYEE 75 ILEsE





<図 2-57>時計グラフィック要素の例
2.3.1.27 日付 XE "日付 グラフィック要素" 
現在の日付を表示するグラフィック要素であり、日付の位置、大きさ、色などはスタジオで設定する。<図 2-58>は日付を表示した例であり、ここで曜日の表示は、表示しない、韓国語、英語から選択することができる。日付表示方法も「年/月/日」と「年-月-日」から選択することができる。
[image: image65.jpg]



<図 2-58>日付グラフィック要素の例
2.3.1.28 背景ビットマップ XE " 背景ビットマップ グラフィック要素" 
ビットマップ画像をグラフィックモジュール画面の背景として使用するグラフィック要素である。
背景ビットマップ設定は他のグラフィック要素と同様にスタジオで行う。

2.3.1.29 背景色 XE "背景色 グラフィック要素" 
グラフィック画面の背景色を指定するものであり、ボタン、アナログ関連グラフィック要素、デジタル関連グラフィック要素、背景画像などで表示される区間以外の画像領域はスタジオで設定した背景色を使用する。

2.3.1.30 グループ化 XE "グループ化 グラフィック要素" 
アナログ及びデジタル関連グラフィック要素と、画像、四角形、円形、直線などをまとめて１つのグラフィック要素にしたものがグループ化である。グループ化はスタジオ内で有効であり、グラフィック監視では独立したグラフィック要素として作動する。
2.3.1.31 グラフィック要素の拡張機能 XE "グラフィック要素の拡張機能" 

 XE "スクリプト" 
大部分のグラフィック要素は拡張機能により、大きさ、位置、マウス応答、表示、色などをスクリプトで作成して使用することができる。拡張機能のスクリプト作成方法は編集プログラムの取扱説明書を参照する。

2.3.2 全タグ表示 XE "全タグ表示" 
[image: image66.png][?]AutoBase E# 9.3.9 - [24 5/ %x]
W 77 (uE) For C

=-Loeal
& GA_Do0
GR_0000
GR_O001
GR_00D1
GR_0002
GR_0003

[EL W (H

PTE_AHUT
PHE_AHU1
PTE_AHUZ
PHE_AHUZ
PTE_PACI
PHE_PACI
PTE_PACZ
PHE_PACZ
PTE E%f
PHE S8
PTE_IF®1

PLY_ @21
PLY_#&522
PLV_#F1
PLV_#F2
PRY_STM_HD

3 SEHE T
BRI

ok Bl

SUMP.
CONDENSATE
APk LEVEL
AREOK LEVEL

0 F Ptk LEVEL
#F 80K LEVEL
STEAM HEAD PRESS

A e Y

o g o i o g g iy




<図 2-59>全タグ表示画面の例

文字メニューの「表示 | 全タグ表示」を選択すると、<図 2-59>のような全タグ表示画面が表示される。

全タグ表示は、アナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、文字列タグ、グループタグなど全てのタグ値や設定状態などを監視したり、制御したりすることができる。

<図 2-59>の例のように、全タグ表示の左部にはグループのツリーがあり、右部には各グループに属するタグのタグ名、説明、現在値、設定状態などが表示されている。

	全タグ表示のツリーの最上位(Local)を選択してマウスの右ボタンを押すと、<図 5-60>のようなショートカットメニューが表示され、ここで「全タグ表示設定」を選択すると<図 2-61>のような設定ダイアログボックスが表示される。
	
[image: image67.png]



<図 2-60>全タグ表示のツリーの
最上位のショートカットメニュー


[image: image68.png]I O R TOEE

215858
EEE





<図 2-61>全タグ表示設定ダイアログボックス
	<図 2-61>で「ツリーの最上位に全てのタグを表示」をチェックすると、ツリーの最上位に全てのグループのタグを表示する。

<図 2-62>のように全タグ表示の右部のタグリストでマウスの右ボタンを押すと、表示されるショートカットメニュー又は画面下部のメニューボタンで、各タグの詳細監視、設定などの操作を行うことができる。
タグリストでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、各タグの詳細監視画面に移動することができる。

全タグ表示リスト　ショートカットメニューの「詳細表示」又はメニューボタンの[image: image69.png]


を選択すると、各タグの詳細監視画面に移動することができる。ただし、グループタグは下位グループを選択する画面に移動し、文字列タグはタグ属性を修正できるダイアログボックスが表示される。

全タグ表示リスト　ショートカットメニューの「アナログ入力監視」、「アナログ出力」、「デジタル入力」、「デジタル出力」、「文字列タグ」を選択すると、2.3.3節～2.3.7節の種類別タグ監視画面を選択することができる。

全タグ表示リストの「その他のショートカットメニュー」及びメニューボタンは、アナログ、デジタル、文字列監視画面のショートカットメニュー及びボタン使用方法と同じである。
	
[image: image70.png]PROIAND
TIOIENG
FIAANG
FIBNENG
IFIHE

TBEEE 0D
SHIEEE)
FEED
ASBAREEIE)
TREIS)
EE R

SEEEEY
BIOI0IT@
FaAD
IB/AERRE

BB




<図 2-62>全体タグ表示リストの
ショートカットメニュー


2.3.3 アナログ入力 XE "アナログ入力" 
文字メニューの「表示 | アナログ入力」を選択すると、<図 2-63>のようなアナログ入力表示画面が表示される。アナログ入力表示画面は、全てのアナログ入力タグのタグ、説明、現在値、設定状態などを表示してタグの内容を修正できる画面である。

メニューボタンの[image: image71.png]


もしくはショートカットメニューの「アナログ入力詳細」を選択するか、又は選択したタグでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、アナログ入力詳細表示画面に移動することができる。アナログ入力詳細表示は2.3.3.1節で説明する。
メニューボタンの[image: image72.png]{ErlF4]




又はショートカットメニューの「アナログ1時間傾向」～「アナログ３０日傾向」を選択すると、アナログ傾向診断画面に移動する。アナログ傾向診断は2.3.3.2節で説明する。

[image: image73.png][P]AutoBase E#® 8.3.9 - [77 n 7 A%l

PTE_AHUI
PHE_AHU1
PTE_AHUZ
PHE_AHUZ
PTE_PACI
PHE_PACI
PTE_PACZ
PHE_PACZ
PTE E%f
PHE S8
PTE_IF®1

PLY_ @21

PLV_#F1
PLV_#F2
PRV_STM_HD
PRY_CW_SH
PTE_CW_SH
PTE_CW_RH
PTE_HWG
PTE_HEX
PRV_WATER1
PRV_WATERZ

3 SERE
BRI
ok Bl
SUMP.
CONDENSATE
ARk LE
AREOK LEVE
TPtk LE
#F 0K LEVE
STEAM HEAD

K (S

(4] ) Aol

NN

O L R L L L S TR RN ..
e e

BT

AR AR





<図 2-63>アナログ入力表示画面の例
メニューボタンの[image: image74.png]5 —5[F6]




又はショートカットメニューの「アナログ分別資料」～「アナログ月別資料」を選択すると、アナログ資料表示画面に移動する。

アナログ資料表示は2.3.3.3節で説明する。

メニューボタンの[image: image75.png]P5—L7AFT]




、[image: image76.png]7 —57[Fa]




、[image: image77.png]Aol




は、選択したアナログ入力タグの警報、資料、タグを使用するか否かを設定するボタンである。

	アナログ入力表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-64>のようなショートカットメニューが表示される。

メニューボタンの[image: image78.png]BHTFI1]




、又はショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、<図 2-65>のようなダイアログボックスでアナログ入力タグの属性を変更することができる。
	
[image: image79.png]TTOUANEERE

POYIBEHER )
PFOIOEIEEE
PFOIAREEID
PFOHSREAEIE)
PFOYTREMEIS)
PFOHNBMEEQ

OISR
PFOIURR
7¥058!
OIS
PFO5 ARIEH

PIOREREEQ
BIOI0T@
PIOFHEAD
SIR/AERRE

BB





<図 2-64>アナログ入力表示画面の
ショートカットメニュー


[image: image80.png]27 B (PTE_AHUI)

#i8 | 0PG/DDE (AL A0 |
HEY-0517 PLGSOAN

TRfE

& WORD #-+ I - —
 Higyte FkLa 6 Base 000 =

€ LoByte
€ Flaat

 DWORD
it TI-LLA
€ Lone
 word HL =
 word LH
 dnord HL

 dword LH Tr-LORH

I~ BOD [Value >= HiHi or Value <= v

Sib Type
RS R
wWiioo [
[P ——
s [ - |
[V ———

PloFull  [OSB00

i | Pepase 000
iz

FTEE

W Jpm | | VewFul 5000
[ R —

oy E BE(LIPS-LIBE
[P T —

=%
0 Humee
T5—L{BSENE

To-b YUK TP —1
e

AoV
PI—b BFN IrANE [500 =y

s

I~ 75— ¥ 5-5i%iE

Galeulation Seript

e

SHETOR-
b
 cost-00790)
© she

© b
© st
 Seript

SHEREOZE
& AL
©

B

HIEFEP5-4
o =k

200N Bfi
o0





<図 2-65>アナログ入力タグプロパティ変更ダイアログボックスの例
メニューボタンの[image: image81.png]PS—LLAL




を選択すると、<図 2-66>のようなダイアログボックスでアナログ入力タグのHiHi、High、Low、LoLoの警報レベルを設定することができる。
[image: image82.png]



<図 2-66>アナログ警報レベル設定ダイアログボックスの例

アナログ入力表示画面ショートカットメニューの「アナログ設定値変更」を選択すると、<図 2-67>のダイアログボックスでアナログ設定値を変更することができる。アナログ設定値を変更できるタグは、タグ属性がメモリータグであるか、又はAO SV因子を設定したタグである。
[image: image83.png]75 nroREMERE

RSV_AHLE
AHUZ SV

RSV_AHLE
AHUZ SV

HElE

[0




<図 2-67>アナログ設定値変更ダイアログボックスの例

ショートカットメニューの「アナログ手動記入」を選択すると、<図 2-68>のダイアログボックスでアナログ手動記入を設定することができる。アナログ手動記入は特定タグの現在値を任意の値に固定する機能である。
[image: image84.png]FIOEHTA





<図 2-68>アナログ手動記入ダイアログボックスの例

ショートカットメニューの「タグ名/位置検索」を選択すると、<図 2-69>のダイアログボックスで検索するタグ名、又は順序番号を入力して所望のタグを検索することができる。

アナログ入力表示画面の背景色、文字色、タグ色、説明色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定することができる。

[image: image85.png]BB/ EBE

¥ &

BT
sng: [0l
I~ 25088

BIOBESIHE

BES =]





<図 2-69>タグ名/位置検索ダイアログボックスの例

2.3.3.1 アナログ入力詳細 XE "アナログ入力詳細" 
[image: image86.png][7] AutoBa
77 (U FEY)

= [zrasANno=
BEO 71y P ~n7H)

R |

B [ko/wtG

AAME 10.00
AbiE: 0.00
PLC-& i 4095.00
PLC-R/ME 0.0

BAUBIEsc]

Hi-Hi: 7.00
High! 650

Lo-Lo: 4.00

1B3RAIFS] | SHRAIFT] |w§ﬁ5[rs] | 4384REIFS] |7ZH§F§[FH]| BB FI12] |

7= PRV_CW_RH] - BX)





<図 2-70>アナログ入力詳細表示画面の例
アナログ入力詳細は、<図 2-70>のようにアナログ入力現在値のリアルタイム傾向診断や設定値などを表示する。

	アナログ入力詳細は、アナログ入力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、アナログ関連グラフィック要素、スクリプトなどから移動することができる。

アナログ詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-71>のようなショートカットメニューが表示される。
	
[image: image87.png]TIOEREEEI
PFOIOEIEEE
PFOIAREEID
PFOHSREAEIE)
PFOYTREMEIS)
PFOHNBMEEQ

OISR
PFOIURR
7¥058!
OIS
PFO5 ARIEH

TIOUREREEW)
BIOI0T@
PIOOFHEAD

BB




<図 2-71>アナログ詳細表示画面の
ショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image88.png]


又はショートカットメニューの「表示設定」を選択すると、<図 2-72>のような詳細表示設定ダイアログボックスが表示される。

[image: image89.png]P=bLA FRA

Hii [0 Viewfull  [1000

High  [650 ViewBase 100

[P - —
[P P T —

F-5ORR
s 1 =5





<図 2-72>アナログ入力詳細表示設定ダイアログボックスの例

メニューボタンの[image: image90.png]183REIFS]




、[image: image91.png]BISREIFT]




、[image: image92.png]2apsRR[Fa]




、[image: image93.png]45B5RRIFO]




、[image: image94.png]BSRALF11]




、[image: image95.png]308 [F12]




、又はショートカットメニューの「アナログ1時間傾向」～「アナログ３０日傾向」を選択すると、アナログ傾向診断画面に移動する。アナログ傾向診断は2.3.3.2節で説明する。

ショートカットメニューの「アナログ分別資料」～「アナログ月別資料」を選択すると、アナログ資料表示画面に移動する。アナログ資料表示は2.3.3.3節で説明する。
ショートカットメニューの「アナログ設定値変更」を選択すると、アナログ設定値を変更することができる。

ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。

ショートカットメニューの「アナログ手動記入」を選択すると、アナログ現在値を任意の値に固定することができる。アナログ詳細表示画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、アナログ入力の前のタグ、次のタグの詳細表示を行うことができる。

アナログ詳細表示画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定することができる。

2.3.3.2 アナログ傾向診断 XE "アナログ傾向診断" 
アナログ入力値の傾向を表示するものであり、１時間、８時間、２４時間、４８時間、７２時間、３０日傾向診断がある。傾向診断は保存された分資料を用いて<図 2-73>のようにアナログ入力値の傾向を表示する。

[image: image96.png]] AutoB:

i 77 1 L(E)

- [77 82 Multi b L> F - P
©) 51> o)~ -

%% [PTEAHLZ
8 [AHUZEE
27228 1285005

0o

D’)ky ‘ \EI";? 2EI";? SEI";? AEI";? EEI";?
2/2212:00 ~ BEZEFI2 | 7408 15| 2/221300

i—';o[gna]l 54081 | B4R+ ] |

FilF2] | sElFa) uéﬁs‘izi[m]l

| PAUBIES:) S-[Home]





<図 2-73>アナログ傾向診断画面の例
	アナログ傾向診断は、アナログ入力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、アナログ詳細、アナログ資料表示、アナログ関連グラフィック要素、スクリプトなどから移動することができる。

アナログ傾向診断画面でマウスの右ボタンを押すと、
<図 2-74>のようなショートカットメニューが表示される。

アナログ傾向診断のメニューボタンの[image: image97.png]


を選択すると、傾向診断資料を平均→最小→最大→累計→全体の順に変更して表示することができる。
	
[image: image98.png]TIOEREEEI
PFOIOEIEEE
PFOIAREEID
PFOHSREAEIE)
PFOYTREMEIS)
PFOHNBMEEQ

OISR
PFOIURR
7¥058!
OIS
PFO5 ARIEH

TIOUREREEW)
BIOI0T@
PIOOFHEAD

BB




<<図 2-74>アナログ傾向診断画面の
ショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image99.png]sElFa]




、[image: image100.png]


、又はショートカットメニューの「表示設定」を選択すると、<図 2-75>のような傾向診断設定ダイアログボックスで傾向診断の最大値/最小値、資料読み込み間隔、表示方法、資料表示開始時間などを設定することができる。

[image: image101.png]77 07 B0 SHE

AT A/

Max: 5000
Min: oo =

F-5ORR

B3O

FTRATV
Nore
I~ #4 E5Av0iem
¥ P55 0%
¥ SLEEA-IOER

s S Az Jai dwn

wot |





<図 2-75>アナログ傾向診断設定ダイアログボックスの例

メニューボタンの[image: image102.png]EREE(F12]




を選択すると、資料表示開始時間を変更することができる。アナログ傾向診断現在値は、メニューボタンの[image: image103.png]7 —5-[Home]




、[image: image104.png]5+ [End]




を使用して現在値を確認することができる。

メニューボタンの[image: image105.png]B5RE--]




、[image: image106.png]B5RE--]




、又は[image: image107.png]2/2211:00 ~




、[image: image108.png]2/2212.00




を選択すると、資料表示開始時間を１時間/８時間/２４時間/４８時間/７２時間/３０日単位で減少又は増加させることができる。アナログ傾向診断表示画面ショートカットメニューの「アナログ１時間傾向」～「アナログ３０日傾向」を選択すると、アナログ傾向診断時間を変更することができる。

ショートカットメニューの「アナログ分別資料」～「アナログ月別資料」を選択すると、アナログ資料表示画面に移動する。アナログ資料表示は2.3.3.3節で説明する。

ショートカットメニューの「アナログ設定値変更」を選択すると、アナログ設定値を変更することができる。ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。
ショートカットメニューの「アナログ手動記入」を選択すると、アナログ現在値を任意の値に固定することができる。

アナログ傾向診断画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、アナログ入力の前のタグ、次のタグに対する傾向診断を表示することができる。アナログ傾向診断画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。

スクリプト関数などを用いて複数のアナログタグに対する傾向診断を表示することがアナログマルチ傾向診断である。一般的に、スタジオでスクリプト実行ボタンにスクリプトを次のように作成すると、アナログマルチ傾向診断画面に移動することができる。

@MultiRegister("PTE_AHU1", 127, 2);

@MultiRegister("PTE_AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1);

@MultiRegister("PHE_AHU1", 0, 3);

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255));

@MultiTrend(1);

文章説明 : PTE_AHU1、PTE_AHU2、PHE_AHU1の３つのタグと白色背景でアナログ１時間傾向診断(３つ同時)監視画面を表示する。(編集プログラムの取扱説明書を参照)
2.3.3.3 アナログ資料表示 XE "アナログ資料表示" 
アナログ資料表示は、<図 2-76>のように分別、時間別、日別、週別、月別資料値を数字、グラフなどで表示するメニューである。アナログ資料表示は、アナログ入力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、アナログ詳細、アナログ傾向診断、アナログ関連グラフィック要素、スクリプトなどから移動することができる。

[image: image109.jpg]B
i 77 1) FEY)

©) 51> o)~

/85 SERE(E 70860
(D0D1/07/01 00:00 ~ )

PO0BE 02228 12 5 #5213
i = 4 HAWE(E 22860

%% [PTE_AHLZ (00D1/07/01 00:00 ~ )

8 [AHUZEE B [T

5= [Fa] 25 [FI1] BREEEFI2

Héiﬁ—gjiﬂéﬁ[']

| BAslEsc] ‘7 15152] L vl 7—5@&‘ 7057[rw11ju§%





<図 2-76>アナログ資料表示画面の例
	アナログ資料表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-77>のようなショートカットメニューが表示される。

アナログ資料表示のメニューボタンの[image: image110.png]


を選択すると、傾向診断資料を平均→最小→最大→累計→全体の順に変更して表示することができる。

メニューボタンの[image: image111.png]sElFa]




又はショートカットメニューの「表示設定」を選択すると、<図 2-78>のような資料表示設定ダイアログボックスが表示され、ここで傾向診断の最大値/最小値、表示形式、グラフ表示時間、累計値設定などを変更することができる。
	
[image: image112.png]TIOEREEEI
PFOIOEIEEE
PFOIAREEID
PFOHSREAEIE)
PFOYTREMEIS)
PFOHNBMEEQ

OISR
PFOIURR
7¥058!
OIS
PFO5 ARIEH

TIOUREREEW)
BIOI0T@
PIOOFHEAD

BB




<図 2-77>アナログ資料表示の
ショートカットメニュー



[image: image113.png]F-hFT BARME
#/AfE |50.00 EI:
®iE 000 5

TEE0E

SIHEE(E

H570547

HIOFTATIZ

[Bar Grach

| Cr—

I~ White backeround

I~ #4 E5Av0iem

¥ P55 0%

SHEE O

22415 =

2008 =

EHEE O

THa [ Ha o ds

22415 =]

2008 <] =

3Halt Je [0 e

wot |





<図 2-78>アナログ資料表示設定ダイアログボックスの例

メニューボタンの[image: image114.png]F-AIF4]




を選択すると、アナログ資料表示を分別→時間別→日別→週別→月別の順に変更して表示することができる。
メニューボタンの[image: image115.png]#57[F11]




を選択すると、アナログ資料表示方法を数字→線グラフ→Jチャートの順に変更して表示することができる。
メニューボタンの[image: image116.png]EREE(F12]




を選択すると、資料表示開始時間を変更することができる。
メニューボタンの[image: image117.png]B5RE--]




、[image: image118.png]B5RE--]




を選択すると、資料表示開始時間を１時間～１年単位で減少又は増加させることができる。
アナログ資料表示ショートカットメニューの「アナログ1時間傾向」～「アナログ３０日傾向」を選択すると、アナログ傾向診断画面に移動する。アナログ傾向診断は2.3.3.2節を参照して使用する。

ショートカットメニューの「アナログ分別資料」～「アナログ月別資料」を選択すると、アナログ資料表示時間を変更することができる。
ショートカットメニューの「アナログ設定値変更」を選択すると、アナログ設定値を変更することができる。
ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。

ショートカットメニューの「アナログ手動記入」を選択すると、アナログ現在値を任意の値に固定することができる。

アナログ資料表示画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、アナログ入力の前のタグ、次のタグの資料を表示することができる。

アナログ資料表示画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。
アナログマルチ資料表示は、スクリプト関数などを用いて複数のアナログタグの資料をグラフなどで表示するものである。

アナログマルチ資料表示はスタジオのスクリプト実行ボタンを用いて、次の例のように作成することができる。

@MultiRegister("PTE_AHU1", 127, 0);

@MultiRegister("PTE_AHU2", @RGB(0, 127, 0), 1);

@MultiRegister("PHE_AHU1", 0, 3);

@MultiRegister("PHE_AHU2", @RGB(127, 127, 0), 5);

@SetBackColor(@RGB(255, 255, 255));

@MultiData(0, 2);

文章説明 : PTE_AHU1、PTE_AHU2、PHE_AHU1、PHE_AHU2の４つのタグと白色背景でアナログ分別、４つ同時に線グラフ資料表示を実行する。(編集プログラムの取扱説明書を参照)

2.3.4 アナログ出力 XE "アナログ出力" 
文字メニューの「表示 | アナログ出力」を選択すると、<図 2-79>のようなアナログ出力表示画面が表示される。

[image: image119.png][7] AutoBase &8 9.3.9 - [77 a2 5] =)
TR )

MCV_AHU AHUT CV
MHV_AHU 1 AHUT HY
MSV_AHU1 AHUI SV,
MCV_AHUZ AHUZ CV/
MHV_AHUZ AHUZ HY
MSV_AHUZ AHUZ SV
MHV_PACI PACI HY
MSV_PACI PACI SV
MHV_PACZ PACZHY
MSV_PACZ PACZ SV
MV_V_HIWG HWG V_Y
BB VYV
3 VA |
3 VA |
MVAV_ ik & 30 Ay 2
STEOAHUT AHUT B
SHEOAHUI 5
STEOAHUZ
SHEOAHUZ
STEOPAC!
SHEOPACT
STEOPACZ
SHEOPAC2
SVAVOS it
SVAVORE
SVAVOTE

@





<図 2-79>アナログ出力表示画面の例
	アナログ出力表示画面は、全てのアナログ出力タグのタグ名、タグの説明、現在値、設定状態などを表示してタグの内容を修正できる画面である。

	アナログ出力表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-80>のようなショートカットメニューが表示される。

メニューボタンの[image: image120.png]


、もしくはショートカットメニューの「アナログ出力詳細」を選択するか、又は選択したタグでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、アナログ出力詳細表示画面に移動することができる。アナログ出力詳細表示は2.3.4.1節で説明する。


	
[image: image121.png]BIOI05@
IR/AGERRE

BB




<図 2-80>アナログ出力表示の
ショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image122.png]WAIFI]




又はショートカットメニューの「アナログ出力設定値変更」を選択すると、<図 2-81>のようなダイアログボックスでアナログ出力タグに設定した値を出力することができる。メニューボタンの[image: image123.png]Aol




は選択したタグを使用するか否かを設定するボタンである。

メニューボタンの[image: image124.png]BHTFI1]




又はショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、<図 2-82>のようなダイアログボックスでアナログ出力タグの属性を変更することができる。
[image: image125.png]75 nrENoREMERE

sy
Er) MSV_AHUT
DR AHUI SV

RME

[

| B





<図 2-81>アナログ出力設定値変更ダイアログボックスの例

[image: image126.png]27 B (MSV_AHUI)

248 | opo/DDE (O]
PLO.SOAN

A=k

bl
&

THELA 2

L
B2 B

Bl
I~ BOD

Galeulation Seript

e

EIR(E

[ —
e PO
P
P P

SHETOR-

© aHERD
b
 Seript
SHEREOZE
& AL

©

DDE 55

5

3





<図 2-82>アナログ出力タグ属性変更ダイアログボックスの例
2.3.4.1 アナログ出力詳細 XE "アナログ出力詳細" 
アナログ出力詳細は、<図 2-83>のようにアナログ出力現在値のリアルタイム傾向診断や設定値などを表示する。

[image: image127.jpg]] AutoB:
o7 LD FD

-[7razs ]
EC) 51y P~ BE

#201 R |
B [AHUT SV
=

RAAME: 100,00
RbME: 0.00 Station
PLC-R 7 i 4095.00 Device
PLC-R/h & 0.00 Address

BAUBlEsc] | wniFa)





<図 2-83>アナログ出力詳細表示画面の例
	アナログ出力詳細は、アナログ出力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、スクリプトなどから移動することができる。

アナログ出力詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-84>のようなショートカットメニューが表示される。
	

[image: image128.png]TIOIENHERTES
BIOI0G@

BB




<図 2-84>アナログ出力詳細表示画面の
ショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image129.png]WAIFI]




又はショートカットメニューの「アナログ出力設定値変更」を選択すると、<図 2-81>のようなダイアログボックスでアナログ出力タグに設定した値を出力することができる。

ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。

アナログ出力詳細表示画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、アナログ出力の前のタグ、次のタグの詳細表示画面を表示することができる。

アナログ出力詳細表示画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。

2.3.5 デジタル入力 XE "デジタル入力" 
文字メニューの「表示 | デジタル入力」を選択すると、<図 2-85>のようなデジタル入力表示画面が表示される。デジタル入力表示画面は、全てのデジタル入力タグのタグ、説明、現在値、設定状態などを表示してタグの内容を修正できる画面である。

[image: image130.png][?] AutoBase E#® 8.3.9 - [7 2% 1 A%

H 77 LE)

I_AHO1_SUP
I_AHU1_RET
I_AHU1 SMO
I_AHUZ_SUP
I_AHUZ_RET
I_AHUZ_SMO
I_PACI _SUP
I_LPACI_RET
I_PACI _SMO
I_PAC2_SUP
I_PAC2_RET
I_PACZ_SMO
ICWTR_PP_1
1
IZWTR_PP_3
IZWTR_TANK

WTR_PP_2

IZIFFCU_T
CIF-FCU_2
I_2FFCU_T
I_2F_FCU2
I_2FFCU_3
I_3F_FCU_T
I_3FFCU_2

IZCON_PP_A
LCON_PP_B
_SUM_PP_A

Outz.
AHUI SUPPLY FAN STS
AHU1 RETLRN FAN STS
AHU1 SMOKE DETECT
AHUZ SUPPLY FAN STS
AHUZ RETURN FAN STS
AHUZ SMOKE DETECT
PACI SUPPLY FAN STS
PACI RETLIRN FAN STS
PACI SMOKE DETECT
PAC2 SUPPLY FAN STS
PACZ RETLIRN FAN STS
PAC2 SMOKE DETECT
WTR P_P_1 STATUS
WTR P_P_2 STATUS
WTR P_P_3 STATUS
WTR TANK HIGH ALARM
1981 FCU RUN

1782 FCU RUN

2081 FCURUN

278 2 FCU RUN

2783 FCU RUN

31 FCURUN

30 _2 FCU RUN
CONDENSATE PP_A STS
CONDENSATE PP_B TS
SUMP P_P_A STATUS

EraiFa] | -siFe] Ars) | spIFil




<図 2-85>デジタル入力表示画面の例
	デジタル入力表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-86>のようなショートカットメニューが表示される。

メニューボタンの[image: image131.png]


もしくはショートカットメニューの「デジタル入力詳細」を選択するか、又は選択したタグでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、デジタル入力詳細表示画面に移動することができる。デジタル入力詳細表示の使用方法は2.3.5.1節で説明する。
メニューボタンの[image: image132.png]WAIFI]




又はショートカットメニューの「デジタル設定値変更」を選択すると、
<図 2-87>のようなダイアログボックスでデジタル入力現在値を変更することができる。デジタル入力値を変更できるタグは、タグ属性がメモリータグであるか、又はOut1もしくはOut2因子を設定したタグである。
	
[image: image133.png]@

B
B
B
B
B
25

BB




<図 2-86>デジタル入力表示画面の
ショートカットメニュー

	メニューボタンの[image: image134.png]{ErlF4]




又はショートカットメニューの「デジタル１時間傾向」～「デジタル３０日傾向」を選択すると、デジタル傾向診断画面に移動する。デジタル傾向診断使用方法は2.3.5.2節で説明する。

メニューボタンの[image: image135.png]5 —5[F6]




又はショートカットメニューの「デジタル分別資料」～「デジタル月別資料」を選択すると、デジタル資料表示画面に移動する。デジタル資料表示使用方法は2.3.5.3節で説明する。
	[image: image136.png]P ENAN O A EE
ANy
Ell LAHU1SUP
BER AHUY SUPPLY FANSTS

Ry

Er) 0 AHU1SUP.
L





<図 2-87>デジタル入力値変更ダイアログボックスの例


メニューボタンの[image: image137.png]P5—L7AFT]




、[image: image138.png]7 —57[Fa]




、[image: image139.png]Aol




は、選択したデジタルタグの警報、資料、タグを使用するか否かを設定するメニューである。

メニューボタンの[image: image140.png]BHTFI1]




又はショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、<図 2-88>のようなダイアログボックスでデジタル入力タグの属性を変更することができる。

[image: image141.png]%2 B (I_AHU1_SUP)

#i@ | opo/DDE (DI b0 |
PLGSOAN Y TI-LOEH
P oN Do ConE
7EL2 P oFFpo | & OFF 1
ot [oARUTSP  OFF-ON-OFF &
s OFF-ON-OFF 1
oue © ON-OFF-ON 8
O or OFF 15
 OFF or ON 5

EIRRIDER
& ON->0utl, OFF->0utt
€ ON->0utl, OFF->0ut2 FI-L HOUE 7

e

Po=h I TrANE

i

I~ 75— Po—LIRSENR
o =





<図 2-88>デジタル入力タグ属性変更ダイアログボックスの例

	ショートカットメニューの「デジタル手動記入」を選択すると、<図 2-89>のダイアログボックスでデジタル入力タグ現在値を特定の値に固定することができる。


	[image: image142.png]FIRNFHEA





<図 2-89>デジタル手動記入ダイアログボックスの例



ショートカットメニューの「タグ名/位置検索」を選択すると、タグ名又は順序番号を入力して所望のタグを検索することができる。
デジタル入力表示画面の背景色、文字色、タグ色、説明色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定することができる。
2.3.5.1 デジタル入力詳細 XE "デジタル入力詳細" 
デジタル入力詳細は、<図 2-90>のようにデジタル入力現在値のリアルタイム傾向診断や設定値などを表示する。

[image: image143.png]] AutoB:

i 77 1 L(E)

22 sz
8 [PAC2 SMOKE DETECT

oN

wn[F3

OUT( ) Port: 000
D/0-ON: Address 0B
D/0-OFF:

| Bvslese] | BElF2) | aliz) | 1B3RAIFS] | SHRAIFT] |w§ﬁ5[rs] | 4384REIFS] |72u§ﬁ5[m]| 20BFI12] |





<図 2-90>デジタル入力詳細表示画面の例
	デジタル入力詳細は、デジタル入力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、デジタル関連グラフィック要素、スクリプトなどから移動することができる。

デジタル詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-91>のようなショートカットメニューが表示される。

メニューボタンの[image: image144.png]


又はショートカットメニューの「表示設定」を選択すると、<図 2-92>のような詳細表示設定ダイアログボックスが表示される。
	
[image: image145.png]S

SRA0B R0
BB

T

79
FIBNFEEEEW

BB




<図 2-91>デジタル詳細表示画面の
ショートカットメニュー


[image: image146.png]st 1 o5 s3fre: O





<図 2-92>デジタル入力詳細表示設定ダイアログボックスの例
メニューボタンの[image: image147.png]WAIFI]




又はショートカットメニューの「デジタル設定値変更」を選択すると、デジタル入力現在値を変更することができる。

メニューボタンの[image: image148.png]183REIFS]




、[image: image149.png]BISREIFT]




、[image: image150.png]2apsRR[Fa]




、[image: image151.png]45B5RRIFO]




、[image: image152.png]BSRALF11]




、[image: image153.png]308 [F12]




、又はショートカットメニューの「デジタル１時間傾向」～「デジタル３０日傾向」を選択すると、デジタル傾向診断画面に移動する。デジタル傾向診断は2.3.5.2節で説明する。

ショートカットメニューの「デジタル分別資料」～「デジタル月別資料」を選択すると、デジタル資料表示画面に移動する。デジタル資料表示は2.3.5.3節で説明する。
ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。

ショートカットメニューの「デジタル手動記入」を選択すると、デジタル現在値を任意の値に固定することができる。デジタル詳細表示画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、デジタル入力の前のタグ、次のタグの詳細表示を行うことができる。

デジタル詳細表示画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定することができる。

2.3.5.2 デジタル傾向診断 XE "デジタル傾向診断" 
デジタル入力値の傾向を表示するものであり、１時間、８時間、２４時間、４８時間、７２時間、３０日傾向診断がある。デジタル傾向診断は保存された分資料を用いて<図 2-93>のようにデジタル入力値の傾向を表示する。
[image: image154.png]B
i 77 1) FEY

©) 51> o)~

o

B

17/63
%% [TTFFCO_T

8 [THT FCURUN

RIEME

272281285375

ON II‘

0% 105 205 305 405 505 605
2/2212:00 ~ BRIZEFI2 7 - 2[R0 2/2213:00
BB lEsc] ‘ BoElFa) ‘ SREEEF2) ‘ 7 —p-lHome] | 7 —$+[Enc] ‘ $378-E] ‘ 8305 ‘





<図 2-93>デジタル傾向診断画面の例
	デジタル傾向診断は、デジタル入力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、デジタル入力詳細、デジタル資料表示、デジタル関連グラフィック要素、スクリプトなどから移動することができる。

デジタル傾向診断画面でマウスの右ボタンを押すと、
<図 2-94>のようなショートカットメニューが表示される。


	
[image: image155.png]S

SRA0B R0
BB

T

79
FIBNFEEEEW

BB




<図 2-94>デジタル傾向診断画面の
ショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image156.png]sElFa]




、[image: image157.png]


、又はショートカットメニューの「表示設定」を選択すると、<図 2-95>のような傾向診断設定ダイアログボックスで、資料読み込み間隔、資料表示設定、傾向診断開始時間などを設定することができる。

[image: image158.png][ —

B3O

FTRATV
I~ #4 E5Av0iem
¥ SLEEA-IOER

008 =

2 Hr

[2 s [12 Hm





<図 2-95>デジタル表示傾向診断設定ダイアログボックスの例

メニューボタンの[image: image159.png]EREE(F12]




を選択すると、資料表示開始時間を変更することができる。

デジタル傾向診断現在値は、メニューボタンの[image: image160.png]7 —5-[Home]




、[image: image161.png]5+ [End]




を使用して確認することができる。メニューボタンの[image: image162.png]B5RE--]




、[image: image163.png]B5RE--]




、又は[image: image164.png]2/2211:00 ~




、[image: image165.png]2/2212.00




を選択すると、資料表示開始時間を１時間/８時間/２４時間/４８時間/７２時間/３０日単位で減少又は増加させることができる。
デジタル傾向診断表示画面ショートカットメニューの「デジタル1時間傾向」～「デジタル３０日傾向」を選択すると、デジタル傾向診断表示時間を変更することができる。

ショートカットメニューの「デジタル分別資料」～「デジタル月別資料」を選択すると、デジタル資料表示画面に移動する。デジタル資料表示は2.3.5.3節で説明する。

ショートカットメニューの「デジタル設定値変更」を選択すると、デジタル入力現在値を変更することができる。
ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。
ショートカットメニューの「デジタル手動記入」を選択すると、デジタル現在値を任意の値に固定することができる。デジタル傾向診断画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、デジタル入力の前のタグ、次のタグに対する傾向診断を表示することができる。デジタル傾向診断画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。

2.3.5.3 デジタル資料表示 XE "デジタル資料表示" 
[image: image166.png]& X
77U Fr) BEO) 51> P9~ BEE
e M ON E#:0m
N A e B ON 63R8: 664007
4% [AFFCUT (I8 245508 05 08)

8 [THT FCURUN

7-#[F4] BREEFI2

Fyﬁbé[Esc]‘ F-5F4) ‘ﬁaﬁn[n ‘ $378-E] ‘ 8305 ‘





<図 2-96>デジタル資料表示画面の例
	デジタル資料表示は、<図 2-96>のように分別、時間別、日別、週別、月別資料値をON/OFFなどの状態値で表示するメニューである。

デジタル資料表示は、デジタル入力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、デジタル入力詳細、デジタル傾向診断、デジタル関連グラフィック要素、スクリプトなどから移動することができる。

デジタル資料表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-97>のようなショートカットメニューが表示される。


	
[image: image167.png]IRV
| SBARAMATEIE)
203D
ASHTHEEEIE)
B TRAMIEIS)
5B MEID

SRNSBIEE

S

g

FIBNFEEEEW
BIOII-
FIEIF

BB





<図 2-97>デジタル資料表示の
ショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image168.png]F-AIF4]




を選択すると、アナログ資料表示を分別→時間別→日別→週別→月別の順に変更して表示することができる。

メニューボタンの[image: image169.png]EREE(F12]




を選択すると、資料表示開始時間を変更することができる。メニューボタンの[image: image170.png]B5RE--]




、[image: image171.png]B5RE--]




を選択すると、資料表示開始時間を１時間～１年単位で減少、又は増加させることができる。

デジタル資料表示ショートカットメニューの「デジタル１時間傾向」～「デジタル３０日傾向」を選択すると、デジタル傾向診断画面に移動する。デジタル傾向診断は2.3.5.2節を参照して使用する。

ショートカットメニューの「デジタル分別資料」～「デジタル月別資料」を選択すると、デジタル資料表示時間を変更することができる。

ショートカットメニューの「デジタル設定値変更」を選択すると、デジタル入力現在値を変更することができる。
ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。

ショートカットメニューの「デジタル手動記入」を選択すると、デジタル現在値を任意の値に固定することができる。

デジタル資料表示画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、デジタル入力の前のタグ、次のタグの資料を表示することができる。

デジタル資料表示画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。

2.3.6 デジタル出力 XE "デジタル出力" 
文字メニューの「表示 | デジタル出力」を選択すると、<図 2-98>のようなデジタル出力表示画面が表示される。

[image: image172.png][PlAutoBase & 8,3.9 - [7 2 171 (A=
8 27 1D

0_AHLT_SUP
O_AHUI_RET
O_AHUZ_SUP
O_AHUZ_RET
0_PACI_SUP
0_PACI_RET

A | s





<図 2-98>デジタル出力表示画面の例

	デジタル出力表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-99>のようなショートカットメニューが表示される。
メニューボタンの[image: image173.png]


もしくはショートカットメニューの「デジタル出力詳細」を選択するか、又は選択したタグでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、デジタル出力詳細表示画面に移動することができる。デジタル出力詳細表示は2.3.6.1節で説明する。


	
[image: image174.png]BEEC
BIOI0T@
IR/AGERRE

BB




<図 2-99>デジタル出力表示の
ショートカットメニュー




	メニューボタンの[image: image175.png]WAIFI]




又はショートカットメニューの「デジタル出力設定値変更」を選択すると、<図 2-100>のようなダイアログボックスでデジタル出力タグに設定した値を出力することができる。
	[image: image176.png]P ENEN 0 A EE

Ry
Er) 0 AHU1SUP.
L





<図 2-100>デジタル出力値変更ダイアログボックスの例


メニューボタンの[image: image177.png]Aol




は、選択したタグを使用するか否かを設定するボタンである。

メニューボタンの[image: image178.png]BHTFI1]




又はショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、<図 2-101>のようなダイアログボックスでデジタル出力タグの属性を変更することができる。

[image: image179.png]%7 #IE (0_AHU1_SUP)

58 | OPG/ODE (00

PLOSOAN YL-05{7

A=t P @5y oNEE 0w
0 | orFigE 0w
7R | [CrC N =F
Exal  [B3

B2 o

I~
R on





<図 2-101>デジタル出力タグ属性修正ダイアログボックスの例
ショートカットメニューの「タグ名/位置検索」を選択すると、検索するタグ名、又は順序番号を入力して所望のタグを検索することがすることができる。
デジタル出力表示画面の背景色、文字色、タグ色、説明色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定することができる。

2.3.6.1 デジタル出力詳細 XE "デジタル出力詳細" 
デジタル出力詳細は、<図 2-102>のようにデジタル出力現在値のリアルタイム傾向診断や設定値などを表示する。

[image: image180.png]-~ O_AHU1_SUP],

72 & N0

77 ME) FEW BEO 91> P9~ H)

EEr

Part
Station : 000
Device : B3
Address | D064

BUBlEsc] | sinlFal





<図 2-102>デジタル出力詳細表示画面の例

デジタル出力詳細は、デジタル出力表示画面、全タグ表示、登録グループ表示、スクリプトなどから移動することができる。
	デジタル出力詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-103>のようなショートカットメニューが表示される。
	
[image: image181.png]BIOI0IT@
BB




<図 2-103>デジタル出力詳細表示
画面のショートカットメニュー


メニューボタンの[image: image182.png]WAIFI]




又はショートカットメニューの「デジタル出力設定値変更」を選択すると、出力タグに設定した値を出力することができる。

ショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、タグの属性を変更することができる。

デジタル出力詳細表示画面でPage Up又はPage Downキーを押すと、デジタル出力の前のタグ、次のタグの詳細表示画面を表示することができる。

デジタル出力詳細表示画面の背景色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。

2.3.7 文字列タグ XE "文字列タグ" 
文字メニューの「表示 | 文字列タグ」を選択すると、<図 2-104>のような文字列タグ表示画面が表示される。

[image: image183.png][?] AutoBase E# 9.3.9 - [XF51% ] EBX
2 77 (B For L7 X

ST_0000 XF3100
ST_0001 XFFI0l
ST_0002 XFFI02
ST_0003 XFFI03
ST_0004 XFFI0
ST_0005 XFFI05
ST_0006 XFFI06
ST_0007 XFFI07

ST_0008 XFFI08
ST_0003 XFFI08
ST_0010 XFFU10

A | A




<図 2-104>文字列タグ表示画面の例 
	文字列タグ表示画面は、全ての文字列タグのタグ名、タグの説明、現在値、設定状態などを表示してタグの内容を修正できる画面である。
文字列タグ表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-105>のようなショートカットメニューが表示される。
	
[image: image184.png]TFFIIREEREC)
BIOI0NT@
IR/AGERRE

BB




<図 2-105>文字列タグ表示画面の
ショートカットメニュー

	文字列タグのメニューボタンの[image: image185.png]WAIFI]




もしくはショートカットメニューの「文字列タグ設定値変更」を選択するか、又は選択したタグでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、<図 2-106>のダイアログボックスで現在文字列値を変更することができる。


	[image: image186.png]2FIIED

ST.0000
Sample String Tag

ST.0000
Sample String Tag

—





<図 2-106>文字列変更ダイアログボックスの例


文字列タグに入力される最大文字列の長さは２５５文字(英語基準)である。
メニューボタンの[image: image187.png]Aol




は選択したタグを使用するか否かを設定するボタンである。

メニューボタンの[image: image188.png]BHTFI1]




又はショートカットメニューの「タグのプロパティ」を選択すると、<図 2-107>のようなダイアログボックスで文字列タグの属性を変更することができる。

[image: image189.png]%7 I (ST_0000)

58 | 0Po/0DE (ST

PLC.SCAN
gk P R
Jra T Helorhilon

© LotHitLosHis.
FEY-0R{T © Lotlotlotlor.
o kD © HisHitHisHis.
© STRING

w0 =

I~ AN/ %A





<図 2-107>文字列タグ属性修正ダイアログボックスの例

ショートカットメニューの「タグ名/位置検索」を選択すると、検索するタグ名、又は順序番号を入力して所望のタグを検索することができる。

文字列タグ表示画面の背景色、文字色、タグ色、説明色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定することができる。

2.3.8 登録グループ表示 XE "登録グループ表示" 
文字メニューの「表示 | 登録グループ表示」を選択すると、<図 2-108>のような画面が表示される。

[image: image190.png]] AutoBase @ 9.3.9 - [B5 & h ks n—T%m]

W 271 LB

As] EEF4 | HRMeN




<図 2-108>登録グループ表示画面の例

登録グループ表示は、ユーザーが任意のアナログ、デジタル、文字列などのタグを登録して監視/制御する画面である。
	登録グループ表示画面の選択されたグループでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-109>のようなショートカットメニューが表示される。

登録グループ表示のメニューボタンの[image: image191.png]


もしくはショートカットメニューの「詳細」を選択するか、又は選択したグループでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、登録グループ詳細表示画面に移動することができる。登録グループ詳細表示は2.3.8.1節で説明する。


	[image: image192.png]2 1-7HIRD)
B 3(0)




<図 2-109>登録グループ表示の
ショートカットメニュー




登録グループ表示のメニューボタンの[image: image193.png]18 ADns]




、[image: image194.png]ieno]




、又はショートカットメニューの「グループ挿入」、「グループ追加」を選択すると、<図 1-110>のダイアログボックスで新しいグループを挿入又は追加することができる。

[image: image195.png]Z0=F3Em

-7%

[GROUROTT

BRENLES

%5 |

254

PTE_AHLT
PHE_AHU1
PTE_AHUZ
PHE_AHUZ
PTE_PACI
PHE_PACI
PTE_PACZ
PHE_PACZ

ot

EEN

s5iEm

B





<図 2-110>グループ挿入ダイアログボックスの例

登録グループ表示のメニューボタンの[image: image196.png]{EEIF4]




又はショートカットメニューの「グループ修正」を選択すると、登録グループを修正することができる。

	登録グループ表示のメニューボタンの[image: image197.png]B [Del]




又はショートカットメニューの「グループ削除」を選択すると、<図 2-111>のダイアログボックスを表示して登録グループを削除するか否かを確認する。


	[image: image198.png]RS- TERIBRLET e

oK. ot





<図 2-111>グループ削除確認
ダイアログボックス




2.3.8.1 登録グループ詳細表示 XE "登録グループ詳細表示" 
登録グループ詳細表示は、<図 2-112>のように登録タグ名、説明、現在値、属性などを表示する。

[image: image199.png][)] AutoBase E# 9.3.9 - [GROUPOD] 852 h 21— 7 o Fl%x]

PTE_AHUT

PHE_AHU1

PTE_AHUZ

PHE_AHUZ

PTE_PACI

PHE_PACI

PTE_PACZ

PHE_PACZ

PHE_B%2F8

[QE=ET = T
ILAHOT_SUP  AHUI SUPPLY F
I-PACISUP  PACI SUPPLY FA
IZAHUZ.SMO  AHUZ SMOKE DE
IZAHUZ_RET  AHUZ RETURN F
IZAHUZ_SUP  AHUZ SUPPLY F
IZAHOT_SMO  AHUI SMOKE DE
IZAHUIZRET  AHUI RETURN F
I-PACI_SMO  PACI SMOKE DE
MHV_AHUT  AHUT HY
MSV_AHUT  AHUT SV
MCV_AHUT  AHUT CV.
I_PACI_RET _ PACI RETURN F

(4] ) Ars) | spIFil




<図 2-112>登録グループ詳細表示の例
	登録グループ詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、
<図 2-113>のようなショートカットメニューが表示される。

登録グループ詳細表示のメニューボタンの[image: image200.png]


もしくはショートカットメニューの「詳細表示」を選択するか、又は選択されたタグリストをマウスの左ボタンでダブルクリックすると、各タグの詳細監視画面に移動することができる。ただし、文字列タグはタグ属性を修正できるダイアログボックスが表示される。
登録グループ表示のメニューボタンやショートカットメニューなどは、「アナログ入力」、「アナログ出力」、「デジタル入力」、「デジタル出力」、「文字列タグ」のメニューボタン、ショートカットメニューの説明部分を参照して使用する。

登録グループ詳細表示画面の背景色、タグ色、説明色、文字色、フォント、文字サイズなどは、設定文字メニューの使用フォント、使用色メニューで設定する。
	
[image: image201.png]PROIAND
TIOIENG
FIAANG
FIBNENG
IFIHE

TBEEE 0D
SHIEEE)
FEED
ASBAREEIE)
TREIS)
EE R

SEEEEY
BIOI0IT@
FaAD
IB/AERRE

BB




<図 2-113>登録グループ詳細表示のショートカットメニュー


2.3.9 警報 XE "警報" 
文字メニューの「表示 | 警報」を選択すると、<図 2-114>のように日別警報表示画面が表示される。

[image: image202.png][?] AutoBase %518 9.3.9 (Test Mode) - [23§]
77D FRW

20032 03 A 068 20080306 ALMX
20082 03 A 078 20080307 ALMX





<図 2-114>警報表示画面の例

警報表示画面は発生日別の警報ファイル名、警報数などを表示する。

	警報表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-115>のようなショートカットメニューが表示される。

メニューボタンの[image: image203.png]


もしくはショートカットメニューの「詳細表示」を選択するか、又は選択した警報リストでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、警報内容表示画面に移動することができる。警報内容表示は2.3.9.1節で説明する。
	
[image: image204.png]BB




<図 2-115>警報内容表示画面の
ショートカットメニュー

	メニューボタンの[image: image205.png]B [Del]




又はショートカットメニューの「警報削除」を選択すると、<図 2-116>のようなダイアログボックスを表示して警報ファイルを削除するか否かを再び確認する。
	
[image: image206.png]G¥CATDATA¥alarm#20080204.ALMK

o st |





<図 2-116>警報ファイル削除確認
ダイアログボックス


2.3.9.1 警報詳細表示 XE "警報詳細表示" 
警報詳細表示は、<図 2-117>のように選択した日に発生した警報をレベル、日付、時間、タグ、説明、警報内容などに分けて表示する。

警報詳細表示は、警報表示画面やスクリプトなどから移動することができる。

[image: image207.png][?] AutoBase %18 9.3.9 (Test Mode) - [2008% 03 A 07H 230 Sd®:w]

I
31431 000 2008/03/07 84351 DIOOOD Sample Digital Input  RET

31438 00 2008/03/07  sa3sa  DInoo Samele Distal Wput  RET
31435 00 2008/03/07  sa3ss  DInoo Samele Distal Wput  RET
31487 00 2008/03/07 43St DInoo Samele Distal Wput  RET
3143 00 2008/03/07  sa3ss  DInoo Samele Distal Wput  RET
31441 00 2008/03/07 440l DInoOD Samele Distal Wput  RET
31463 00 2008/03/07 440z DInOOD Samele Distal Wput  RET
31405 000 2008/03/07 4405 DInOOD Samele Distal Wput  RET
31447 00 2008/03/07 4407 DInOOD Samele Distal Wput  RET
31440 00 2008/03/07  sastz  DInoo Samele Distal Wput  RET
31451 00 2008/03/07  sasta  DInoo Samele Distal Wput  RET

2008/03/07

DLo000

Sample Digital Input





<図 2-117>警報詳細表示画面の例
	警報詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-118>のようなショートカットメニューが表示される。


	
[image: image208.png]EIHRSEIRLDERE
ENRIE)

BB




<図 2-118>警報詳細表示画面の
ショートカットメニュー

	メニューボタンの[image: image209.png](BRI




、ショートカットメニューの「警報優先順位の選択」を選択すると、<図 2-119>のようなダイアログボックスが表示される。

<図 2-119>で所望の警報優先順位を選択すると、設定した警報優先順位の警報内容を表示することができる。


	[image: image210.png]| EHRESEIA

SIHER

257





<図 2-119>警報優先順位選択ダイアログボックスの例


メニューボタンの[image: image211.png]ENRI




又はショートカットメニューの「印刷」を選択すると、<図 2-120>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image212.png]BT
BB
TR
1818
57
Bk

ENRIEHE
& IRTE
3

ot 4 GOLES B)
#ET

HP Laserdet 4

BDOLKPIHHP Laserdet 4

—
—

ENRIZFE
O

-

2N 0]

=





<図 2-120>警報内容印刷ダイアログボックスの例

<図 2-120>で印刷するプリンタの種類、印刷枚数などを設定して[image: image213.png]Ok



ボタンを押すと、現在の警報詳細表示画面を設定したプリンタで印刷される。
２日以上の警報内容を表示させたい場合は、スクリプトの「ViewAlarmList」関数で年、月、日を指定して警報内容表示を行うことができる。

2.3.10 警報イベントウィンドウ XE "警報イベントウィンドウ" 
文字メニューの「表示 | 警報イベントウィンドウ」を選択すると、<図 2-121>のように日別警報表示画面が表示される。

警報イベントウィンドウに表示される警報は、スタジオ「警報優先順位設定」メニューで画面警報の種類を「警報発生の間」、「ユーザーが確認するまで」に設定した警報である。

「設定 | 警報設定」の設定により、警報イベントウィンドウに表示される優先順位の警報が発生した際に警報イベントウィンドウを自動的に監視画面に表示することもできる。
[image: image214.png]B8 =8 <o 9k

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
o0
o

o0
f
f
f
f
f
f
f
o0

Sone-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2005-03-07
2008-03-07

2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07
2008-03-07

63
084638
164422
164421
164430
164435
164437
164430
144441
144643
144045
164047
reres

164452
144450
144456
164458
144501
144503
144508
144507
144500

DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DI0000

DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DIO000
DLO000

Sample Digital Inp
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Digital Iy
Samole Digital o

Sample Digital Ip
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I
Sample Dieital I

NEW

NEW
NEW

% (EJBHER-2008/03/07 1

{EB3R-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1
(EIR3-2008/03/07 1

i3831E1-2008/03/07 1





<図 2-121>警報イベントウィンドウの例

警報イベントウィンドウは、グラフィック監視画面の要素としても挿入することができるが、一般的にツールバー　ウィンドウにイベントウィンドウを作成して発生した警報を確認する。

	警報イベントウィンドウの選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-122>のようなショートカットメニューが表示される。

<図 2-122>のようなショートカットメニューの「警報確認」、「警報確認ページ」、「全体警報確認」、又はスクリプトで警報を確認することができる。
	
[image: image215.png]B YU

ZHRFRO
B

SIHSIRELE
B YU HERE

ZHERIR
o)





<図 2-122>警報イベントウィンドウ
のショートカットメニュー


警報確認を選択するとユーザーが警報を確認した時間を警報内容に記録し、警報が復帰すると警報内容に警報復帰時間を記録する。

イベントウィンドウ　ショートカットメニューの「警報削除」、「全体警報削除」、又はスクリプトで発生した警報を削除することができる。
イベントウィンドウ　ショートカットメニューの「全体警報禁止」を選択すると、全ての警報を禁止/発生することができる。
イベントウィンドウ　ショートカットメニューの「警報サウンド使用」を選択すると、警報発生時に警報音を禁止、又は発生することができる。

全体警報禁止と警報音発生は「設定 | 全体警報」メニューでも設定することができる。
2.3.11 ログ XE "ログ" 
文字メニューの「表示 | ログ」を選択すると、<図 2-123>のように日別ログ表示画面が表示される。ログ表示画面は発生したログの日付やログファイル名などを表示する。
[image: image216.png][?] AutoBase E# 9.3.9 - [ 5]

20080123 log
20080130 logx
20080131 logx
20080201 logx
20080204, logx
20080205, log
2008021 1.logx
20080212 logx
20080213 logx
2008021 4logx
20080215 logx
20080218 logx
20080219 logx
20080220 log

20080220 log
20080221 logx
20080222 logx
20080229, logi
20080301 logx

BEnt]




<図 2-123>ログ表示画面の例

	ログ表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-124>のようなショートカットメニューが表示される。
メニューボタンの[image: image217.png]


もしくはショー
	[image: image218.png]



<図 2-124>ログ表示画面の
ショートカットメニュー

	トカットメニューの「ログ内容表示」を選択するか、又は選択したログリストでマウスの左ボタンをダブルクリックするとログ内容表示画面に移動することができる。ログ内容表示は2.3.11.1節で説明する。

	メニューボタンの[image: image219.png]B [Del]




又はショートカットメニューの「ログファイル削除」を選択すると、<図 2-125>のようなダイアログボックスを表示してログファイルを削除するか否かを再び確認する。
	[image: image220.png]CHCATDATA¥I0g¥20080220 logx:

oK. ot





<図 2-125>ログファイル削除確認
ダイアログボックスの例


2.3.11.1 ログ詳細表示 XE "ログ詳細表示" 
ログ詳細表示は、<図 2-126>のようにプログラム開始情報、通信情報、プログラム終了情報などを表示する。ログ詳細表示はログ表示画面、スクリプトなどから移動することができる。

[image: image221.png][?] utoBase %18 9.3.9 (Test Mode) - [2008% 02 A 20H 05 SH®:T]

LocalMain Program End

LocalMain Program Start

Tae Load 0.K

Gantral programm 3 count loaded. Ready auta aperatian
LocalMain Program End

LocalMain Program Start

Tae Load 0.K

Gantral programm 3 count loaded. Ready auta aperatian
LocalMain Program End

LocalMain Program Start

Tae Load 0.K

Gantral programm 3 count loaded. Ready auta aperatian
LocalMain Program Start

Tae Load 0.K

Gantral programm 3 count loaded. Ready auta aperatian
LocalMain Program End

LocalMain Program Start

Tae Load 0.K

Gantral programm 3 count loaded. Ready auta aperatian
LocalMain Program End

LocalMain Program Start





<図 2-126>ログ内容表示画面の例

	ログ詳細表示画面でマウスの右ボタンを押すと、<図 2-127>のようなショートカットメニューが表示される。

ログ詳細表示のメニューボタンの[image: image222.png]ENRI




又はショートカットメニューの「ログデータ印刷」を押すと、現在のログ内容表示画面を設定したプリンタで印刷することができる。


	[image: image223.png]



<図 2-127>ログ内容表示の
ショートカットメニュー

	
	


2.3.12 スクリプト XE "スクリプト" 
文字メニューの「表示 | スクリプト」を選択すると、<図 2-128>のようにスタジオで作成された「監視プログラム実行中」スクリプトを表示する。
[image: image224.png][?]AutoBase E# 9.3.9 - [22 4 7 1
& 571 1E ¥ © 51> P9 ~nTH

BUBlEse] | EfT/BALIF3)




<図 2-128>スクリプト表示画面の例

	スクリプト表示画面の選択されたリストでマウスの右ボタンを押すと、<図 2-129>のようなショートカットメニューが表示される。

スクリプトのメニューボタンの[image: image225.png]=75 1E[F3]




又はショートカットメニューの「実行/停止」を選択すると、スクリプトを実行/停止させることできる
	[image: image226.png]2297

L 3(C)





<図 2-129>スクリプト表示画面のショートカットメニュー


スクリプトのメニューボタンの[image: image227.png]


もしくはショートカットメニューの「スクリプト詳細」を選択するか、又は選択したスクリプトリストでマウスの左ボタンをダブルクリックすると、<図 2-130>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image228.png]27h

e
i1(050) =
I8PTE_AHL:
[SPHE_AHL=100-42.

e
EEH(T

int





<図 2-130>スクリプト内容表示ダイアログボックスの例
<図 2-130>の上部のエディタはスクリプト内容を表示し、下部のリストはスクリプトで設定した変数の種類、変数名、現在値を表示する。

2.3.13 通信プログラム XE "通信メモリ" 
文字メニューの「表示 | 通信プログラム」を選択すると、通信プログラム実行ファイルを有効にして表示する。通信プログラム使用方法は第３章で説明する。

2.3.14 レポート XE "レポート" 
レポートは、スタジオで作成されたレポートの結果を確認して印刷できるメニューである。

	文字メニューの「表示 | レポート」を選択すると、<図 2-131>のダイアログボックスが表示される。

<図 2-131>のダイアログボックス又はスクリプトなどでレポートファイルを選択すると、<図 2-132>のようなレポート表示画面が表示される。
	[image: image229.png]LE—b 77 {ARIS

Day2rptc
Monthirptx
Month2rptx





<図 2-131>レポートファイル　オープン　ダイアログボックスの例


[image: image230.png][?] AutoBase E#® 9.3.9 - [Dayl.rptx (75%)]
@771 ME) W) BEQ) 1> P ~AH)

S| #|o|@ ™ v Hvm o Tk [OK] s |

BRI B&AR

20085F02A238 178
i o L
EHE | BHRE | BTS EHE | EHE EHE | EHE EShES
BECC) JBECC) JBE(T) I8, IBECC) NRECT) | SBECC) DRECC) JBE(T) | BE®
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
14 14 14 14 14 ) 14 14 )
15 15 15 15 15 ) 15 15 )
20 20 20 20 20 20 20





<図 2-132>レポート表示画面の例
レポート表示画面の[image: image231.png]


を選択すると、現在のレポート内容をプリンタで印刷することができる。
レポート表示画面の[image: image232.png]


を選択すると、印刷されるレポート内容をプレビューできる。

レポート表示画面の[image: image233.png]


又は[image: image234.png]


を選択すると、レポート内容表示を10％～200％に拡大、縮小して表示することができる。

レポート表示画面の[image: image235.png]


を選択すると、<図 2-133>のダイアログボックスでレポート表示基準時間を設定することができる。

[image: image236.png]SO

ot

Ut=h 753
s Hz 2 HAa s s [T e





<図 2-133>レポート表示基準時間設定ダイアログボックスの例
レポート表示画面の[image: image237.png]sz 2 =g [ =8

(=l




領域を選択するとレポート表示基準時間を修正することができ、[image: image238.png]3




ボタンを押すとレポート内容を更新することができる。

また、[image: image239.png]]




ボタンを押すと、レポート表示基準時間を現在時間に変更することができる。
スタジオで作成されたレポートは、「設定 | レポート自動印刷」メニューで設定した周期で自動的に印刷することもできる。
レポート自動印刷は2.4節を参照して使用する。

2.3.15 デマンド制御 XE "デマンド制御" 
デマンドグラフは電力制御のデマンド制御状況をグラフで表示するためのグラフィック要素であり、通常１５分間電力の流れ及び電力量などを分析するために使用される。
文字メニューの「表示 | デマンド制御」を選択すると、<図 2-134>のように登録されたデマンド制御アイテムと選択されたアイテムのデマンドウィンドウを表示する。

[image: image240.png]Demand 2

BiEEH

_____

IRESH B BFEAR FIGEN

1700]
1600]
1500]
1400
1300]
1200]
1100]
1000]
900
800
700
600
500
400]
300
200
100]

0:00

200 300 500 600 800 900 11:00 13:00





<図 2-134>デマンド制御画面の例
デマンド制御画面に表示されるデマンドウィンドウは、グラフィック要素のデマンドウィンドウと同じなので、デマンドウィンドウの表示原理はグラフィック要素のデマンドウィンドウの説明部分を参照する。

デマンド制御ウィンドウに表示されるデマンドアイテムと、各アイテムのデマンドの高さタグ、時間の流れ読み込み用タグ、現在値タグ、基準値設定タグ、グラフの全時間、フォント、背景色などはスタジオで設定する。
2.3.16 詳細資料表示 XE "詳細資料表示" 
詳細資料表示は、設定したアナログ/デジタルタグが1～60,000 mSec間隔でMDBファイルに保存された資料を<図 2-135>のようなグラフで表示することのできる機能である。

[image: image241.png]& X
x

o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H -8

000103 000105 000IMS 0012l 0027 DOMIG3  ONOLG9  ODOLMS  ODOLSL 00017

I I 1 202 P 203 Pl 204 Pl 304
E¥) 225 15,00 1958.75 015

BUBlEse] | RKIFA GEIF3)




<図 2-135>詳細資料表示画面の例
詳細資料表示の上部ウィンドウは収集した全てのデータを表示し、下部ウィンドウは上部ウィンドウから選択した領域の資料値を表示する。
詳細資料表示画面の下部に表示する領域は、上部ウィンドウでマウスの左ボタンを押したまま移動して選択する。

詳細資料表示画面の下部のタグ名表示部でマウスの左ボタンを押すと選択したタグを基準タグに変更することができ、右ボタンを押すと下部ウィンドウでグラフを表示するか否かを設定することができる。

詳細資料表示のメニューボタンの[image: image242.png]RECIF4]




を選択すると、<図 2-136>のダイアログボックスで詳細資料表示画面に表示する資料を読み出すことができる。

[image: image243.png]SRR

[ — 0K
ot
pentaspan Fet

press.
temp
test

B

20071114 160421
2007-11-14 160655
2007-11-14 160810
2007-11-14 160837
2007-11-14 161721
2007-11-14 162755
2007-11-14 162938
2007-11-14 163312
2007-11-14 163408
2007-11-14 163610
2007-11-14 163833
2007-11-14 164235
2007-11-14 164353
2007-11-14 164618
2007-11-14 165248
2007-11-14 165632
2007-11-14 165717
2007-11-14 165810





<図 2-136>詳細資料読み出しダイアログボックスの例

	詳細資料表示のメニューボタンの[image: image244.png]sElFa]




を選択すると、<図 2-137>のダイアログボックスで詳細資料表示時間表示方法と背景色を設定することができる。

詳細資料の資料収集タグ、収集間隔、収集条件、表示フォント、表示色などはスタジオで設定する。

また、詳細資料ウィンドウの表示資料の選択や時間軸表示方法などの設定は、
	[image: image245.png]AT

(R
© s

HRE

ST
(o=t





<図 2-137>の詳細資料表示設定ダイアログボックスの例


MilliDataSetFile、MilliDataSetTimeTypeなどのスクリプトをスタジオで作成して行うことができる。
2.3.17 年間スケジュール XE "年間スケジュール" 
年間スケジュールは特定の年別、月別、週別、日別に設定した時間に動作しなければならない運転リストを予め登録しておいて自動的に制御させる機能であり、主に照明制御に使用する。文字メニューの「表示 | スケジュール」を選択すると、<図 2-138>のように月別年間スケジュールを示す。

[image: image246.png]] AutoBase 53 9.3.9 (Test Mode) — [ERAYT1—N]
W 0 FRW FEQ DURIW ANTE

2008% 2 A

i [ _

2 g g EEE-
-]
#»08

ey wm o E N oo

I E 5 1 VT, P

B 1y s g 1

T g iz 1713 171

p= = 7 e EEAl

23
- VB 1

s e Ve VA 1722

— LA BRI 2008-02-21 4 B UARTR AL
= @ EexU1-) (B @ 07:00 DO_LANPDI=1; DO_LAMPO: HMAE | AR
RS (A ACCHOBBRE NI | D 07:00 DO_LANPO1=1; DO_LANFO DO_LAMFOT {31
= @ EMATI1- 0:00 DO_LAVPO1=0; DO_LAP: DOLLAMPOT. {41
+ @ SHOBHARE (HEE:EE) £5| O 17:00 00 _LAWPOI=0; DO_LANPD:

3

BAUBIEsc] R I2-0IFS] | MArTa-IFd] EFIF6] SR I1-MIFT]





<図 2-138>年間スケジュール画面の例
<図 2-138>の年間スケジュール画面の[image: image247.png]


領域で年間スケジュール表示月を増加又は減少させることができ、選択した月の日付(１～３１)でマウスの左ボタンを押すと各日付別スケジュール制御リストを確認することができる。年間スケジュール画面の右下部には今日の制御リストと、各リストの制御内容、制御するか否かなどを表示する。

一般的に年間スケジュールは次のような順序で設定する。

[image: image248.jpg]RS- Y lsE-d -3 15 E B (R4 O8I B F), AHDB(BEABEYERE

$
(2 EFNEE &R R OBIERM/ Ty B2
$

O)E ORI B, TIEH. hkaDH ., AMAH ., BEBFCL TEERETIORE

$

OF-1LPOMERIIE Y HiE~TER. AKB. HEBAOEEAT J1-IVE&E

QRN P ORERY oE Y3 EHE 2T 1— UCEENTIVEVAIDAT Y1—-IVE&E




年間スケジュール画面のメニューボタンの[image: image249.png]


又は「設定 | スケジュール | 年間固定スケジュール」を選択すると、<図 2-139>のようなダイアログボックスが表示され、ここで年間固定スケジュールを設定することができる。

[image: image250.png]FEEEAT T2 NOHE

(EERTT1-OETL BREFL

iem HIBR 13 )





<図 2-139>年間固定スケジュール設定ダイアログボックスの例
年間スケジュール画面のメニューボタンの[image: image251.png]BRI 1 —ILF4]




又は「設定 | スケジュール | 年間追加スケジュール」を選択すると、<図 2-140>のようなダイアログボックスが表示され、ここで年間追加スケジュールを設定することができる。

[image: image252.png]FREENAT T2~ NOHE





<図 2-140>年間追加スケジュール設定ダイアログボックスの例
[image: image253.png]a:

BEDFT

E70EM

EFNABR

EFIMEE





<図 2-141>１日運転モデル設定ダイアログボックスの例

年間スケジュール画面のメニューボタンの[image: image254.png]EFLIFE]




又は「設定 | スケジュール | モデル設定」を選択すると、<図 2-141>のようなダイアログボックスが表示され、ここで1日運転モデルを設定することができる。
１日運転モデルは特定運転ポイントの１日運転時間、停止時間などを設定するものであり、１つのモデルに最大３２７６７個の異なるタグを登録することができる。

	年間スケジュール画面のメニューボタンの[image: image255.png]


又は「設定 | スケジュール | 週間スケジュール」を選択すると、<図 2-142>のようなダイアログボックスが表示され、ここで週間スケジュールを設定することができる。

週間スケジュールは、それぞれの曜日に(日曜日～土曜日、祝祭日、特定日)設定されている固定スケジュールを登録するものである。

	[image: image256.png]AR T2 NOHE

AT

g828
AR
xegdl
Kea

[Fa08

[

[ -
[ -
[ -
[ -
[ T |
a0

08





<図 2-142>週間スケジュール設定ダイアログボックスの例


2.3.18 DB累計 XE "DB累計" 

 XE "PI累計" 
DB累計は、実行プログラムでデータベース資料に保存する資料の前年、今年、前月、今月、前日、今日、前時、今時の累計値(足した値)を計算して表示する機能である。
[image: image257.png]DBRzH(PI
77 1 ME)

ALMZ 0 32210 0 32210 0 26000 0 23000
ALMOZ 0 32840 0 32840 0 26620 0 26620

E5)





<図 2-143>DB累計ダイアログボックスの例

文字メニューの「表示 | DB累計」を選択すると、<図 2-143>のようなDB累計資料表示ダイアログボックスが表示される。DB累計はPI累計ともいう。

<図 2-143>のダイアログボックスで「ファイル | リスト設定」を選択すると、<図 2-144>のダイアログボックスが表示され、ここでDB累計に表示する資料を追加、削除することができる。

[image: image258.png]DBz Y = b S

iem

HIBR





<図 2-144>DB累計リスト設定ダイアログボックスの例

<図 2-144>のダイアログボックスで[image: image259.png]


ボタンを選択すると、<図 2-145>のダイアログボックスが表示される。

[image: image260.png]13rER flestz -

Y ALMOT -





<図 2-145>DB累計リスト追加ダイアログボックスの例

<図 2-145>のダイアログボックスで保存リストと保存リスト内の累計タグを選択すると、DB累計リストが追加されるが、保存リストと累計タグは実行プログラムでデータベース保存のために登録した保存リストとタグである。

登録された保存リストと累計タグがない場合、DB累計リストを追加することができない。
<図 2-144>のダイアログボックスで[image: image261.png][E




ボタンを選択すると、設定されたDB累計リストを削除することができる。

2.3.19 ナビゲーター XE "ナビゲーター" 
ナビゲーターは、現在有効なMDI属性の全体グラフィック監視画面を<図 2-146>のように表示する画面である。

[image: image262.png]7 5= %—(D:WAHU3_JAPWgraphicWtank.modx) (¥

ik Rebk /K





<図 2-146>ナビゲーター画面の例
ナビゲーター画面でマウスの左ボタンを押して移動すると四角形が表示され、選択した四角形の大きさに応じて現在のグラフィック監視画面を拡大又は縮小して表示することができる。

2.4 文字メニュー別機能説明
監視プログラムの基本文字メニューには、ファイル、表示、設定、ウィンドウ、ヘルプがある。

文字メニューはスクリプトで選択させるか、「menu.mnu」ファイルを修正して位置を変えることができる。(編集プログラムの取扱説明書を参照)
2.4.1 ファイル文字メニュー XE "ファイル文字メニュー" 
	ファイル文字メニューには、<図 2-147>のように「ログオン」、「ログオフ」、「メモ作成」、「メモ閲覧」、「画面印刷」、「画面保存」、「選択画面保存」、「スタジオ実行」、「アプリケーションの終了」のサブメニューがある。

	[image: image263.png]A2 (0} Ctrl+0
LEEEIG]

A (RIS
o =BIER

EERIP).
BERFD).
SEREERHC).

2V AEAHD CtlsF12
FTUr-y 2 Y aRTX) AL





<図 2-147>ファイル文字メニュー


2.4.1.1 ログオン XE "ログオン" 
ログオンは、数名のユーザーがシステムを使用する場合に、システム　セキュリティや使用記録などを残すために使用される。

ファイル文字メニューでログオンを選択すると、<図 2-148>のようなユーザーログオン　ダイアログボックスが表示され、ここで管理者が作成したユーザー名とパスワードを入力してログオンすることができる。

管理者はユーザー名、パスワード、権限などを付与することができ、管理者のユーザー名は常にADMINであり、初期設定された管理者のパスワードはADMINである。
[image: image264.png]2ot [ROWE

M-k e





<図 2-148>ログオンダイアログボックスの例
ユーザー名とユーザーパスワードには３９文字以内の英数字を入力する。

管理者は「設定 | ユーザー設定」メニューでユーザー登録、修正、権限付与、及び各ユーザーのパスワード修正などを行うことができる。

2.4.1.2 ログオフ XE "ログオフ" 
ログオンしたユーザーがいなくても監視プログラム表示機能だけ使用できるように設定するのがログオフ機能である。

ファイル文字メニューでログオフを選択すると、特定の画面を経ずにログオフされ、ログオフされた状態のユーザーは_PUBLIC_である。
2.4.1.3メモ作成 XE "メモ作成" 
各ユーザーが他のユーザーにメモを書く機能であり、メモ作成メニューを選択すると、<図 2-149>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image265.png]e [AEECLOHAN =i
nE )

S AT,

VATLERE 2L





<図 2-149>メモ作成ダイアログボックスにメモを書いた例
ユーザーはメモのタイトル及び内容を作成し、送信するユーザーを選択してメモを送信する。複数のユーザーにメモを送信する場合は、「受信者」からユーザー名を選択するとメモを送信することができる。

2.4.1.4 メモ閲覧 XE "メモ閲覧" 
他のユーザーから送られたメモを読む機能であり、メモ閲覧メニューを選択すると、<図 2-150>のようなメモ閲覧ダイアログボックスが表示される。
ユーザーログオン時にログオンしたユーザーに送られた(受信した) メモがある場合、<図 2-150>のようなメモ閲覧ダイアログボックスが表示される。

[image: image266.png]SEROR

a0z et Tietestol

B3 B il





<図 2-150>メモ閲覧ダイアログボックスの例
<図 2-150>でメモリストを選択し、[image: image267.png]B




ボタンを押すかマウスの左ボタンをダブルクリックすると、メモの内容を表示することができる。

<図 2-150>の[image: image268.png]Bz




ボタンを押すと、選択したメモを削除することができる。
2.4.1.5 画面印刷 XE "画面印刷" 
画面印刷は、現在のウィンドウ画面をビットマップグラフィック形式で印刷する機能であり、画面印刷メニューを選択すると、<図 2-151>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image269.png]B

582, [P Lo ot 3050 Series POLG = e

E5)
F0/T

I~ FE

HoEiRE

i

SR





<図 2-151>画面印刷ダイアログボックスの例
<図 2-151>の左部の実際に印刷される画像領域を調節して印刷するプリンタの種類などを設定し、[image: image270.png]ENR




ボタンを選択すると画面印刷が完了する。

画面印刷ダイアログボックスの[image: image271.png]JO01T¢




ボタンを選択すると、用紙サイズ、用紙方向、印刷余白、プリンタの種類などを設定することができる。

また、[image: image272.png]=




領域をチェックすると、画像を逆像で(反転して)印刷することができ、[image: image273.png]ERTE




、[image: image274.png]FERAC




ボタンで「画面印刷」設定内容を保存して読み出すことができる。
2.4.1.6 画面保存 XE "画面保存" 
現在のウィンドウ画面をビットマップ　グラフィック形式で印刷する機能であり、保存できるビットマップ形式はBMPとJPGである。
2.4.1.7 選択画面保存 XE "選択画面保存" 
現在のウィンドウ画面から選択した領域のみをビットマップ　グラフィック形式で保存する機能である。

ファイル文字メニューの選択画面保存メニューを押すと、<図 2-152>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image275.png]187

E5)

I~ Rz
I 2(EE





<図 2-152>選択画面保存ダイアログボックスの例
<図 2-152>の[image: image276.png]=




、[image: image277.png]I SEE




領域をチェックすると、画像を逆像に変換(反転)したり、画面全体を選択することができ、[image: image278.png]ERTE




、[image: image279.png]FERAC




ボタンで「選択画面保存」設定内容を保存したり読み出したりすることができる。

<図 2-152>で保存する画像領域を選択して[image: image280.png]1877




ボタンを押すと、選択した画像をビットマップ(BMP、JPG)で保存することができる。
2.4.1.8 スタジオ実行 XE "スタジオ実行" 
監視プログラムを終了してスタジオを実行する機能であり、権限のあるユーザーのみスタジオ実行を使用することができる。
グラフィック監視画面でスタジオ実行を選択すると、現在のグラフィック画面を修正できる状態でスタジオが実行されて、タグ監視画面ではタグ編集状態でスタジオに移動し、スクリプト監視状態ではスクリプト編集状態でスタジオが実行される。

2.4.1.9 アプリケーションの終了 XE "プログラム終了" 
監視プログラムを終了するメニューであり、プログラム終了を選択すると、<図 2-153>のようにプログラムを終了するか否かを再び確認する。 XE "プログラム終了権限" 
監視プログラムの終了はユーザーに応じて権限が与えられて、終了権限のない外部者や許可されていないユーザーはプログラムを終了することができない。
[image: image281.png]s LocalMai B4 T 5
SRR o
ERA BT,

oK. ot





<図 2-153>監視プログラムを終了するか否かを問い合わせるダイアログボックス
2.4.2 表示 XE " 表示文字メニュー" 
表示文字メニューには、グラフィック監視、全タグ表示、アナログ入力、アナログ出力、デジタル入力、デジタル出力、文字列タグ、登録グループ表示、警報、警報イベントウィンドウ、ログ、スクリプト、通信プログラム、レポート、デマンド制御、詳細資料、スケジュール、DB累計、ナビゲーターのサブメニューがある。表示文字メニューは2.3節を参照して使用する。
2.4.3 設定 XE "設定" 
	設定文字メニューは、監視プログラムを実行するために必要な資料、文字サイズ、画面状態などを設定する。

設定文字メニューには、<図 2-154>のように警報設定、フォント設定、色設定、資料設定、順次監視設定、ユーザー設定、その他の設定、Excelパス設定、データベース、スケジュール、レポート自動印刷のサブメニューがある。
	[image: image282.png]+ BHERKE)

VY P AW
v oAty tza() 5




<図 2-154>設定文字メニュー


2.4.3.1 警報設定 XE "警報設定" 
設定文字メニューの警報設定を選択すると、<図 2-155>のような警報設定ダイアログボックスが表示される。

[image: image283.png]B FEE
W R

& PG 2E-H-
© Ok n-k

Tk HOE S

—
JRE

ZOMORE © IR

SIS RIOEI 1A C XFH-Y
I BHARU L O KOBBER

7 8R4 A N ERRIRICE A

FannlmRmER

s 0 noso

BERERTINTHN

=]

Hiti
High
Low
Lalo
DION
¥ DIOFF
W g
W Fahslin
¥ EfLF2h
¥ FamEA
¥ #3ukHln





<図 2-155>全体警報設定ダイアログボックスの例

<図 2-155>のダイアログボックスで、全体警報を禁止するか否か、警報サウンド、警報画面、警報フィルタ、手動制御失敗警報、警報発生時デジタルタグで出力などを設定することができる。

2.4.3.2 フォント設定 XE "フォント設定 " 
設定文字メニューのフォント設定を選択すると、<図 2-156>のような使用フォント設定ダイアログボックスが表示される。フォントを設定すると、各ウィンドウ画面のフォント、文字サイズなどが変更される。
[image: image284.png]250

MY Boll
NSimSun

OCR A Extended
OGRE

) I

I~ ROALBE
- Fow (S

XFE:





<図 2-156>フォント選択ダイアログボックスの例
2.4.3.3 色設定 XE " 色設定 " 
設定メニューの色設定を選択すると、全体色、警報色のサブメニューが表示される。
	1) 全体色 XE "全体色" 
全体色を選択すると、
<図 2-157>のダイアログボックスで文字色、背景色、タグ色、タグの説明色、無効色、HiHi色、High色、Low色、LoLo色、ON色、OFF色などを設定することができる。


	[image: image285.png][~ TEXT

W BACK

I TAG

I Descrition
Tnactive
HiHi
High





<図 2-157>全体色設定ダイアログボックスの例

	2) 警報色 XE "警報色" 
警報色を選択すると、
<図 2-158>のダイアログボックスでHiHi警報、High警報、Low警報、LoLo警報、DI ON警報、DI OFF警報、復帰警報、手動制御警報、過度変化警報、手動記入警報、デマンド制御警報などの色を設定することができる。


	[image: image286.png]



<図 2-158>警報色設定ダイアログボックスの例


2.4.3.4 資料設定 XE "資料設定" 
設定文字メニューで資料設定を選択すると、<図 2-159>のようなダイアログボックスが表示される。

 [image: image287.png] SFEHTE
ERHHETALS

5 [CWORTOATA

o4 [C¥CATDATA

TR
~ aaEn

EH i =Ra0
Eh i =Ra0

e oy
SRR
0 smmsein

b
I =B/ i-0EhiER

SRR
fio = zee a0
SRR

¥ 5 AME-ROF-5{%F
¥ PFOSEROTOEE

Hopt )5 [CHPRIMARY

##By# )5 [CHSECONDARY





<図 2-159>資料管理設定ダイアログボックスの例
<図 2-159>のダイアログボックスで全体資料を保存するか否か、資料保存フォルダ、資料保管日数、分資料保存時期、資料保存開始、資料保存条件、二重化サーバー資料などを設定する。

資料保存フォルダは保存する時間資料、分資料、ログ、警報などの資料が保存されるディレクトリを指定するものであり、資料保存開始時間は監視プログラムが実行されて、正確な資料を得るために設定した時間が経過してから資料を保存するようにする。分資料保存時期は、資料保存時間を短縮するための設定であり(１～１０分)、１０分に設定すると資料保存時間を短縮することができる。

2.4.3.5 ユーザー設定 XE "ユーザー" 
設定文字メニューでユーザー設定を選択すると <図 2-160>のダイアログボックスが表示され、ここで新しいユーザー追加、ユーザー削除、ユーザー権限、ユーザーパスワードなどを設定することができる。

[image: image288.png]14— |eeg|

1-%-% gl

L = = I —

=
OPERS AR5
ADMIN administrator





<図 2-160>ユーザー設定ダイアログボックスの例
ユーザー設定ダイアログボックスの[image: image289.png]


、[image: image290.png]


ボタンを選択すると、<図 2-161>のダイアログボックスが表示され、ここでユーザー名、ウェブ設定、制御タグ登録などを設定することができる。

[image: image291.png]y—o7 87

2| websE SUHER | zofo|
55 B [ A AR
VAL
-

]
=pmr§w TFBRE! 0
Carlreirse  iraBE: 0

1F 3= o

I 2= T 0

oF RepE 0

BB 0 v

oK ot




<図 2-161>ユーザー属性設定ダイアログボックスの例

ユーザー設定ダイアログボックスの[image: image292.png][E




ボタンを選択すると登録されたユーザーを削除することができ、[image: image293.png]HAT-E




ボタンを選択するとユーザーのパスワードを変更することができる。

ただし、ユーザー削除は管理者のみ行うことができ、パスワード変更は管理者又はユーザー自身のみ行うことができる。

ユーザー設定ダイアログボックスの管理者項目タブを選択すると、ウェブ基本ログオンユーザーと管理者パスワードを設定することができる。

2.4.3.6 その他の設定 XE "その他の設定" 
設定文字メニューで「その他の設定」を選択すると、<図 2-162>のダイアログボックスが表示され、ここでタグ情報ウィンドウ表示、ウィンドウに合わせて表示、グラフィック監視で左クリック応答、グラフィック監視で右クリック応答、グラフィック監視でメニューボタン使用、グラフィック画面のMDIウィンドウ制限、AI(アナログ入力)計算時に表示形式に一致、スキャン一時停止、スキャン開始時間、プログラム終了時に通信プログラムも終了、プログラム終了時に確認ボックス表示などを設定する。

「その他の設定」のスキャン開始時間は、監視プログラムと通信プログラムが正常に運転を始める時間を秒単位で入力するが、一般的に約５～３０秒に設定する。

[image: image294.png]zoMmoHE

—#RE | 227t

W SO R
I~ BEEHEOOY A
N 557D R TEHROADTE
R 557D BT HTOAOTE
557D B TA T R OfF
MDL 9 Ky BBR
5590 |
EABE =

o AlstEISR TR —5
I~ 2wk
Arevtsteai B

I™ ALP5-LTEREE HiHi/Lolo DO 88

I P =3 0f TR
P — OfA T IR

¥ SB{ETOSSLOLNTAN

¥ SR 7055 05068 DI Sub 5547
¥ SR T055L0506 ALSub 5547

™ Use Nodify loan

[ Uss Test Mode Message





<図 2-162>「その他の設定」ダイアログボックスの例

2.4.3.7 Excelパス設定 XE " Excelパス設定 " 
設定文字メニューで「Excelパス設定」を選択すると、<図 2-163>のダイアログボックスが表示され、ここでマイクロソフト社のエクセルプログラム実行ファイルのパスを設定する。

エクセルパス設定はエクセルレポートに関するスクリプト関数などのために必要である。

[image: image295.png]Excelssz

Excell{2%

==





<図 2-163>Excelパス設定ダイアログボックスの例
2.4.3.8 データベース XE "データベース" 
設定メニューのデータベースを選択すると、接続文字列、共有データベースのサブメニューが表示される。

1) 接続文字列 XE "接続文字列" 
接続文字列は、スクリプトのデータベース関連関数、実行プログラムなどで、データベースとの接続のためのデータベースの種類、データベース名などを設定するものである。

接続文字列を選択すると、<図 2-164>のダイアログボックスが表示され、ここで各データベースの種類によって接続文字列を設定する。

[image: image296.png]P& 2 EEXTI0





<図 2-164>接続文字列設定ダイアログボックスの例
<図 2-164>で[image: image297.png]


又は[image: image298.png]


ダイアログボックスを選択すると、<図 2-165>の接続文字列追加、修正ダイアログボックスが表示される。

<図 2-165>のダイアログボックスで接続文字列タイトル、データベースの種類、各データベース別接続文字列を入力すると、接続文字列を追加、修正することができる。

接続文字列入力は、<図 2-165>の接続文字列の例のようにデーダベースの種類によって若干異なるので、データベース　プログラムの取扱説明書とヘルプを参照して設定する。

[image: image299.png]BEXTI0EM

=8
fiest

F-5R-2 47 F BRI
3 [oleDb

AT

[Frovider=Micrasoft JETOLEDE A0t Source=DAHLA_IAPFaatard

BELTFIIIN

SQL Server [Provider=SQLOLEDE Data Source=SERVNAME User ID=saPassword=Tnitial Gatalog=DENAME;

oRAoLE [Frovider-WSDAORAData Source-SERVNANE Uoer ID=systamPasemords

ACGESS [Provider=Microsoft JETOLEDB A Data Source=c¥Test mdb;





<図 2-165>接続文字列追加/修正ダイアログボックスの例

2) 共有データベース XE "共有データベース" 
共有データベースは、監視プログラムのタグ名及び現在値を設定したテーブルのTAG、CURRコラムに保存し、外部システムなどと監視プログラムのタグ及び現在値を共有するための機能である。
	共有データベースを選択すると、<図 2-166>のダイアログボックスが表示され、ここで各データベースの種類によって接続文字列を設定する。

<図 2-166>の警報ファイル設定使用をチェックすると、発生した警報を指定したデータベース　テーブルに保存して外部プログラムなどで読み出せるようにする。


	[image: image300.png]¥ 87 -5R-2 0

I ZE{EH/i-tias

AT

EATIN

e I a—— T
s e woem





<図 2-166>共有データベース設定ダイアログボックスの例


2.4.3.9 スケジュール XE "スケジュール制御" 
設定文字メニューでスケジュールを選択すると、年間固定スケジュール、年間追加スケジュール、モデル設定、週間スケジュールのサブメニューが表示される。

スケジュール制御の各メニューは「表示 | スケジュール」のメニューボタンの設定と同じなので、年間スケジュールの説明部分を参照して使用する。
2.4.3.10 レポート自動印刷 XE "レポート自動印刷" 
レポート自動印刷は毎時、毎日、又は毎月、設定したレポートが設定した時間に、自動的に印刷されるように設定する機能である。

レポート自動印刷を選択すると、<図 2-167>のように現在設定されているレポート自動印刷設定項目が表示される。

[image: image301.png]B

Bk
Mottt 1o
oo

ot

S

HIBR

(13

Doyl ptx GaH 0811
[HP Usser.Jet 3050 Series FOL 6]





<図 2-167>レポート自動印刷ダイアログボックスの例
<図 2-167>で[image: image302.png]


又は[image: image303.png]


ボタンを選択すると、<図 2-168>のレポート自動印刷追加、修正ダイアログボックスが表示される。

[image: image304.png]L BBHR 0 EE

U=t Trd
& ERVR—b TP
© Excel L= 77401

|

Y-
[P Loser Jot 3050 Seris POL 6

BEHENRIE
[aF-1
(a-1-)
-2





<図 2-168>レポート自動印刷追加、修正ダイアログボックスの例

<図 2-168>のダイアログボックスで印刷するレポートファイル名、プリンタの種類、自動印刷周期を入力すると、レポート自動印刷を追加、修正することができる。
レポート自動印刷で設定できるレポートファイルには、スタジオで作成した基本レポートとエクセルレポート機能で作成したエクセルレポートの２種類がある。

2.4.4 ウィンドウ XE "ウィンドウ文字メニュー" 
	監視プログラムのウィンドウ文字メニューを選択すると、<図 2-169>のように重ねて表示、水平並べて表示、垂直並べて表示、アイコンの整列、閉じる、すべてのドキュメントを閉じるのサブメニューが表示される。

	[image: image305.png]EATRTC) Shift+F5.

HF S TR ShiftsFd
EEESTFAY)
T3> o BFUA)
mUsL CulsFd

STo FEady b ABILB(0)




<図 2-169>ウィンドウ文字メニュー


ウィンドウ文字メニューの各サブメニューは、Windows固有のウィンドウ使用方法と同じなので、Windowsの取扱説明書などを参照して使用する。
2.4.5 ヘルプ XE "ヘルプ" 
	監視プログラムのヘルプ文字メニューを選択すると、<図 2-170>のようにヘルプ、リモート A&S、ユーザー名、キーロック情報、バージョン情報のサブメニューが表示される。
2.4.5.1 ヘルプ
監視プログラムなどのヘルプを表示するメニューであり、各ダイアログボックスの「ヘルプ」ボタンでも選択することができる。


	[image: image306.png]~7H
ve-t A

2-r-W?
—n 2RI

1 ER(A),

Fi




<図 2-170>ヘルプ文字メニュー


	2.4.5.2 ユーザー名
ユーザー名メニューを選択すると、<図 2-171>のように現在ログオンされているユーザー名を表示する。


	[image: image307.png]DL~ [ADMIN] T,

o





<図 2-171>ユーザー名表示
ダイアログボックスの例


2.4.5.3 キーロック情報 XE "キーロック情報" 
キーロック情報メニューを選択すると、<図 2-172>のようにキーロック情報を表示する。

[image: image308.png]]
WEES: Not found
B8 : Unlinited
iERRE 93
=AY

F-0ohE
Keylock /=52 i -1

e

O





<図 2-172>キーロック情報ダイアログボックスの例
2.4.5.4 バージョン情報
バージョン情報メニューを選択すると、<図 2-173>のようにプログラム名、バージョン、開発社名などを表示する。
[image: image309.png]FOI5L R

BLLETE [AutoBase LocalMain

F055L0/-Ya [F350

2ita I o

2% F=va
mscarlb, 2000
LacalMain 8390
System Windows Forms 2000
System 2000
System Drawing 2000
Graphichiodule 9390
Autoliblocal 9390
NetTools 9390
LacalMainresaurces 9390
System Deployment 2000
ViewMainPublic 9390
Autolib 9390
PublicStudioLocalMain 9390
DisloeTse 9390
DislogHoliday 9390





<図 2-173>バージョン情報ダイアログボックス
<このページは空白>

第3章 通信プログラム
 XE "PLC_SCAN.EXE" 
通信プログラムは、コントローラーや PLCとの通信接続方法を指定し、PLCやコントローラーから読み取るメモリーアドレスとサイズを指定する。通信プログラムは <図 3-1>の構成図のように PLCやコントローラーと通信して通信プログラムのメモリーに移す役割と、取得したメモリーを監視プログラムの要求がある場合に送る役割をする。

[image: image310.jpg]‘ BERIOYU3LIC ‘
BIET—30EE

A
| |

000 000
001 001
002 002

003 003 vt

RS—-232C
RS—422
RS—485
TCP/IP
UDP/IP





<図 3-1> 通信プログラムの構成図

3.1 通信プログラムの実行
AUTOBASEウィンドウまたはスタートプログラムなどで「通信プログラム」( [image: image311.png]


 )を選択すると、通信プログラムが実行される。
通信プログラムは、監視プログラムが通信モードで実行される時、自動的に実行される。

3.2 全体図の説明およびショートカットキー要約  XE " 全体図の説明および短縮キー要約 " 

 XE " 全体図の説明 " 
3.2.1 全体図の説明
通信プログラムを実行すると <図 3-2>のような画面が現われる。
[image: image312.png]X

TE FRW RO OUROW ATE

Station(Not Used) DB(DB10.W, DB20.B, ... etc) address buf address  read size(SIEMEN

EEERiA -0 I—FFR-0 -100.00%
EEERiA -0 I—FFR-0 -100.00%
EEERiA -0 - FFR-0 .00%
A -0 - FFR-0 BT .00%

BRTOS S 4 | BIUBIESC] | oti— b [CRom— | WORD/FLOAT/DWORD/STRING




<図 3-2> 通信プログラム初期画面の例

3.2.1.1 プログラムタイトル表示部分
ウィンドウ固有の機能で <図 3-3>のようにウィンドウ画面の上側にタイトルを表示する部分である。
[image: image313.png]T AutoBase BIEJ 0554 9.3.8 — GRIEAEY— WORD:Port 2 (SIEMENS S7) TGP/IP, HostIP:192.168.1.9. (M=)




<図 3-3> プログラムタイトル表示部分
3.2.1.2 文字メニュー 
通信プログラムのファイル、表示、環境、ウィンドウ、ヘルプに文字で表示される部分を言う。

文字メニューの選択は、マウスを文字のある所に移動させた後、文字の上でマウスの左ボタンを押すか、キーボードの「ALT」キーまたは「F10」キーを押した後、方向キーおよび「ENTER」キーで 所望メニューを選択することができる。
3.2.1.3 メニューボタン XE "メニューボタン" 
通信プログラムの左右移動バーの下側に文字で表示したボタンを「メニューボタン」と定義する。

3.2.1.4 ウィンドウの内部領域
通信プログラムの内容を表示する領域で、画面の種類によってウィンドウの内部領域は変わる。

3.2.2 ショートカットキーの要約  XE " 短縮キー" 
通信プログラムで使うショートカットキーは <表3-1>のようである。

	短縮キー
	機能説明

	ENTER 
	機能の選択とメニューの確認などに使われる。

	ESC 
	機能の取り消しと以前メニューへ戻るときに使われる。

	SYMBOL 225 \f "Wingdings"、SYMBOL 226 \f "Wingdings"、SYMBOL 223 \f "Wingdings"、SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向キー) 
	メニュー間の移動に使われる。

	ALT、F10 
	文字メニューに移動に使われる。

	SHIFT+F5 
	MDI 窓を階段式で整列する短縮キー。

	CTRL+F4 
	現在選択された MDI 窓を閉める 短縮キー。

	PGUP、PGDN、その他 FUNCTION キー 
	各画面によって他の用途で使用。

	その他 ウィンドウ 基本短縮キー 
	ウィンドウ基本機能の短縮キー。


<表3-1> 通信プログラムショートカットキーの要約

3.3 文字メニュー別機能説明 
通信プログラムの文字メニューはファイル、表示、環境、ウィンドウ、ヘルプがある。

3.3.1 ファイル文字メニュー  XE "ファイル文字メニュー" 
	ファイル文字メニューは <図 3-4>のように「通信ポート修正」、「ビット書き込み」、「ワード書き込み」、仮想書き込み」、「アプリケーションの終了」のサブメニューがある。


	[image: image314.png]B - MEEE

ErhEERHE
D-FEERB W

REEEAHA
T -UORT R AlteFd





<図 3-4> 通信プログラムの
ファイル文字メニュー


3.3.1.1 通信ポート修正  XE " 通信ポート修正 " 
ファイル文字メニューの「通信ポート修正」メニューを選択すると、<図 3-5>のような通信ポート選択ダイアログボックスが現われる。

[image: image315.png]SBIEA = RER

o

Port desoriptian

Device

TCP/TP, HastIP192.1681
Not ussd
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Nt usert

Protocal

Lt





<図 3-5> 通信ポート選択ダイアログボックスの例
<図 3-5>で設定しようとする通信ポートを選択して「OK」ボタンを押すと、<図 3-6>のような通信ファイル編集ダイアログボックスが現われる。
通信ファイル編集は 3.4節と3.5節を参照して設定する。
[image: image316.png]f-tEs [ W A-hER ¥ AykiER
H-hiER [SEMENS 57 AUykE [0 o
HIOEEA 0 EERHEMD 4000185

N | I —
J0k)  [DLL-SIEMENS 57 TOP/PZ #7232 3250000,
WORD ¥EU-H{7 [0 mamnmEAl B =1
FLOATHE)=44X [ gsdasmzai  » I =E(kER
DWORD #EY=#4% [ BEEAORHE

STRING #EU—44X [0 ?Egi&;‘t

N

5

DEIOW,_ 0,
B 8 &
QB 13, 14
2

0
2

2
PLW 136, 20 8





<図 3-6> 通信ファイル編集ダイアログボックスの例
3.3.1.2 ビット書き込み  XE "ビット書き込み " 
ビット書き込みは、指定した通信ポートに繋がれた PLCやコントローラーのビット(Bit)制御を監視プログラムに接続しないままでテストする機能である。 
	ファイル文字メニューの「ビット書き込み」を選択すると、<図 3-7>のビット書き込みダイアログボックスが現われるが、ここで出力するポート(Port)、ステーション(Station)、住所(Address)、Extra1、Extra2などを設定してビット書き込みテストを行える。

	[image: image317.png]EsbEERD
SRR
H=t
A7y
1
Extral
Extra?

e
oFF
B





<図 3-7> ビット書き込みダイアログボックスの例


3.3.1.3 ワード書き込み  XE "ワード書き込み " 
ワード書き込みは、指定した通信ポートに繋がれた PLCやコントローラーのワード(Word)、ダブルワード、Float値を監視プログラムに接続しないままにテストする機能である。

	ファイル文字メニューの「ワード書き込み」を選択すると、<図 3-8>のワード書き込みダイアログボックスが現われるが、ここで出力するポート(Port)、ステーション(Station)、住所 (Address)、Extra1、Extra2などを設定してワード書き込みテストを行える。


	[image: image318.png]D= FEERD

SRR
H=t
A7y
1

Extral
Extra?

8
B o

—





<図 3-8> ワード書き込みダイアログボックスの例


3.3.1.4 仮想書き込み  XE " 仮想書き込み " 
仮想書き込みは、PLCやコントローラーに直接出力しないで WORD、FLOAT、DWORD 通信メモリー値だけを変える機能である。

ファイル文字メニューの「仮想書き込み」を選択すると、<図 3-9>のような仮想書き込みダイアログボックスが現われるが、ここで通信メモリーのポート(Port)、住所(Address)、メモリー種類、書き込み値などを設定して仮想書き込みができる。
[image: image319.png]FEEEAY

SBIEATY-CEERSAIIENNET, B
(EHARkO 0TI ARSI

k-t =
o -

SR
 WORD
 FLOAT
 DWORD
 STRING

WNE s [T





<図 3-9> 仮想書き込みダイアログボックスの例

3.3.1.5 アプリケーションの終了  XE " 終了 " 

 XE "アプリケーションの終了 " 
ファイル文字メニューの「アプリケーションの終了」を選択すると、通信プログラムを終わらせることができる。

一般的に通信プログラムを終了するとPLCなどと通信ができないから、正常な監視のためには通信プログラムを終了しなければならない。

3.3.2 表示文字メニュー  XE " 表示文字メニュー" 
表示文字メニューは、監視プログラム、 通信メモリー表示、通信コードを１６進数で表示、通信コードをASCIIで表示、全体ポート状態表示、ネットワーク　メモリーサーバー、DLLプロトコル情報のサブメニューがある。

3.3.2.1 監視プログラム  XE " 監視プログラム" 
表示文字メニューの「監視プログラム」を選択すると、監視プログラムを活性化するまたは実行させる。

3.3.2.2 通信メモリー表示  XE " 通信メモリー表示 " 
表示文字メニューの「通信メモリー表示」を選択すると、PLCおよびコントローラーから読み取った実際の通信メモリー内容を <図 3-10>のように、WORD/FLOAT/DWORD/STRING/SYSTEMに分けて見ることができる。
[image: image320.png]X

TE FRW RO OUROW ATE

Station(Not Used) DB(DB10.W, DB20.B, ... etc) address buf address  read size(SIEMEN

EEERiA -0 I—FFR-0 -100.00%
EEERiA -0 I—FFR-0 -100.00%
EEERiA -0 - FFR-0 .00%
A -0 - FFR-0 BT .00%

BRTOS S 4 | BIUBIESC] | oti— b [CRom— | WORD/FLOAT/DWORD/STRING




<図 3-10> 通信メモリー表示画面の例

<図 3-10>の[image: image321.png]WORD/FLOAT/DWORD/STRING




ボタンを押すと、通信メモリー種類をWORD、FLOAT、DWORD、STRING、SYSTEM順に変更して見ることができるし、[image: image322.png]FDR—k




、[image: image323.png]SROHB— b




ボタンで通信ポートを変更して見ることができる。
通信メモリー表示画面の下側には、現在通信ポートに対する通信回数、時間超過、コード不良回数などを表示して、各通信ポートの通信状況が分かるようにした。

通信回数などは、一日の間のデータを日付が変わる度に通信結果がログに保存される。

3.3.2.3 通信コードを１６進数で表示  XE " 通信コードを16進数で表示 " 
表示文字メニューから「通信コードを16進数で表示」を選択すると、<図 3-11>のように現在通信中のコードを１６進数(HEX)で表示する画面が現われる。
通信コードを１６進数で表示メニューボタンの[image: image324.png]Hex/Ascii




を選択すると、通信コード表示を
１６進数、又はASCII形式に変更して見ることができるし、[image: image325.png]


ボタンを選択すると通信コード表示画面を一時停止させることができる。
通信コード表示一時停止の後、又は[image: image326.png]


ボタンを選択すると、通信コード表示を続くことができるし、通信コード表示一時停止状態は通信コード表示だけが停止して、通信は続けられる。
[image: image327.png]=

02 30 30 30 34 42 36 31 38 30 30 30 30 30 32
36 35 03
02 30 30 30 34 42 36 31 39 30 30 30 30 30 32
36 36 03
02 30 30 30 34 42 36 31 41 30 30 30 30 30 32
36 45 03
02 30 30 30 34 42 36 31 42 30 30 30 30 30 52
36 46 03
02 30 30 30 34 42 36 31 43 30 30 30 30 30 32
37 30 03
02 30 30 30 34 42 36 31 44 30 30 30 30 30 32
37 31 03
02 30 30 30 34 42 36 31 45 30 30 30 30 30 32
37 32 03
02 30 30 30 34 42 36 31 46 30 30 30 30 30 32
37 33 03
02 30 30 30 34 42 36 32 30 30 30 30 30 30 32
35 45 03




<図 3-11> 通信コードを16進数で表示した画面の例

<図 3-11>左画面の000、001に表示された領域は、現在設定された通信ポート番号を表示することで、この通信ポートを選択して他のポートの通信コード表示ができる。
3.3.2.4 通信コードをASCIIで表示  XE " 通信コードをASCIIで表示 " 
「通信コードを１６進数で表示」と同じ機能で、コードをASCIIコード形態で表示する機能である。

3.3.2.5 全体ポート状態表示  XE " 全体ポート状態表示 " 
表示文字メニューの「全体ポート状態表示」を選択すると、<図 3-12>のように０～２５５番ポートについての名前(Title)、電話番号(Telephone Number)、DEVICE 設定、通信回数(Total)、コード不良回数(CBad)、時間超過回数(Tout)などが表示される。「全体ポート状態表示」メニューボタンの [image: image328.png]EFLTS—IHE




、[image: image329.png]FEvEL




、[image: image330.png]BT




 は設定した通信ポートが電話接続状態である(MODEM)時だけに使う。
[image: image331.png]DEW ALTE

No Title Devicel Total TOut CBad

Protocol Device? Total TOut CBad

Telephone Number  Cycle Time: Last Call Time CountDown  ModemError

B

Plant_2(Network)
Network Client Virtual

SIEMENS_S7
DLL-SIEMENS_S7 TCF

TCP/IP, 192.168.1.90, 102,

EHRT0Y 54 | BIUBIESC] | E7LTS





<図 3-12>「全体ポート状態表示」画面の例

3.3.2.6 ネットワーク　メモリーサーバー  XE "ネットワークメモリーサーバー " 
表示文字メニューの「ネットワーク　メモリーサーバー」を選択すると、<図 3-13>のようなネットワークサーバー設定状態画面が現われる。
[image: image332.png]TV AutoBase BIEINT54 9.3.8 - [iobT~5 3T Y /-]
RO SO AL

[Connect 1: Ready (TCP/IP Port:6001 listen)
[Connect 2: Ready (TCP/IP Por 02 listen)
[Connect 3: Ready (TCP/IP Port:4003 listen)





<図 3-13> ネットワーク　メモリーサーバー状態画面の例

ネットワーク　メモリーサーバーは、接続０～接続２５５までのポートを通じて通信メモリーの内容を他のコンピューターなどに直接送る役割をする。
<図 3-13>で接続番号を選択した後、マウスの左ボタンをダブルクリックすると、<図 3-14>のようなネットワーク　メモリーサーバー接続設定ダイアログボックスが現われるが、このダイアログボックスでネットワーク　メモリーサーバーの接続方法、接続方法によるポート設定、供給時間遅延、1回当りの供給回数などを設定する。
[image: image333.png]FobD-DAEY - BERE

AR

e

© NULLEF 4
>y

& ToP/P
 UDP/IP

¥ ALykiEm

TN

[COMT 15200021
E7 4 Tnital IYVE BIRHEE

o W

TOPAP UDP/IP $-EA A=} —

jo000 TEEOFEEE
[ —}





<図 3-14> ネットワークメモリーサーバー接続設定ダイアログボックスの例

ネットワーク　メモリーサーバー/クライアントの通信概念および設定方法は、４枚を参照して使用する。

3.3.2.7 DLLプロトコル情報  XE "プロトコル情報 " 
表示文字メニューの「DLLプロトコル情報」を選択すると、<図 3-15>のように現在登録されている通信プロトコルのファイル名、プロトコル、ファイル日付、ファイルサイズ、バージョンなどが表示される。
<図 3-15>の[image: image334.png]


ボタンを選択すると、実行ファイルフォルダの下位フォルダであるProtocolフォルダにある全体 DLLプロトコルを更新する。
もしプログラム　インストールした後、新しいプロトコルが開発された場合、開発されたDLLファイルを実行ファイルフォルダの下位フォルダであるProtocolフォルダにコピーして、[image: image335.png]


ボタンを押して新しいプロトコルを登録する。
[image: image336.png]DLLY Db HE3E

flename

protocol

DateTime

Sie

71 0acmdll
ABPLCE Il
abtcpdl
sbtepsledl
AB_LOGD 5K dll
ABSLO Serialdll
ADAMAN
adamB000 Nen.
AitMedia Server.
Algae Onlinedil
AMSYS.RSt il
AsTelMandll
Autanics MTdIl
Autarics Tzl
ABH2HAI
baso20002ll
BellwaveCdm.
BETA_LASERML
BPdil
BSA00AI
BS4200d11
BS4300AI
CABT2LdIl
CALISTOI
GAPRICORN2D.

ST10ACH
AB-PLOS

AB-PLGS TOP
AB-SL0500 TOP.

AB LOGIX 500 Series:
AB-SLC Serial

ADAM

AdamB000 New
AirMedia Server

bbe Algas Online Analy.
AMSYS RS1 Meter
A/S TelMan

Autanics T Series
Autanics T2/TZN Series
AXIOM AEHZH
BASO-2000

Bellwave COMA BSME.
BETA LASERMIKE Dia
BP

BSA0A

BS4200

BS4300A

CABT2D

CALISTO

Capricom 2000 Westher.

2006-06-11 16
2006-08-11 16
2006-08-11 16
2006-08-11 16
2007-03-02 11
2007-03-02 11
2007-03-02 11
2007-03-102 10
2007-03-02 11
2006-08-11 16
2007-03-02 11
2006-08-08 17
2007-03-02 11
2007-03-102 11
2006-08-03 17
2006-08-11 16
2006-08-10 03
2006-08-11 16
2006-08-11 16
2006-08-11 16
2006-08-08 17
2006-08-11 16
2006-08-11 16
2007-03-02 11
2007-03-02 11

Tiares
118784
135168
135168
200704
184320
180224
176128
184320
186848
176128
151562
176128
172022
143360
130264
130084
147486
184320
135168
110582
114588
147486
0104
172082





<図 3-15> DLLプロトコル情報 ダイアログボックスの例

3.3.3 環境文字メニュー  XE " 環境文字メニュー " 
	環境字メニューは<図 3-16>のように全体環境、編集機使用フォント、モデム設定のサブメニューがある。


	[image: image337.png]EFRAE
AT D





<図 3-16> 環境文字メニュー


3.3.3.1 全体環境  XE " 全体環境 " 

 XE "VipScan" 

 XE "SetVipScan" 
環境文字メニューの「全体環境を選択」すると、<図 3-17>のようなダイアログボックスが現われるが、ここで「メッセージ画面表示」、「全体ポート通信遅延時間」などの通信環境を設定することができる。
<図 3-17>のマルチポート　マルチタスキングは通信ポートが多い場合、１つのポートに読み取りを試みた後に、次のポートの読み取りを試みするか否かを設定する部分である。
複数のシリアル通信を使う時、マルチポート　マルチタスキングを使うと、全体通信速度が速くなる。
また、受動/SetVipScanの時Scan回数は受動に出力するか、監視プログラムのスクリプトなどで指定したVipScanポイントを他のポイントより先に読み取るために設定する。
[image: image338.png]Sot-IBEFT

¥ 2ffvt-IFn

o St 1000=115) 0730000
READIAB AHSTEIAZiAN

RSN 3 EET
st 0 BO60

I~ READEE (DAY —{BESET

serig o

W INFh=b TNFIRESS
BB ST o
Fdh/SetVipScanHiScanEH0TS) f

{2

bR [0 [ AT ] (2 SET
NGB

£y M BEARA BN
[ DRSS EERIA BN





<図 3-17> 全体設定ダイアログボックスの例
3.3.3.2 編集機使用フォント  XE "編集機使用フォント" 
環境字メニューの「編集機使用フォント」を選択して、プロトコル設定に使うフォントを設定することができる。

3.3.3.3 モデム設定 XE "モデム設定 " 
環境文字ニューの「モデム設定」メニューを選択して、電話で接続するモデムポートの初期化命令を設定することができる。

3.3.4 ウィンドウ文字メニュー  XE " ウィンドウ文字メニュー " 
ウィンドウ文字メニューは <図 3-18>のように、階段式配列、水平並べて表示配列、垂直並べて表示配列、アイコン整列、閉じる、全体画面閉じる、および開かれた窓を選択することができるサブメニューがある。
ウィンドウ文字メニューは MDIウィンドウの固有機能使い方と同じである。
[image: image339.png]EQTRTO Shift+F5,

BELATITY)

PATORFIE

B30 CurkFs
FRTORFLA D@

13851 FER
k- bR
FO-B S —H )i





<図 3-18> 窓文字メニュー
3.3.5 ヘルプ文字メニュー  XE "ヘルプ文字メニュー" 
ヘルプ文字メニューは <図 3-19>のように、ヘルプ、ヘルプの使い方、システム情報のサブメニューがある。
[image: image340.png]ANTEH F1
AIOEHW

Y25 LIERE)




<図 3-19> ヘルプ文字メニュー

3.3.5.1 ヘルプ
ヘルプ文字メニューの「ヘルプ」または「F1」キーを選択すると、通信プログラムなどについてのヘルプを見ることができる。ヘルプは各ダイアログボックスのヘルプボタンを選択しても見ることができる。

3.3.5.2 ヘルプの使い方
ヘルプ文字メニューの「ヘルプの使い方」を選択すると、ウィンドウで提供する基本ヘルプの使い方を見ることができる。

3.3.5.3 システム情報
ヘルプ文字メニューの「システム情報」を選択すると、<図 3-20>のようなダイアログボックスで待機中の書き込み項目個数と書き込み値などを確認することができる。
待機中の書き込み項目は、監視プログラムで受動制御、スクリプトなどで制御したポイントの中で、出力しないで通信プログラムで待機中の項目である。
[image: image341.jpg]PO ESAHER

Tag=JOGPION, Por
Tag=JOGPIOFF, Port=0,
Tag=JOGP2ON, Port
Tag=JOGPION, Por

Tag=JOGPZON, Por
Tag=JOGP3ON, Port
Tag=JOGP3OFF. Port=0,
Tag=JOGPZOFF. Port

0
00
00
1,00
0.00
00
00
[}
0





<図 3-20> システム情報 ダイアログボックスの例
3.4 通信設定方法  XE " 通信設定方法 " 
通信設定は、現場の装備と通信プログラム間の通信デバイス、プロトコル、読み取り方法などを設定することである。

3.4.1 デバイス  XE "デバイス" 
一般的に使われる通信デバイスは、シリアル(RS-232C、RS-485、RS-422)、ネットワーク(TCP/IP、UDP/IP)、コンピューター内臓入/出力カード、フィールドバス(Field Bus)、プロフィーバス(Profi Bus)、OPC またはその他の通信形式がある。

3.4.1.1 シリアル  XE "シリアル" 
シリアルデバイスとは、一般のCOMポート通信に使われるデバイスを言い、RS-232C、RS-485、RS-422などがある。
RS-232C通信方式は、距離が１５mを超えると通信の正確性を期待しにくいので、このときは
RS-485 またはRS-422通信を使う。
RS-485、RS-422通信のためにコンピューターに通信専用カード、またはRS-232 To RS-485/RS-422通信コンバータを使う。
<図 3-21>～<図 3-23>はRS-232C通信のための９ピン、２５ピンの標準通信ケーブル結線図である。

[image: image342.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

9pin

DCD(Data Carrier Detect)

2

3

4

5

6

7

8

20

22

25pin

RX (Receive Data)

TX (Transmit Data)

RTS(Request To Send)

CTS(Clear To Send)

DSR(Data Set Ready)

GND(Signal Ground)

DTR(Data Terminal Ready)

RI (Ring Indicator)

TX (Transmit Data)

RX (Receive Data)

RTS(Request To Send)

CTS(Clear To Send)

GND(Signal Ground)

DCD(Data Carrier Detect)

RI (Ring Indicator)

DSR(Data Set Ready)

DTR(Data Terminal Ready)


<図 3-21> RS-232C ９ピン-２５ピンの通信ケーブル結線図


[image: image343.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

9pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9pin

TX (Transmit Data)

RX (Receive Data)

RTS(Request To Send)

CTS(Clear To Send)

GND(Signal Ground)

DCD(Data Carrier Detect)

RI (Ring Indicator)

DSR(Data Set Ready)

DTR(Data Terminal Ready)

TX (Transmit Data)

RX (Receive Data)

RTS(Request To Send)

CTS(Clear To Send)

GND(Signal Ground)

DCD(Data Carrier Detect)

RI (Ring Indicator)

DSR(Data Set Ready)

DTR(Data Terminal Ready)


<図 3-22> RS-232C ９ピン-９ピンの 通信ケーブル結線図

RS-232Cなどのシリアル通信ケーブルは、機種によって接続方法が異なる場合もあるので、詳しいケーブル接続方法は各装備のユーザーズマニュアルを参考して使用する。
シリアル通信では、通信プログラムと各装備の通信速度(Baud Rate)、パリティービット(Parity Bit)、データビット(Data Bit)、停止ビット(Stop Bit)などが合わせた場合のみ正常な通信が成り立つ。

[image: image344.wmf]25pin

2

3

4

5

6

7

8

20

22

25pin

DCD(Data Carrier Detect)

RX (Receive Data)

TX (Transmit Data)

RTS(Request To Send)

CTS(Clear To Send)

DSR(Data Set Ready)

GND(Signal Ground)

DTR(Data Terminal Ready)

RI (Ring Indicator)

DCD(Data Carrier Detect)

RX (Receive Data)

TX (Transmit Data)

RTS(Request To Send)

CTS(Clear To Send)

DSR(Data Set Ready)

GND(Signal Ground)

DTR(Data Terminal Ready)

RI (Ring Indicator)

2

3

4

5

6

7

8

20

22


<図 3-23> RS-232C ２５ピン-２５ピンの通信ケーブル結線図

3.4.1.2 ネットワーク XE "TCP/IP" 

 XE "UDP/IP" 
ネットワーク　デバイスは、コンピューターにラン(LAN)カード又はネットワークカードが設置されていなければならない。

一般的にネットワークデ　バイスの通信プロトコルは TCP/IP、UDP/IPを使う。
ネットワーク　デバイスのランまたはネットワーク通信ケーブル結線は、ネットワーク装備マニュアルを参照する。

TCP/IP、UDP/IPプロトコルは、通信する装備のIPアドエスとサービスポートを設定しなければならない。

3.4.1.3 コンピューター 内蔵カード  XE "PC 内蔵カード" 

 XE "コンピューター 内蔵カード" 
コンピューター内臓カードは、コンピュータースロット(Slot)に装着されるデジタル/アナログ、出力カード(A/D D/Aカード)である。コンピューター内臓カードに対する装備は、各製造メーカーから提供される設定プログラム、又はユーザーズマニュアルなどを参照して設定する。

3.4.1.4 フィールドバス, プロフィーバス XE "フィールドバス" 

 XE "プロフィーバス" 

 XE "Field Bus" 

 XE "Profi Bus" 
フィールドバス、プロフィー又はその他の専用カードによる通信は、製造メーカーで提供する専用カードをコンピューターに装着して使う場合がほとんどで、通信コンバータを使うときもある。

フィールドバス、プロフィーバスなどの通信接続は、製造メーカーで提供するマニュアルを参照して設定する。

3.4.1.5 OPC  XE "OPC" 
OPC通信とは、ウィンドウ運営体制上でプログラム同士に相互通信をすることを言う。

OPC通信は、OPCサーバープログラムとOPCクライアント　メインプログラム(OpcClient.exe)、通信を行って監視プログラム、又は通信プログラムにデータを送る構造になっている。
OPCサーバーについての使い方は、各OPCサーバープログラムの使い方を参照し、OPCクライアント　メインプログラムは関連ヘルプを参照する。

3.4.2 通信設定  XE " 通信設定 " 
通信プログラムは、任意に指定した000～255番ポートに開発された通信ドライバーでPLC、及びコントローラーと通信を行う構造で作られている。通信設定はテキストでも編集できるが、ここでは通信プログラムで設定する方法で説明する。通信プログラムファイル文字メニューの「通信ポート修正」を選択すると、<図 3-24>のような通信ポート選択ダイアログボックスが現われる。
[image: image345.png]SBIEA = RER

o

Port desoriptian

Device

TCP/TP, HastIP192.1681
Not ussd
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Not used
Nt usert

Protocal

Lt





<図 3-24> 通信ポート選択ダイアログボックスの例

[image: image346.png]f-tEs [ W A-hER ¥ AykiER
H-hiER [SEMENS 57 AUykE [0 o
HIOEEA 0 EERHEMD 4000185

N | I —
J0k)  [DLL-SIEMENS 57 TOP/PZ #7232 3250000,
WORD ¥EU-H{7 [0 mamnmEAl B =1
FLOATHE)=44X [ gsdasmzai  » I =E(kER
DWORD #EY=#4% [ BEEAORHE

STRING #EU—44X [0 ?Egi&;‘t

N

5

DEIOW,_ 0,
B 8 &
QB 13, 14
2

0
2

2
PLW 136, 20 8





<図 3-25> 通信ファイル編集ダイアログボックスの例
<図 3-24>のダイアログボックスで修正する通信ポートを選択すると、<図 3-25>のダイアログボックスが現われるが、このダイアログボックスでポート使用可否、スレッド使用可否、デバイス、プロトコル種類、読み取り方法などを設定する。
<図 3-25>の通信ファイル編集ダイアログボックスの各因子は <表3-2>のように設定する。
	通信ファイル編集因子
	設定方法

	ポート番号
	ポート選択で指定した 0 ～ 255番間のポート番号。

	ポート使用
	現在ポート使用可否。

	スレッド使用
	スレッド使用可否。

	ポート説明
	ポートに関する説明。 入力しなくていい。

	読み取り周期
	それぞれの読み取り項目に対する読み取り時間間隔を mSec 単位で入力。

	書き込み周期
	書き込み命令バッファーに積もっている命令を出力する時間間隔を mSec 単位で入力。

	デバイス
	通信ポート番号、TCP/IP address、通信速度もなどを入力。(3.4.2.1節参照)

	プロトコル
	作られた通信プロトコルを選択。(3.4.2.2節参照)

	オプション
	各プロトコル別に追加で必要な内容入力。

	WORD、FLOAT、DWORD、STRING メモリーサイズ
	通信メモリーのサイズを数字で入力。

	読み取り時間超過
	一つの読み取り命令を送った後データをすべて受けとるまでの最大待ち時間

	書き込み時間超過
	一つの書き込み命令後書き込み完了信号が来るまでの最大待ち時間。

	電話使用の時設定
	モデムを通じて遠隔地資料を読み取る時に設定。(3.4.2.3 節参照)

	線路二重化
	基本線路の通信エラー時,予備線路で通信するように設定。( 3.4.2.4 節参照 )

	コンピューター二重化
	一つの線路で二つのコンピューターが監視/制御しなければならない場合設定 ( 3.4.2.5 節参照 )

	読み取り方設定
	装備の特定領域を通信メモリーで読み取る方法を設定。(3.4.2.6 節参照)


<表3-2> 通信ファイル編集ダイアログボックスの各因子に対する設定方法
3.4.2.1 デバイス設定  XE "デバイス設定 "   XE "DEVICE" 
デバイスは、プロトコルの種類によって <表　3-3>のような方法で設定する。

	デバイス種類
	説明

	None
	コンピューター内臓カード、フィールドバス、プロフィーバスなどによる通信に主に使われる。

	Com Port 
	一番多く使われる通信方法で RS-232/422/485 通信に使われる。

	Modem
	一般モデム(専用線モデムは Com Portで使用)の通信に使う。

	TCP/IP、UDP/IP
	LAN 線路などによるネットワーク通信に使う。

	TeleDevice
	Modem-Device 形式の装置を使う時に使う。

	NetClient
	通信プログラムがネットワーククライアントになってネットワーク中継機で使う時に使用。

	共有メモリー
	通信プログラムとユーザーの作成したプログラムが指定した共有メモリーを通じて遂行する。


<表　3-3> デバイス種類別デバイス設定に関する説明
<図 3-25>デバイス入力エディターの裏側にある[image: image347.png]


ボタンを押すと、<図 3-26>のポートデバイス設定ダイアログボックスが現われる。
[image: image348.png]TeleDevice
NetClint
FEATY—

TOR/IP LDP/IP

ST

e

Gom Port

[comT
Com Baud

= -

75 Evh
& gBit

c 78t
TRAVH
@ TN
€ TaRTS
© TR

N T

U4 Eyh
& Rore
C 18it 0dd
28t Even
AboT Erh
@180
C 28k
RN
& RON

 RXECHO
>y

TeleDevices

RTS/DTRI TH5E
Read I
hite [T

RTS/DTRAS = NERE
Resd I
wie I





<図 3-26> ポートデバイス設定ダイアログボックスの例

<図 3-26>のダイアログボックスでTx流れ制御、Rx流れ制御、RTS/DTR終了遅延、RTS/DTRスタート遅延は主に４８５通信の場合に使って、デバイスがTeleDevice仕事の場合はTeleDevice設定部分の[image: image349.png]Option.




ボタンを押して初期化命令、接続命令、Connect信号時間超過を入力する。
TeleDeviceは、シリアル(RS-232C/422/485)通信連結の際、通信装備に初期化命令、接続(連結)命令を与えなければならない装備(無電機など)のためのデバイスである。もしOPCクライアントメインと通信プログラムが通信する場合、デバイスは共有メモリーを使って、共有メモリーの共有名前は OPCクライアント　メインプログラムで設定した名前を入力する。

3.4.2.2 プロトコル設定 XE "プロトコル設定 " 
	<図 3-25>通信ファイル｢編集ダイアログボックス｣の「プロトコル入力エディター」の裏側の[image: image350.bmp]ボタンを押すと、<図 3-27>のようなプロトコルリストが現われるが、ここで使うプロトコルを設定する。
<図 3-27>のリストにないプロトコルはプロトコル開発ツールキット(TOOL KIT)で DLLファイルを作って使うか、開発社に連絡して追加することができる。
	[image: image351.png]DLL-HIOKI3154/HP344014 Instrumen o




<図 3-27> プロトコルリストの例


3.4.2.3 電話使用時設定  XE " 電話使用時設定 " 
通信ファイル編集ダイアログボックスの[image: image352.png]


ボタンを選択すると、<図 3-28>のようなダイアログボックスで接続する電話番号、接続周期、接続時間、自動接続可否などを設定することができる。

[image: image353.png]FEEEC = wait 31
fr234-5678

BAEE

o 5 W asEn

AR s BARIE s
G B0 @0 150736000





<図 3-28> 電話使用時設定ダイアログボックスの例
電話使用時設定は、通信デバイスを MODEM1 ～ MODEM256で使う時に設定する。
もし電話使用時設定で接続周期６０分、接続時間６０秒、自動接続で設定した場合、通信プログラムは６０分(１時間)に一回ずつ接続する電話番号で電話をかけて、６０秒(１分)間通信を行って電話を切る作業を繰り返す。

3.4.2.4 線路二重化 XE " 線路二重化 " 
線路二重化は、設定した基本デバイス(線路)が指定した自動切換え条件の時、予備デバイス及びプロトコルに通信するようにする設定である。
通信ファイル編集ダイアログボックスの線路二重化設定領域で二重化使用をチェックして[image: image354.png]


ボタンを選択すると、<図 3-29>のようなダイアログボックスが現われる。
<図 3-29>のダイアログボックスで自動切換え条件、使う予備デバイス、予備プロトコルなどを設定すると、線路二重化を使うことができる。
[image: image355.png]BRI

SERIZA f B L5
0= FEHTR

FIEFIHA

EEEy

FiH7OrIL
I~ FE70hIER





<図 3-29> 線路二重化設定ダイアログボックスの例
3.4.2.5 コンピューター二重化  XE "コンピューター二重化 " 
通信ファイル編集ダイアログボックスのコンピューター二重化設定領域で二重化使用をチェックして[image: image356.png]


ボタンを選択すると、<図 3-30>のようなダイアログボックスが現われる。
<図 3-30>のダイアログボックスでスレッド使用可否、相手コンピューターの情報、切り替え条件などを設定すればコンピューター二重化を使うことができる。
[image: image357.png]¥ ALykiEm
TBFIEL 5Ol
3 1621661143

-k~ 702
POEAROIEEE [T c]





<図 3-30> コンピューター二重化設定ダイアログボックスの例
コンピューター二重化は、一つの線路で二つのコンピューターが監視/制御しなければならない時に使うことで、現在繋がれたシステム(コンピューター)が切り替え条件である時、他のシステムが通信するようになっている。
この時、直接通信しないシステムはコンピューター二重化設定で指定した IPアドレス、サービスポートを通じて通信データをやり取りをする。

3.4.2.6 読み取り方法設定  XE " 読み取り方法設定 " 
装備の特定領域を通信メモリーに読み取ってくる方法は、通信ファイル編集ダイアログボックスの[image: image358.png]


ボタンを選択して入力するか(プロトコル種類によって支援しない場合もある)、下側エディター領域に直接入力する。
読み取り方法の設定は READ(FLOAT、DWORD、STRING)、装備のステーション番号、各領域のメモリー種類、読み取りスタート番号、通信プログラムのメモリー保存場所、読みサイズ順に下の例のように入力する。

	入力例)
	READ,    255,  DI,   2,   2,  2,

	
	FLOAT,   255,  AI,  14,  58,  4, 

	
	DWORD,  255,  AI,   0,   0,   4,

	
	...


上の入力例のように読み取る PLCやコントローラーのアドレスを続けて並べることはできるが、この部分は通信プロトコルの種類によって変わる。
読み取り方設定の READ命令は読んだデータをWORDメモリーに保存することであって、FLOAT命令は FLOATメモリーに、DWORD命令は DWORDメモリーに、STRING 命令は STRINGメモリーに保存することをいう。

3.5 通信状態シグナル XE " 通信状態シグナル" 
通信プログラムは、監視プログラムと繋がれて実行されるので、通信状態シグナルを利用して監視プログラムに現在の通信状態を表示することができる。
通信状態は、通信プログラムの SYSTEMメモリーなどに保存されるので、監視プログラムではアナログ/デジタルタグで確認することができる。
通信プログラムの現在通信状態をデジタル入力タグなどで表現する場合 <表 3-4>のような方法でポート、アドレスを設定すればいい。

	ポート
	500
	ポート番号 + 500, (Portが1なら,501)

	アドレス
	0000
	ONは 通信正常, OFFは 通信異常


<表　3-4> 通信状態確認のための入力タグ設定因子

<表　3-5>は SYSTEMメモリーに保存される主な要通信状態と、状態シグナルのアドレス及び内容である。
	ポート
	アドレス
	動作
	備考

	500 +

ポート番号
	0000
	ON-正常、OFF-異常
	通信時間超過発生のとき,直ちに反応

	
	0001
	ON-正常、OFF-異常
	通信時間超過 5回連続発生の時反応

	
	0002
	ON-正常、OFF-異常
	通信時間超過 10回連続発生時反応

	
	0003
	ON-正常、OFF-異常
	通信時間超過 20回連続発生時反応

	
	0004
	ON-正常、OFF-異常
	通信時間超過 30回連続発生時反応

	
	0010
	ON-電話接続中
	現在電話接続中なのかを現わす

	
	0020
	ON-予備 Device、

OFF-基本 Device
	線路二重化オプション使用の時現在使用中の Deviceの状態表示

	
	0030
	ON-時間超過、OFF-正常
	書き込み時、通信時間超過が発生したら ON

	
	0031
	ON-コード不良、OFF-正常
	書き込み時、通信コードが不良な場合 ON

	
	0040
	ON-相手サーバー認識、
OFF- 相手サーバー確認不可
	PC二重化使用の場合、相手のサーバーを認識したとき

	
	0041
	ON-このコンピューたーが Master
	PC二重化を使う場合、このコンピューターが Master

	
	0042
	ON-相手ののコンピューたーが Master
	PC二重化を使う場合、相手コンピューターが Master

	
	0043
	ON-このコンピューたーから時間超過発生
	PC二重化を使う場合、このコンピューターで時間超過発生可否

	
	0044
	ON-相手のコンピューたーから時間超過発生
	PC 二重化を使う場合、相手コンピューターの時間超過発生可否


<表　3-5> SYSTEMメモリーに保存される主な通信状態、状態シグラルのアドレス及び内容
<表　3-6>は通信成功/失敗率のアドレスと内容である。

	ポート
	アドレス
	内容
	備考

	500 +

ポート番号
	0005
	通信成功率
	成功率 x 100、即ち 0 ～ 10000 (100 %) 間の値

	
	0006
	通信失敗率
	失敗率 x 100、即ち  0 ～ 10000 (100 %) 間の値

	
	0007
	基本 Device 通信成功率
	成功率 x 100、即ち  0 ～ 10000 (100 %) 間の値

	
	0008
	予備 Device 通信成功率
	失敗率 x 100、即ち  0 ～ 10000 (100 %) 間の値


<表 3-6> SYSTEMメモリーに保存される通信成功/失敗率のアドレスと内容

<表　3-7>はモデム接続 および 予備/基本 デバイス転換出力アドレスと内容である。
 XE "モデム接続 " 

 XE "予備/基本 デバイス転換" 
	ポート
	アドレス
	Extra1
	書き込み値
	備考

	500 + 
ポート番号
	0010
	#DO#
	ON / OFFでモデム接続/終了
	Device=Modemの場合

	
	0020
	
	ON / OFFで予備/基本デバイス接続
	


<表　3-7> モデム接続 および 予備/基本 デバイス転換出力アドレスと内容
<このページは空白>
第４章 ネットワークプログラム
 XE "ネットワークプログラム" 

 XE "NETWORK" 
ネットワークプログラムは、AUTOBASEで監視した内容を他のコンピューターでも監視またはオペレーションが可能にさせることで、AUTOBASE基本ネットワーク方法はネットワーク　メモリーサーバー/クライアント、ネットワークサーバー/クライアントなどがある。

4.1 ネットワーク　メモリーサーバー/クライアント  XE "ネットワークメモリーサーバー/クライアント"   XE "メモリの共有" 
ネットワーク　メモリーサーバー/クライアントは、通信プログラムのメモリーを共有する方法でネットワークシステムを構成する。
ネットワーク　メモリーサーバー/クライアントは <図 4-1>のような構造になっていて、１つのネットワーク　メモリーサーバーには最大２５６個のクライアントが接続することができる。

[image: image359.jpg]EHRIOISA 97— X EY=§ =)= e e e
(LocalMain.EXE) (PLC_SCAN.EXE)

256D Y 54 T Mz

T HE
FybT—5 - AEY—

e #vm—a-xiu—’
il PEPEAN

(PLC_SCAN.EXE) (PLC_SCAN.EXE) (PLC_SCAN.EXE)

FybT—5 - AEY—
9347




<図 4-1> ネットワーク　メモリー サーバー/クライアントの構成図
4.1.1 ネットワーク　メモリー サーバーの設定  XE "ネットワークメモリー サーバーの設定 " 
ネットワーク　メモリーサーバーの設定は、通信プログラムによって読み取った通信メモリーを他のコンピューターから読めるようにすることである。
通信プログラムの「表示 | ネットワーク　メモリーサーバー」メニューを選択すると、<図 4-2>のようなネットワーク　メモリーサーバー状態画面が現われるが、ここでネットワーク　メモリーサーバーを設定する。
[image: image360.png]TV AutoBase BIEINT54 9.3.8 - [kobT=5 3EY—H~/i-]
RO SO ALTE

[Connect 1: Ready (TCP/IP Port:6001 listen)
[Connect 2: Ready (TCP/IP Por 02 listen)
[Connect 3: Ready (TCP/IP Port:4003 listen)





<図 4-2> ネットワークメモリー サーバー状態画面の例
<図 4-2>で 接続０～接続２５５の中で、所望する接続番号を選択してマウスの左ボタンをダブルクリックすると、<図 4-3>のようなネットワーク　メモリーサーバー接続設定ダイアログボックスが現われる。
[image: image361.png]FobD-DAEY - BERE

AR

e

© NULLEF 4
>y

& ToP/P
 UDP/IP

¥ ALykiEm

TN

[COMT 15200021
E7 4 Tnital IYVE BIRHEE

o W

TOPAP UDP/IP $-EA A=} —

jo000 TEEOFEEE
[ —}





<図 4-3> ネットワーク　メモリーサーバーの接続設定ダイアログボックスの例

ネットワーク　メモリーサーバーの接続方法は <図 4-3>でNULLモデム、TCP/IP、UDP/IPの中で選択する。また、接続方法によってシリアルポート設定、TCP/IP、UDP/IPサービスポート番号を入力して供給時間遅延と１回当りの供給個数などを設定する。

4.1.2 ネットワーク　メモリークライアントの設定  XE "ネットワークメモリークライアントの設定" 
ネットワーク　メモリークライアントは、通信プログラムの通信ファイル編集で設定する。
ネットワーク　メモリークライアントを設定するためには、通信プログラムの「ファイル | 通信ポート修正」メニューを選択して <図 4-4>の例のように通信ファイルを編集する。
[image: image362.png]H-bES TR ¥ ALykiER

AR [ AbykEE [0 —T
HIOEEA 0 EERHEMD 4000185 S

FI{2  [TCP/APiG2i68170 6003 R

Ik [DL-Nethork Glent =1 47w

WORD SEU-H4X 00 saAMERMEARE 1 =
FOATSRI-44X [0 gsswmmmal

N

I (kR

DWORD 3 —#4% [0 BN

STRING #EU—44X [0 ?Egi&;‘t





<図 4-4> ネットワークメモリークライアントの通信ファイル編集の例

ネットワークメモリー　クライアントのデバイスは、サーバーで設定した接続方法(NULLモデム、TCP/IP、UDP/IP中)と通信速度、IPアドレス、サービスポートなどを入力して、通信プロトコルは「DLL-Network Client」で設定して、読み取り領域には READ一行だけを入力する。
またプロトコルオプション部分には、サーバーコンピューターから読み取った通信ポート番号(0 ～ 255)を入力して、WORD、FLOAT、DWORDメモリーはサーバーで設定したサイズを入力する。
<図 4-4>のようにネットワークメモリー　クライアントを設定すると、サーバーの通信メモリーをクライアントから読み取って監視することもできるし、クライアントからサーバーへ制御命令を送ることもできる。またサーバー、クライアントシステムで互いに異なるタグを設定して、様々な監視、制御、警報設定、レポート出力などができる。

4.2 ネットワークサーバー/クライアントの構成  XE "ネットワークサーバーの構成" 
ネットワークサーバー/クライアントは、単一または二重化された環境でネットワークシステムを構築することができるし、１つのネットワークサーバーに接続できるクライアントの個数は最大２５６個である。
<図 4-5>はネットワークサーバー/クライアントのプログラム構成図である。
[image: image363.jpg]LocalMain X LocalMain,EXE

PLC_SCAN.EXE

NETSERV.EXE

NETCLIENT.EXE NETCLIENT.EXE

DIAIVH1 DIAIV 2

256@@DIF1 IV M
T

PLC_SCAN.EXE PLC_SCAN.EXE

LocalMain.EXE LocalMain.EXE




<図 4-5> ネットワークサーバー/クライアントプログラムの構成図

4.3 ネットワーク サーバー  XE "Stand Alone"

 XE "Primary"

 XE "Secondary"
ネットワークサーバーは単独サーバー、二重化基本サーバー、二重化補助サーバーの中から設定することができるが、単独サーバーはサーバーが一つの場合に使う、二重化基本サーバーと二重化補助サーバーはサーバー二重化でシステムが設置された状況で基本サーバーと予備サーバーである。

4.3.1 ネットワークサーバーの実行
AUTOBASEウィンドウ、またはスタートプログラムなどで「ネットワークサーバー」([image: image364.png]


)を選択すると、<図 4-6>のようなネットワーク　サーバープログラムが実行される。
ネットワークサーバーは、ウィンドウのスタートプログラムに監視プログラムと一緒に登録するか、または監視プログラムでスクリプトなどを利用して実行することもできる。
[image: image365.png]B4 b7—2 v—si— - [v—i-FET]
o7 B FRY BEQ 1> ~a7H)





<図 4-6> ネットワーク　サーバープログラムの実行例

ネットワークサーバーはプログラム名表示部、文字メニュー、ウィンドウ内部領域などで構成され、一般的なショートカットキーを使う。

4.3.2 文字メニュー別機能説明 
ネットワークサーバーの文字メニューはファイル、表示、設定、ウィンドウ、ヘルプがある。

4.3.2.1 ファイル文字メニュー
ファイル文字メニューは<図 4-7>のように、「このコンピューターを活性化」、「相手コンピューターを活性化」、「アプリケーションの終了」のメニューがある。
[image: image366.png]avEa-xs
AoavEa-£4

Ty 22 aRTX)




<図 4-7> ネットワーク サーバーのファイル文字メニュー
ファイル文字メニューの「このコンピューターを活性化」と「相手コンピューターを活性化」は、二重化ネットワークで正常な通信状態の場合、指定したサーバーを活性化(Active)させる命令である。
また「終了」文字メニューを選択すると、ネットワーク　サーバープログラムを終了する。

4.3.2.2 表示文字メニュー
表示文字メニューは <図 4-8>のように、「サーバー状態」、「システムメモリー」、「クライアント状態」、「通信コード」、「ネットワーク連結状態」のメニューがある。
[image: image367.png]



<図 4-8> ネットワーク サーバーの表示メニュー
1) サーバー状態 XE "サーバー状態"
表示メニューのサーバー状態表示を選択すると、<図 4-6>のように設定されたネットワークサーバーの接続状態、接続名、監視状態などが表示される。

2) システムメモリー  XE "システムメモリー"
表示メニューのシステムメモリーを選択すると、<図 4-9>のようにネットワークサーバーの二重化接続状態、各サーバーの活性化、ネットワーク接続ノード 0～F(１６番目ノード)アドレスの接続状態などが表示される。
ネットワークサーバーのシステムメモリー状態アドレスと内容は<表4-1>のようである。

[image: image368.png]B a>b7—2 v—si— - [>27 4 2= )—FE]

M FrW) BEO) 91y o) ~AvH
0000 Duplex Comnect

0001 Duplex Active This Server

0002 Duplex Active Another Server
0003 Autoliatch This Server

000s  Autaliaich Another Server

0020 EvorStatusPleScanTimeOut This
0021 EnorStatusPlcScanTimeOut Anather
0022 notherProgramExited This
0023 Another ProgramExited Another
0030 Communication Gunent Vake
0760 Hade D rimary IP

061 Made T Primary IP

0162 Made 2 Primary IP

0163 Nace 3 Primary IP

0768 Made 4 Primary IP

0765 Made 5 Primary IP

0765 Made § Primary IP

0167 Made 7 Primary IP

0768 Mae 8 Primry IP

0760 Made O Primry IP

0762 Node A Primary P

0768 Nods B Prinary P

076G Nods O Primary IP

076D Node D Primary P

076E  Nade E Primary [P

016F  Nads F Primary IP

0170 Mok 0 Secondery IP





<図 4-9> ネットワーク サーバーシステムメモリー状態表示の例
	アドレス
	内  容
	備  考

	0000
	二重化システムで Primary、Secondary
サーバーの接続状態
	1 = 接続されている 

0 = 接続されていない

	0001
	二重化システムで自分のサーバーの活性化
	1 = 活性化 

0 = 不活性化

	0002
	二重化システムで相手のサーバーの活性化
	

	0160 ~

016F
	ネットワーク接続 Node 0の基本線路状態
～

ネットワーク接続 Node Fの基本線路状態
	1 = 接続,

0 = 不良

	0170 ~

017F
	ネットワーク接続 Node 0の予備線路状態
～

ネットワーク接続 Node Fの予備線路状態
	


<表4-1> ネットワーク サーバーのシステムメモリー状態アドレスと内容
3) クライアント状態  XE "クライアント状態"
例のクライアント状態を選択すると、<図 4-10>のような画面で接続されているクライアントのIPアドレス、接続状態、送/受信フレーム数などを見ることができる。
[image: image369.png]i b7—2 v—si— - [2517> L iEXT]
©) 51> o) ~LFH)





<図 4-10> クライアント状態表示の例

4) 通信コード XE " 通信コード "
例の通信コードメニューを選択すると、<図 4-11>のようにサーバーで送った通信コードと各クライアント、または他のサーバーから転送した通信コードを送信/受信コードウィンドウで分けてみることができる。
[image: image370.png]P§TO=0
ETO
0
To=0

0000220 <ETO
soNode Txe
tives

4
0
A

SieEsieasi ittt

15F ASETO

P<sho 000101230
NodeName
NodeName

P<shO 000101240

2
)

0
A
N
)

o
5
®





<図 4-11> 通信コード表示の例

5) ネットワーク連結状態  XE "ネットワーク連結状態 "
例のネットワーク連結状態メニューを選択すると、<図 4-12>のようにネットワーク連結設定で入力した各サーバー/クライアントの基本IP、予備IP 及び接続状態を見ることができる。
[image: image371.png]B4 b9—2 v—si— - [4> b 7— 7 BGHE]
o7 B FRY BEQ 1> ~a7H)

@] s Primary 1521681109
Gmm) Stand-Alons Server Secondry IP1921682109

@] Serert Primary P1921681.70
Gzm) Primary Server Secandery IP192168270

@] entt Primary 1921681143

Gm) Client Secondry IP1921682143





<図 4-12> ネットワーク連結状態表示の例

4.3.2.3 設定文字メニュー
	ネットワーク　サーバープログラムの設定メニューは、<図 4-13>のように「サーバー設定」、「時間同期化設定」、「ネットワーク連結設定」、「その他設定」のメニューがある。
	[image: image372.png]



<図 4-13> ネットワークサーバーの 
設定文字メニュー


1) サーバー設定  XE "サーバー設定"
設定の「サーバー設定」メニューを選択すると、<図 4-14>のダイアログボックスが現われるが、ここで「サーバー名」、「サーバーの種類」、「自動サーバー切り替え条件」、「ポート設定」、「二重化切り替えリスト」などを設定することができる。 XE "切り替え条件"
[image: image373.png]Hli—

ervert

Hri-0fEs

© ABURPO=Y $-1i-
[ e
& ZB{EFRY -
g

uop =]
Top oot =

™ PLC.SAN AEU—fifa

BEY -/ -

7 sBigigiEn
TOISLRTE

I SBETOISLR TS

I™ Runbain J055LH 785

I~ 15U RICEE.

ZEEMEAN
I~ 542 Fus-
I~ = U





<図 4-14> サーバー設定ダイアログボックスの例

サーバー設定の「サーバー名」は通信に使われる固有のノード名を英文字、数字、ハングルなどで入力して、「サーバーの種類」は単独サーバー、二重化基本サーバー、二重化予備サーバーの中でシステム設置状況に応じて選択する。「自動サーバー切り替え条件」と「二重化切り替えリスト」設定は、サーバー形態を二重化基本サーバー、二重化予備サーバーに設定した場合に選択して、「ポート設定」はサーバー及びクライアントの間に使われる通信用のポートを入力する。
また <図 4-14>の[image: image374.png][ PLC_SCAN AF!) —{#



のチェック(✔)可否によってネットワーク　サーバープログラムで通信メモリーを共有するかどうかを指定する。

	参考)

	一般的な場合、通信メモリーは通信接続サーバー/クライアントでメモリーを共有し、ネットワークサーバー/クライアントはサーバー二重化、タグ設定値、警報の同期化のために使う。

即ち、通信接続サーバー/クライアントとネットワークサーバー/クライアントを同時に使ってサーバー、クライアントシステムを構成する。


2) 時間同期化設定  XE " 時間同期化設定"
サーバー、クライアントシステムの時間を指定した時間に同期化すること、または使用者が受動で同期化させることが時間同期化である。
設定の時間同期化設定メニューを選択すると <図 4-15>のダイアログボックスが現われる。
[image: image375.png]BERILSE

W EIET TR T TR
AL DR
1)
[aF-1
(a2

]
= ==Y





<図 4-15> 時間同期化設定 ダイアログボックスの例
<図 4-15>で「このコンピューターを時間サーバーで使用」領域をチェック(✔)して、「同期化週期(毎日, 毎時, 毎分)」と「同期化時間」を設定すると、指定された時間ごとに全体システムの(サーバー及びクライアント)時間が設定したサーバーの時間に同期化される。
<図 4-15>で[image: image376.png]


ボタンを押すと、全体システムの時間が現在サーバーの時間で直ちに同期化される。

3) ネットワーク接続設定  XE "ネットワーク接続設定"
設定の「ネットワーク接続設定」メニューを選択すると、<図 4-16>のダイアログボックスが現われるが、ここで接続されているすべてのサーバー/クライアントシステムの基本IPアドレスと予備 IPアドレスを入力する。
[image: image377.png]EE]

EAT

FHE

Server?

1921661100

16;
1021681143

=

1921662109

16;
1021682143

iem
HIBR
13





<図 4-16> ネットワーク接続設定 ダイアログボックスの例
<図 4-16>のダイアログボックスで[image: image378.png]


または[image: image379.png]


ボタンを選択すると、<図 4-17>のようなネットワークノード修正(追加)ダイアログボックスが現われるが、ここでネットワークノードのタイトル、基本IP、予備IP、PLC_SCANメモリー供給使用可否などを設定する。
[image: image380.png]o b7=2 )~ FEE

w8 ervert

=P [ECE —

FEP [ECE —

¥ PLC SCAN AEU—fif5





<図 4-17> ネットワークノード修正ダイアログボックスの例
ネットワーク連結設定は、接続されているすべてのサーバー(自分のIPアドレスも含む)、クライアントIPアドレスを入力してからタグ、アラーム、時間などの同期化ができる。
また自分のコンピューターのIPアドレスは、[image: image381.png]O




ボタンを押して自分のIPであることを設定する。  XE "ローカルの設定"
4.3.2.4 ウィンドウ文字メニュー
	ネットワークサーバーのウィンドウ文字メニューは<図 4-18>のように、重ねて表示 、水平並べて表示 、垂直並べて表示、アイコンの整列、閉じる、すべてのドキュメントを閉じるのサブメニューがある。
ウィンドウ文字メニューはMDIウィンドウの固有機能の使い方と同じである。
	[image: image382.png]EATRTC) Shift+F5.
HF S TR ShiftsFd
EEESTFAY)

T3> o BFUA)

mUsL

STo FEady b ABILB(0)





<図 4-18>ウィンドウ文字メニュー


4.3.2.5 ヘルプ文字メニュー
ヘルプ文字メニューはプログラム情報のサブメニューにあるが、このメニューでネットワークサーバーのバージョン情報を確認することができる。
4.4 ネットワーク クライアント  XE "ネットワーククライアント"
ネットワーク　クライアントプログラムは、ネットワークサーバーに接続してサーバーから送信された各種データを解釈し、監視プログラムなどから送られt制御命令をサーバーに転送する機能をする。

4.4.1 ネットワーク クライアントの実行

AUTOBASEウィンドウまたはスタートプログラムなどで「ネットワーク クライアント」([image: image383.png]


)を選択すると、<図 4-19>のようなネットワーク クライアントプログラムが実行される。
ネットワーク クライアントは、ウィンドウのスタートプログラムに監視プログラムと一緒に登録するか、また監視プログラムでスクリプトなどを利用して行うこともできる。
ネットワーク クライアントはプログラム名表示部分、文字メニュー、ウィンドウ内部領域などで構成されていて、一般的なショートカットキーを使う。
[image: image384.png]%9b0=0 D5APUL - B~ RERT]
N FTRW BEQ DokoW AT





<図 4-19> ネットワーク　クライアント　プログラムの実行例

4.4.2 文字メニュー別機能説明 
ネットワーク クライアントの文字メニューはファイル、表示、設定、ウィンドウ、ヘルプがある。

4.4.2.1 ファイル文字メニュー
ファイル文字メニューは、終了のサブメニューがあるが、この終了メニューを選択してネットワーク クライアント プログラムを終了することができる。

4.4.2.2 表示文字メニュー
	表示文字メニューは<図 4-20>のように「サーバー状態」、「通信コード」、「ネットワーク連結状態」のメニューがある。

1) サーバー状態  XE "サーバー状態表示"
	[image: image385.png]



<図 4-20> ネットワーク　 クライアントの表示文字メニュー


表示メニューの「サーバー状態」を選択すると、<図 4-19>と一緒に繋がれたネットワークサーバーの連結状態、連結名前などを見られる。

2) 通信コード  XE " 通信コード "
例の通信コードメニューを選択すると、<図 4-21>のようにクライアントから送られた通信コードサーバー、または他のクライアントから送られた通信コードを送信/受信コードウィンドウで分けて見ることができる。通信コード表示はネットワークサーバー/クライアントプログラムで同一して使うメニューである。
[image: image386.png]oFobD=5 H5ATE - LRfEa-FER]
D FrW

(53

AIITPSTODD 0100450039 N0 e Type
NodeName=imarl Serveractive
PSTO=0,APEZ0. AW=1.9129

Er0

ATl TP <ST0001004C0039N0deType
NodeName=ima) Servaractive
(PSTO=0.APEZ0.AW=1.9124

€10

A1 TP (ST0001004D0039Node Type
NodeName=ims: | ServerActive

P3O0 APEZ0, AW=1.9125

Er0

ATl TP <ST0001004E0039N0de Type
NodeName=igssl Serveractive
PSTO=0.APEZ0, AW=1.912C

E(E2F

APE=D.AW=1,8129 T

34ST0003002100000218

55(STO0001004C003INade Ty

Name=imes.l ServerActives|
1.812A€N0

34ST0003002200000219

STO0001004D0039N0deTy
mezimarl ServerActives!
0 AW=1.3i28ED0
ST00003002300000214





<図 4-21> 通信コード表示の例
3) ネットワーク連結状態  XE "ネットワーク連結状態 "
例のネットワーク連結状態メニューを選択すると<図 4-22>のように、ネットワーク連結設定で入力した各サーバー/クライアントの基本IP、予備 IP及び接続状態を見ることができる。
ネットワーク連結状態表示は、ネットワークサーバー/クライアントプログラムで同一して使うメニューである。
[image: image387.png]—49b0=0 D5APUL - b —HRERE]

W PNE RT

DEW ALTE

@] s

(555)  Stand-#lone Server

@] St

G55)  Primery Server

@] oentt

52) Olient

Primary 1921681109
Secondry IP1921682109

Primary P1921681.70
Secondary IP192168270

Primary 1921681143
Secondry IP1921682143





<図 4-22> ネットワーク接続状態表示の例

4.4.2.3 設定文字メニュー
	ネットワーク　クライアントプログラムの設定文字メニューは<図 4-23>のように「クライアント設定」、「ネットワーク連結設定」、「その他設定」のメニューがある。


	[image: image388.png]BT FEEC)

Z0MBOEEE




<図 4-23> ネットワーク　クライアントの設定文字メニュー




1) クライアント設定  XE "クライアント設定"
	設定のクライアント設定メニューを選択すると<図 4-24>のダイアログボックスが現われるが、ここでサーバーなどと通信するUDP/IP、TCP/IP通信サービスポートを設定する。


	[image: image389.png]



<図 4-24> クライアント設定ダイアログボックス例


2) ネットワーク連結設定  XE "ネットワーク連結設定"
設定のネットワーク連結設定メニューを選択すると<図 4-25>のダイアログボックスが現われるが、ここで連結されているすべてのサーバー/クライアントシステムの基本 IPアドレスと予備IPアドレスを入力する。
[image: image390.png]EE]

EAT

FHE

Server?
Serverl
Client2

1921681100
192168170
1021681 68

=

1921682100
192168270
102166268

iem
HIBR
13





<図 4-25> ネットワーク連結設定 ダイアログボックスの例
<図 4-25>のダイアログボックスで [image: image391.png]


または[image: image392.png]


ボタンを選択すると「ネットワークノード修正(追加)」ダイアログボックスが現われるが、ここでネットワークノードのタイトル、基本IP、予備IP、PLC_SCANメモリー供給使用可否などを設定する。
ネットワーク連結設定は、連結されているすべてのサーバー、クライアント IPアドレスを入力してからタグ、警報、時間などの同期化が行われる。また自分のコンピューターの(クライアント) IPアドレスは [image: image393.png]O




ボタンを押して自分のIPであることを設定する。ネットワーク連結設定はネットワークサーバー/クライアントプログラムで同一する使うメニューである。

	3) その他の設定  XE "その他の設定"
設定の「その他の設定」メニューを選択すると <図 4-26>のダイアログボックスが現われるが、ここでタグの現在値と警報状態値を交換可否を設定する。
タグ現在値を交換は、繋がれたサーバーにあるアナログ/デジタルなどのタグの現在値をクライアントのタグの現在値と同期化(等しい値で)させる機能である。


	[image: image394.png]¥ SUBEHEETR

W SHRHE AT





<図 4-26> その他の設定ダイアログボックスの例


4.4.2.4 ウィンドウ文字メニュー
	ネットワーク　クライアント　ウィンドウの文字メニューは<図 4-27>のように「重ねて表示」、「水平並べて表示」、「垂直並べて表示」、「アイコンの整列」、「閉じる」、「すべてのドキュメントを閉じる」のサブメニューがある。
ウィンドウ文字メニューは、MDIウィンドウの固有機能使い方と同じである。
	[image: image395.png]EATRTC) Shift+F5.
HF S TR ShiftsFd
EEESTFAY)

T3> o BFUA)

mUsL

STo FEady b ABILB(0)





<図 4-27> ウィンドウ文字メニュー


4.4.2.5 ヘルプ文字メニュー

ヘルプ字メニューはプログラム情報のサブメニューにあるが、このメニューでネットワーク　クライアントのバージョン情報を確認することができる。

<このページは空白>

<このページは空白>

第5章 SMSマネージャー
 XE " SMSマネージャー" 

 XE "警報発生" 
監視プログラムで発生した警報内容を携帯電話で伝達する必要がある場合に使用するプログラムがSMSマネージャーである。
SMSマネージャーは携帯電話のSMS(Short Message Service)サービス機能を用いるので、文字音声メッセージを送信するためにはコンピュータのシリアル又はUSB通信ポートに携帯電話を接続しなければならない。ただし、音声メッセージを使用する場合は、システムがインターネットに接続されていなければならない。<図 5-1>は SMSプログラムを実行した例である。

[image: image396.png]“E8MS 7

77 1 1(E) ) ©) 51> o) ~LFH)

5% ZEE

ERI05L

SMS EnablelF12]

X
2007/12/06 No [(Ew7  [1-%% |FmasAr | HEnk/es 8
22 1 0@ User 001 010-125-4567  SMS Data Send To Web Service, Data = 109528 Temp03 ONF 000 1B

2 10@® User 001 D10-123-4567  SMS Data Send To Web Service, Data = 103528 Temp03 Ret 1800 -retum pormal

3 10@® User 001 D10-123-4567  SMS Dato Send To Wieb Service, Data = 103528 Temp01 New 010 -Lolo 13

1 10a User 001 D10-123-4567  SMS Data Send To Wieb Service, Data = 103532 Temp03 New 2600 -Hitl

5 10384 User 001 D10-123-4567  SMS Dato Send To Wieb Service, Data = 103534 Temp02 New 000 -Lolo 1%

6 103853 User 001 D10-123-4567  SMS Data Send To Web Service, Data = 103541 Temp02 ONF 000 1B

7 0@ User 001 D10-123-4567  SMS Data Send To Web Service Data = 103541 Temp02 Ret 1750 -refum normal

8 10328 User 001 D10-123-4567  Line Error(3 Retry). Data = 103344 Temp02 New 2500 —HiHi 1582

9 1035 User 001 D10-123-4567  Line Error(3 Retry). Data = 103345 Temp03 New 000 ~Lolo 188

W 104025 User 001 D10-123-4567  Line Error(3 Retry). Data = 103847 Tempi GNF 000 -1{E

1N 104055 User 001 D10-123-4567  Line Error(3 Retiy). Data = 103847 Temp0i Ret 1800 —retum normal v

< >
PAL 3 [Esc] | wipk(Del] | ENI | ENRl7 4>t

G & Ascil O i I sk





<図 5-1> SMSマネージャーの実行例

5.1 SMSマネージャーの実行
AUTOBASEウィンドウ又はスタートプログラムなどで「SMSマネージャー」([image: image397.png]


)を選択すると、SMS マネージャーが実行される。

SMSマネージャーは、全ての編集作業を終えてWindowsのスタートプログラムに監視プログラムとともに登録するとか、監視プログラムでスクリプトなどを用いて実行することができる。
5.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約 XE "全体図の説明及び使用キーの要約"

 XE " 全体図の説明 "
SMSマネージャーは、プログラム名表示部分、文字メニュー、ウィンドウ内部領域、メニューボタンなどから構成され、一般のショートカットキーを使用する。

5.2.1 全体図の説明
SMSマネージャーを実行すると、<図 5-1>のような画面が表示される。

5.2.1.1 プログラム名表示部分
Windows固有の機能であり、Windows画面の上部にプログラム名を表示する部分である。
5.2.1.2 文字メニュー
SMSマネージャーのファイル、表示、設定、ウィンドウ、ヘルプという文字で示された部分をいう。
文字メニューの選択は、マウスを文字のある位置に移動させて文字の上でマウスの左ボタンを押すか、キーボードの「ALT」キー又は「F10」キーを押して方向キー及び「ENTER」キーを押すと所望のメニューを選択することができる。
5.2.1.3 メニューボタン XE "メニューボタン"
SMSマネージャー送信内容画面などの下部に文字で表示されたボタンを「メニューボタン」と定義する。

5.2.1.4 ショートカットメニューボタン XE "ショートカットメニューボタン"
SMSマネージャー画面の右部にある[image: image398.png]ESRT0554




、[image: image399.png]F#hh




などのボタンを「ショートカットメニューボタン」と定義する。

5.2.1.5 ウィンドウ内部領域
SMSマネージャーの内容を表示する領域であり、画面の種類によってウィンドウ内部領域は変わる。
5.2.2 ショートカットキーの要約 XE "ショートカットキー"
SMSマネージャーで使用するショートカットキーは<表5-1>の通りである。
	
	ショートカットキー
	機能

	
	ENTER 
	機能の選択やメニューの確認などに使用される。

	
	ESC 
	機能の取消と前のメニューへの移動に使用される。

	
	SYMBOL 225 \f "Wingdings"、SYMBOL 226 \f "Wingdings"、SYMBOL 223 \f "Wingdings"、SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向キー) 
	メニュー間の移動に使用される。

	
	ALT、F10 
	文字メニューへの移動に使用される。

	
	SHIFT+F5 
	MDIウィンドウを重ねて表示するショートカットキー。

	
	CTRL+F4  
	現在選択されているMDIウィンドウを閉じるショートカットキー。

	
	PGUP、PGDN、その他のFUNCTIONキー
	各画面によって異なる用途に使用。

	
	その他のWindows基本ショートカットキー
	Windows基本機能ショートカットキー。


<表5-1>SMSマネージャーのショートカットキー
5.3 文字メニュー別機能説明
SMSマネージャーの文字メニューには、ファイル、表示、設定、ウィンドウ、ヘルプがある。

5.3.1 ファイル文字メニュー
	SMSマネージャーのファイル文字メニューは、<図 5-2>のように 「手動メッセージ送信」、「メッセージ送信テスト」、「送りメッセージ内容表示」、「アプリケーションの終了」、及び現在開いているウィンドウを表示するメニューから構成される。

	[image: image400.png]7Y -y a 0BT

v Ligfga- r#R
25ms Send List
3SMS User Setting




<図 5-2>SMSマネージャーの
ファイル文字メニュー


5.3.1.1 手動メッセージ送信 XE "手動メッセージ送信"
文字メニューの手動メッセージ送信又はショートカットメニューボタンの[image: image401.png]F#hh




を選択すると、<図 5-3>のダイアログボックスが表示される。

<図 5-3>でメッセージを送信するユーザーを選択し、送信する文章を入力して[image: image402.png]Send SMS.




ボタンを押すと手動メッセージ送信が行える。

[image: image403.png][EETIRE

[Test Message.





<図 5-3>手動メッセージ送信ダイアログボックスの例

5.3.1.2 メッセージ送信テスト XE "メッセージテスト"
	文字メニューのメッセージテストを選択すると、<図 5-4>のダイアログボックスが表示される。

<図 5-4>のダイアログボックスで警報優先順位、タグタイプ 、タグ説明、送信する文章などを入力して[image: image404.png]Send SMS.




ボタンを押すとメッセージ送信テストを行うことができる。

メッセージ送信テストは指定した警報優先順位、タグの種類、タグの説明、送信する文章に応じて、警報が発生したと仮定してメッセージ送信をテストする機能である。
	[image: image405.png]RSN Send SMS

ot

S5
Analoe =l

RO
Desc

[Test Message.





<図 5-4>メッセージ送信テストの
ダイアログボックスの例


5.3.1.3 送りメッセージ内容表示 XE " 送りメッセージ内容表示 "
送りメッセージ内容表示は、メモリに残っているメッセージ内容を順に表示して特定のメッセージを削除できるメニューである。

文字メニューの送りメッセージ内容表示を選択すると、<図 5-5>のようなダイアログボックスが表示され、ここで送信メッセージ内容を確認して特定メッセージを削除することができる。
[image: image406.png]=Y

[ Celuer Phone No,

[ Message

1
2 Useroot
3 Useroot
4 Useroon
5 Useroot
6 Useroot
7 Useroot
8 Useroot
9 Useroot
10 Useroot
1 Useroot
12 Useroot
13 Useroot
14 Useroot

010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567
010-123-4567

10:40:38 Temp03 CNF 0,00 -l
10:40:38 Temp03 Ret. 18.00 -return normal
10:40:40 Temp02 New 0.00 -Lolo 11

2 Temp03 New 26,00 -HH 1A 1

7 Temp02 CNF 0.00 - BIMi

7 Tempa2 Ret. 17.50 -return normal
0 Temp0Z New 25,00 -HH 11

5 Temp03 New 0.00 -Lolo 11
10:41:01 TempO2 New 0.00 -LoLo 1A%
10:41:02 TempO1 New 0.00 -LoLo 1A%
10:41:04 Temp03 CNF 0.00 - ME
10:41:04 Temp03 Ret 18,00 -return normal
10:41:08 Temp02 CHF 0,00 -8

vt

e ]





<図 5-5>送りメッセージ内容表示ダイアログボックスの例

5.3.1.4 終了 XE " 終了 "
ファイル文字メニューの「アプリケーションの終了」を選択すると、SMSマネージャーを終了することができる。

5.3.1.5 開いているウィンドウメニュー XE "開いているウィンドウメニュー"
ファイル文字メニューの下部で開いているウィンドウメニューを選択すると、ユーザー設定画面、メッセージ資料表示、通信コード表示メニューなどを有効にすることができる。

5.3.2 表示文字メニュー
	SMSマネージャーの表示文字メニューを選択すると、<図 5-6>のようなメニューが表示される。表示文字メニューには、「ユーザー設定画面」、「通信コード」、「メッセージ送信リスト」、「Webサービス送信状態」、「監視プログラムに移動」のメニューがある。

	[image: image407.png]



<図 5-6>SMSマネージャーの
表示文字メニュー


5.3.2.1 ユーザー設定画面 XE "ユーザー設定画面"
表示文字メニューでユーザー設定画面を選択すると、<図 5-7>のような設定画面が表示される。

ユーザー設定画面には、ユーザー名、電話番号、状態、再送信回数などが表示される。

[image: image408.png]4 SMS v 4 —r v~ - [1—v-—SuEmE]

11
12
18
14
15
16
17
18
18
2
2
2

e

“Lser 001
User 002
User 005
User 004
User 005
User 006
User 007
User 008
User 008
User 010
User 011
User 012
User 013
User 014
User 015
User 015
User 017
User 018
User 18
User 020
User 021
User 122
User 023
User 024
User 025
User 026
User 027

User 028

010-123-4567
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000
000-0000-0000

N7 H

EnsblelF1





<図 5-7>ユーザー設定画面の例
<図 5-7>で特定のユーザーを選択してマウスの左ボタンをダブルクリックすると、<図 5-8>のユーザー設定ダイアログボックスが表示され、ここでユーザーが使用しているか否か、 ユーザー 名、電話番号、送信条件、メッセージを送信する警報優先順位、送信方法などを設定する。文字音声メッセーマネージャーはメッセージを送信するユーザーを最大256名設定することができる。

[image: image409.png]=
2

e
1=

1-4-%
EEES

24— 2-4->

RSN

Useroni
moizaer

SHRESENR
ZHRRSEIR + DIFHON

SIHER

257





<図 5-8> ユーザー 設定ダイアログボックスの例

5.3.2.2 通信コード XE " 通信コード "
表示文字メニューで通信コードを選択すると、<図 5-9>のようなコード表示画面が表示される。

[image: image410.png]#E8MS &~ - [EfEa~rl
57 ME) Ford

165881





<図 5-9>通信コード画面の例

通信コード画面は、送信コードウィンドウ、受信コードウィンドウに分けられ、送信システムが直接接続(シリアルなど)に設定された場合に携帯電話と交換した通信コードを表示することができる。
通信コード表示は16進数、ASCII、１０進数形式で表示することができ、一時停止チェックボタンを選択するとコード表示を一時中止することができる。 XE "送信コードウィンドウ" 

 XE "受信コードウィンドウ" 
5.3.2.3 メッセージ送信リスト XE "メッセージ送信リスト" 
表示文字メニューでメッセージ送信リストを選択すると、<図 5-10>のように各日付別メッセージ送信リスト画面が表示される。

[image: image411.png]W 77 (B FEY) FEQ v PHW ~AFH BEIES
007712706 No [ (E7I | 10— | GREs/P | SiEmk/ne A smInssn
2007712017 T 03820 User 001 O10-123-4587  SMS Dats Send To Web, Service, Data = 100028 Tem Fr—
208 User 00T O10-123-4567 S Data Send Ta Web Servis. Data = 103820 Tem 5i2=)
3 10383 UserOD  010-123-4567  SMS Data Send To Web Service. Data = 103820 Tem
4 103843 User 01 0101234567  SMS Data Send To Web Service. Data = 10353 Tem T
5 103843 UserOD1  010-120-4567  SMS Data Send To Web Servios Data = 103834 Tem  _ *YE-JFES
6 103853 UserOD1  010-123-4567  SMS Data Send To Web Service. Data = 103841 Tem
7 10385  UserOD1  010-128-4567  SMS Data Send T Web Service. Data = 103841 Tem
8 10392 User 01  0I0-123-4567  Line Emor Retry) Data = 103344 Templ2 New 250 smppgscilia
9 108985  User 0 0101234567  Line Eor Retry). Data = 103345 Templld New 00—
0 104025 UserOD1  010-125-4567  Lie Erord Relry). Data = 103847 TenpDl OKF 0DI =
11 104085 UserOD1  010-128-4567  Lie Eror(3 Retry). Data = 103847 Temp0l Ret 180
12 104125 User OO 0101234567  Line Eior Retry). Data = 103854 Templl New 250 SMS EnblelF12]
18 104130  UserOD1  010-123-4567 SMS Data Send To Web Service. Data = 103854 Tem
16 104135 UserOD1  010-123-4567  SMS Data Send To Web Service. Data = 103854 Tem
5 104140 UserOD1  010-123-4567  SMS Data Send To Web Service. Data = 103855 Tem
16 104145 UserOD1  010-123-4567  SMS Data Send To Web Service. Data = 103858 Tem
17 104150 UserOD1  010-123-4567  SMS Data Send To Web Service. Data = 103302 Tem
18 104155 UserOD1  010-123-4567  SMS Data Send T Web Service. Data = 103302 Tem
18 104225 UserOD1  010-125-4567  Line Enorld Retry) Data = 109305 TempD2 New 25(
20 104255 UserOD1  010-126-4567  Line Erord Relry). Data = 103311 TenpD New 00(
20 104325 UserOD1  010-126-4567  Line Erord Relry). Data = 103316 Tenpl2 New 00(
22 104355 UserOD  010-126-4567  Line Erord Relry). Data = 103920 TenpD1 New 00(
2 104425 UserOD  010-128-4567  Line Eror3 Retry). Data = 103920 Temp03 ONF 0019
< ]
BSU 3 [Escl | mips [Del] ‘ EnY ‘Enﬁ\h Ayt ‘





<図 5-10>メッセージ送信リスト表示画面の例

メッセージ送信リスト画面の[image: image412.png]ks [Del]




メニューボタンを選択すると指定した日のメッセージ送信リストを削除することができ、[image: image413.png]EnRI




メニューボタンを選択すると指定した日のメッセージ送信リストを印刷することができる。
また、メニューボタンの[image: image414.png]ENRl7 4 2 b




を選択すると、印刷されるフォントの種類や大きさなどを設定することができる。

5.3.2.4 Webサービス送信状態 XE " Webサービス送信状態 "
表示文字メニューでウェブサービス送信状態を選択すると、<図 5-11>のようにウェブサービス送信状態表示画面が表示される。

[image: image415.png]HiSMS vH—> v~ - [Web v~z
i 77 FEW ©) 51> o) ~LFH)

EAE S ERARE
[ sme SUTGEaEebE ] e 0 0

v sms2 autobase biz 0 0

SMS EnablelF12]





<図 5-11>Webサービス送信状態表示画面の例
<図 5-11>のサイト名は「設定 | 送信システム設定」で設定したWebサービスメッセージ送信のための基本/予備サイトである。
5.3.2.5 監視プログラムに移動 XE "監視プログラムに移動"
表示文字メニューで監視プログラムに移動を選択すると、監視プログラムにWindowsフォーカスを移動するか、又は監視プログラムを実行する。

5.3.3 設定文字メニュー
	SMSマネージャーの設定文字メニューには、<図 5-12>のように「ユーザー設定」、「警報優先順位設定」、「送信メッセージ形式」、「送信システム設定」、「設定」などがある。
	[image: image416.png]



<図 5-12>SMSマネージャーの
設定文字メニュー


5.3.3.1 ユーザー設定 XE "ユーザー設定"
設定文字メニューでユーザー設定を選択すると、<図 5-13>のように２５６名のユーザー名と設定状態を表示するダイアログボックスが表示される。

<図 5-13>でユーザーを選択してマウスの左ボタンをダブルクリックするか、[image: image417.png]Modify




ボタンを押すと、<図 5-8>のようなユーザー設定ダイアログボックスが表示され、ここでユーザーが使用しているか否か、ユーザー名、携帯電話番号、送信条件、メッセージを送信する警報優先順位などを設定する。

[image: image418.png]Not usedLser 003)
Not usedLiser 004)
Not usedLiser 005)
Not usedLiser O06)
Not usedLiser 007)
Not usedLiser 008)
Not usedLiser 003)

Not usedLser 010)
Not usedLser 011
Not usedLser 012)
Not usedLser 013)
Not usedLiser 014)
Not usedLser 015)
Not usedLser 016)
Not usedLser 017)
Not usedLser 018)
Not usedLiser 019)
Not usedLiser 020)
Not usedLser 021)





<図 5-13>ユーザー設定のためのユーザー選択ダイアログボックスの例

5.3.3.2 警報優先順位設定 XE "警報優先順位設定"
設定文字メニューで警報優先順位設定を選択すると、<図 5-14>のように各ユーザー別警報優先順位を設定できるダイアログボックスが表示される。

[image: image419.png]EHEEW S

FESCIIE
0

SIHER

257

SIHER

257

BHREENT





<図 5-14>警報優先順位設定ダイアログボックスの例

監視プログラムで指定した警報優先順位の警報が発生し、<図 5-14>のダイアログボックスなどで特定ユーザーの警報優先順位が設定されている場合(ユーザー設定によってDIタグ値がともにONされなければならない場合もある)、メッセージコントローラは該当ユーザーの携帯電話にメッセージを送信する。
5.3.3.3 送信メッセージ形式 XE "送信メッセージ形式"
設定文字メニューで送信メッセージ形式を選択すると、<図 5-15>のダイアログボックスが表示され、ここで送信メッセージ形式を設定する。

[image: image420.png]C 570k
© ETHCEE

ot

2-4-EER

Doe | Dae2 | Tive | Tee | Desc | A O | Tae Tope | Messoe | Messagedd | et |

[€Time] &MDesc] &liMsgda]





<図 5-15>送信メッセージ形式設定ダイアログボックスの例

送信メッセージ形式には基本とユーザー定義 の2種類があり、基本形式は時間、タグの説明、メッセージの順に送信メッセージが設定され、ユーザー定義はメッセージ内容編集部分の各ボタンとエディタボックスに送信メッセージを直接入力して設定する。
送信メッセージの詳細な入力方法はヘルプなどを参照して設定する。

5.3.3.4 送信システム設定 XE "送信システム設定"
設定文字メニューで送信システム設定を選択すると、<図 5-16>のダイアログボックスが表示される。

[image: image421.png] EBISH(RS-2320 )
& WEBIF—ERCinternet )
© A= TR

Com fi=h/iRHE

= |

ESTLRE
fiez= fee=] o= "=

= P PELA
UDP/IPH—E7, =

ACK B4TEIEEE

I~ Uss This System SMS Server

SMS H—ER 4 b Frimary)

[ sms autcbasebiz

SMS H—EA 4 b (Secondary)

fwwsms2autcbasebiz

1-4-%

[userli @autcbasebiz

1R0-F

I ——
1A KR

I ——





<図 5-16>送信システム設定ダイアログボックスの例

<図 5-16>でメッセージ送信方法、通信ポート/速度、ネットワーク設定、Webサービスなどを設定してメッセージ送信システムを設定する。メッセージコントローラの送信方法は直接接続、ウェブサービス、サーバに送信(サーバ/クライアント構造)から選択して設定する。
5.3.3.5 環境設定 XE "設定"

 XE "再接続回数"

 XE "連絡先電話番号"
設定文字メニューで環境設定を選択すると、<図 5-17>のダイアログボックスが表示される。

<図 5-17>のダイアログボックスでメッセージシステムの再接続回数、遅延時間、時間超過、送信できる最大文字数、送信伝メッセージ形式、連絡先電話番号、携帯電話のモデルなどを設定する。

一般に連絡先電話番号は入力しないか、システムに接続された携帯電話番号を入力する。
[image: image422.png]L
Bl 5 Su

BIETESRALTE E(E

60 = [Fermat

BEETHES
————— I {#AIF12]

POSCOMAET )L

[LG obite essaneer





<図 5-17>環境設定ダイアログボックスの例

5.3.4 ウィンドウ文字メニュー XE "ウィンドウ文字メニュー"
	ウィンドウ文字メニューには、<図 5-18>のように「重ねて表示」、「水平並べて表示」、「垂直並べて表示」、「アイコンの整列」、「閉じる」、「すべてのドキュメントを閉じる」のサブメニューがある。
ウィンドウ文字メニューはMDIウィンドウの固有機能使用方法と同じである。
	[image: image423.png]Shift+F5.
ShiftsFd

[

3L
STo FEady b AEIUBA)




<図 5-18>ウィンドウ文字メニュー


5.3.5 ヘルプ文字メニュー XE "ヘルプ文字メニュー"
ヘルプ文字メニューには、「ヘルプ」「バージョン情報」のサブメニューがあり、このメニューでSMSマネージャーのバージョン情報を確認することができる。

<このページは空白>

第6章 ライン印刷マネージャー
 XE "ライン印刷マネージャー" 

 XE "警報発生" 
ライン印刷マネージャーは、監視プログラムで発生した警報をプリンタポートに直接出力する方式で印刷するが、大部分ドットプリンタを使用する。

<図 6-1>はライン印刷マネージャーを実行した状態である。
[image: image424.png]LS ERT G-
~AFH)

Frinting - Enable
Port: LPTI

Date Prnt:Print very lne
Tirer 0

Gohumn Formst : Defaul

ESC command : Not used

Remain alarm count to print : 0





<図 6-1>ライン印刷マネージャーの実行状態

6.1 ライン印刷マネージャーの実行

AUTOBASEウィンドウ又はスタートプログラムなどで「ライン印刷マネージャー」([image: image425.png]


)を選択すると、ライン印刷マネージャーが実行される。ライン印刷マネージャーは全ての編集作業を終えてWindowsスタートプログラムに監視プログラムとともに登録するか、監視プログラムでスクリプトなどを用いて実行することができる。

6.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約 XE "全体図の説明及び使用キーの要約"
ライン印刷マネージャーは、プログラム名表示部、文字メニュー、ウィンドウ内部領域などから構成される。

ライン印刷マネージャーのウィンドウ内部領域は、<図 6-1>のようにライン印刷マネージャーの設定状態と残りの印刷する警報数などを表示する。

ライン印刷マネージャーで使用するショートカットキーは<表6-1>の通りである。

	ショートカットキー
	機能

	ENTER
	機能の選択やメニューの確認など

	ESC
	機能の取消と前のメニューへの移動

	SYMBOL 225 \f "Wingdings",SYMBOL 226 \f "Wingdings",SYMBOL 223 \f "Wingdings",SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向キー)
	ウィンドウ内部の位置を上、下、左、右に移動したり、メニュー間で移動する

	ALT, F10 
	文字メニューへ移動

	ALT+F4 
	プログラム終了

	Windows基本ショートカットキー
	Windows基本機能ショートカットキーの機能


<表6-1>ライン印刷マネージャーのショートカットキーの要約

6.3 文字メニュー別機能説明
ライン印刷マネージャーの文字メニューには、ファイル、設定、ヘルプがある。

6.3.1 ファイル文字メニュー
ライン印刷マネージャーのファイル文字メニューには終了サブメニューがある。

終了メニューを選択すると、ライン印刷マネージャーを終了することができる。

	6.3.2 設定文字メニュー
ライン印刷マネージャーの設定文字メニューには、
<図 6-2>のように印刷ポート設定、印刷間隔設定、制御命令設定のサブメニューがある。

	[image: image426.png]FnRI
ENRIFSH
Hithn-





<図 6-2>ライン印刷マネージャーの
設定文字メニュー


6.3.2.1 印刷ポート設定

設定の印刷ポート設定メニューを選択すると、<図 6-3>のような印刷ポート設定ダイアログボックスが表示される。<図 6-3>で印刷するか否か、日付印刷方法、印刷ポート、印刷出力タイマー発生時間などを設定することができる。

[image: image427.png]ENRI /B
W #h

BfEnl
Bl

& wHUTHE
© Bt

5{3- 03000}
o Humw





<図 6-3>ライン印刷マネージャーの印刷ポート設定ダイアログボックスの例

6.3.2.2 印刷間隔設定 XE "印刷間隔設定"
設定の印刷間隔設定メニューを選択すると、<図 6-4>のような印刷間隔設定ダイアログボックスが表示される。
印刷間隔調節形式には、基本とユーザー設定の2種類があり、基本形式は日付、時間、タグ、タグの説明、メッセージの順に印刷間隔が設定され、ユーザー設定は[image: image428.png]Bff




、[image: image429.png]Bff2




、[image: image430.png]


、[image: image431.png]B




、[image: image432.png]


、[image: image433.png]


、[image: image434.png]S0




ボタンとエディタボックスに印刷する内容を直接入力して印刷間隔を設定する。

<図 6-4>の[image: image435.png]


ボタンを選択すると、ユーザー設定間隔調節形式の場合は基本形式に印刷間隔内容を変更する。

[image: image436.png]HRERE 0 5=

Bt | Bfte | ma | s |

[eTDate] &lTime] &lTag] &lDesc] &lMse]





<図 6-4>ライン印刷マネージャーの印刷間隔設定ダイアログボックスの例

6.3.2.3 制御命令設定 XE " 制御命令設定 "
制御命令設定は、警報の種類によって異なる印刷色(カラープリントの場合)にしたり、フォント、文字サイズなどを変更する際にプリンタの制御命令(ESC制御命令)を設定する部分である。
設定の制御命令設定メニューを選択すると、<図 6-5>のようなダイアログボックスで警報の種類別制御命令を設定することができる。
制御命令入力方法はプリンタに同梱される取扱説明書のプリンタ制御命令の説明部分を参照して使用する。

[image: image437.png]© SRS
€50 Hlis
ik AT —
Hieh 2H AT —
s
Lolo =4 AT —

0i oN 28R AT —

prims s

prive w0
e S T I Y
B T —
E e S TR I
EOMOLR T )





<図 6-5>警報の種類別制御命令設定ダイアログボックスの例

6.3.3 ヘルプ文字メニュー
ライン印刷マネージャーのヘルプ文字メニューには、バージョン情報サブメニューがある。

プログラム情報メニューを選択すると、ライン印刷マネージャーのバージョンなどを確認することができる。

<このページは空白>

第7章 ウォッチドッグ
 XE "ウォッチドッグ" 
ウォッチドッグは、プログラムのバグ、システムの不安定などでプログラムが終了した場合に、特定のプログラムを再び実行させるためのプログラムである。<図 7-1>はウォッチドッグを実行した状態である。

[image: image438.png]77 1B

F0E5LE GE(E [ AT J0d5LIEaR [Em |
PLG_SGAN Program

Network Server 0 1 2008-03-12 83313 2R
Netnrk Glient g3 e (A
RunMain Program 1208 1 2008-03-12 100902 %8

Line Printer 60 1 2008-03-12 100231 FIEA
SMS Manager 1208 o FEm

Export Server 0 (B iER





<図 7-1>ウォッチドッグプログラムの実行状態

7.1 ウォッチドッグの実行

AUTOBASEウィンドウ又はスタートプログラムなどで「ウォッチドッグ」([image: image439.png]


)を選択して実行する。
ウォッチドッグは全ての編集作業を終えてWindowsのスタートプログラムに登録するか、監視プログラムのスクリプトなどを用いて実行することができる。

7.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約 XE "全体図の説明及び使用キーの要約"
ウォッチドッグは、プログラム名表示部分、文字メニュー、ウィンドウ内部領域などから構成される。
ウォッチドッグは、<図 7-1>のようにウォッチドッグで使用するプログラム名、設定値、現在値、プログラム開始時間、機能を使用するか否かなどを表示する。

ウォッチドッグで使用するショートカットキーは<表7-1>の通りである。

	ショートカットキー
	機能

	ENTER
	機能の選択やメニューの確認など

	ESC
	機能の取消と前のメニューへの移動

	SYMBOL 225 \f "Wingdings"、SYMBOL 226 \f "Wingdings"、SYMBOL 223 \f "Wingdings"、SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向キー)
	ウィンドウ内部の位置を上、下、左、右に移動したり、メニュー間で移動する

	ALT、F10 
	文字メニューへ移動

	ALT+F4 
	プログラム終了

	Windows基本ショートカットキー
	Windows基本機能ショートカットキーの機能


<表7-1>ウォッチドッグのショートカットキーの要約

7.3 文字メニュー別機能説明
ウォッチドッグの文字メニューにはファイル、表示がある。

7.3.1 ファイル文字メニュー
ウォッチドッグのファイル文字メニューには終了サブメニューがあり、終了メニューを選択するとウォッチドッグプログラムを終了することができる。

7.3.2 表示文字メニュー
ウォッチドッグの表示文字メニューには、<図 7-2>のようにログファイル、非表示のサブメニューがある。

[image: image440.png]7L




<図 7-2>ウォッチドッグの表示文字メニュー
7.3.2.1 ログファイル

表示のログファイルメニューを選択すると、<図 7-3>のようにメモ帳でウォッチドッグプログラムのログ情報を表示することができる。
[image: image441.png]B WatchDoe - 2E#
VD REE ERQ FrW ANTH
13, WatchDog Started (Version:9.3.9.0)

14, PLC_SCAN Program Checked Run
14, Network Server Checked Run
:36:15, Main Program Checked Run





<図 7-3>ウォッチドッグログファイル表示画面の例

7.3.2.2 非表示

表示の非表示メニューを選択すると、ウォッチドッグプログラムを非表示にすることができる。

ウォッチドッグプログラムを非表示にした後で再び表示する場合は、Windowsの通知領域の[image: image442.png]


アイコンを選択する。

7.4 ショートカットメニュー XE "ショートカットメニュー"
ウォッチドッグに登録されているプログラムを選択してマウスの右ボタンを押すと、<図 7-4>のようにプログラム実行、プロパティのショートカットメニューが表示される。
[image: image443.png]0t LT

BIEE




<図 7-4>ウォッチドッグのショートカットメニュー
7.4.1 プログラム実行
ショートカットメニューの選択プログラム実行を押すと、ウォッチドッグに登録された各プログラムを実行することができる。

7.4.2 プロパティ
ショートカットメニューのプロパティを選択すると、<図 7-5>のような属性変更ダイアログボックスが表示される。

<図 7-5>でウォッチドッグ機能を使用するか否か、制限時間を設定することができる。

[image: image444.png]



<図 7-5>ウォッチドッグの プロパティ ダイアログボックスの例

<このページは空白>

<このページは空白>

第8章 実行プログラム
 XE "実行プログラム"実行プログラムは、データベースに資料保存、DB累計、共有サーバなどの機能を果たすプログラムであり、<図 8-1>は実行プログラムの初期画面である。

[image: image445.png]



<図 8-1>実行プログラムの初期画面

8.1 実行プログラムの実行

AUTOBASEウィンドウ又はスタートプログラムなどで「実行プログラム」([image: image446.png]


)を選択して実行する。
実行プログラムはWindowsのスタートプログラムに登録するか、監視プログラムのスクリプトなどを用いて実行することができる。
8.2 全体図の説明及びショートカットキーの要約 XE "全体図の説明及び使用キーの要約"
実行プログラムは、プログラム名表示部、文字メニュー、ウィンドウ内部領域などから構成され、一般のショートカットキーを使用する。

実行プログラムで使用するショートカットキーは<表8-1>の通りである。

	ショートカットキー
	機能

	ENTER
	機能の選択やメニューの確認など

	ESC
	機能の取消と前のメニューへの移動

	SYMBOL 225 \f "Wingdings"、SYMBOL 226 \f "Wingdings"、SYMBOL 223 \f "Wingdings"、SYMBOL 224 \f "Wingdings" (方向キー)
	ウィンドウ内部の位置を上、下、左、右に移動したり、メニュー間で移動する

	ALT、F10 
	文字メニューへ移動

	ALT+F4 
	プログラム終了

	Windows基本ショートカットキー
	Windows基本機能ショートカットキーの機能


<表8-1>ウォッチドッグのショートカットキーの要約

8.3 文字メニュー別機能説明
実行プログラムの文字メニューには、ファイル、表示、設定、ヘルプがある。

8.3.1 ファイル文字メニュー
実行プログラムのファイル文字メニューには終了サブメニューがあり、終了メニューを選択すると実行プログラムを終了することができる。

8.3.2 表示文字メニュー
	実行プログラムの表示文字メニューには、<図 8-2>のようにDB累計、共有サーバー状態のサブメニューがある。


	[image: image447.png]DEZEHD)





<図 8-2>実行プログラム
の表示文字メニュー


8.3.2.1 DB累計

DB累計は実行プログラムでデータベース資料に保存する資料の前年、今年、前月、今月、前日、今日、前時、今時の累計値(足した値)を計算して表示する機能である。
表示のDB累計メニューを選択すると、<図 8-3>のように登録されたリストのDB累計値を表示することができる。

[image: image448.png]DBSRzH(PIRELfH)
77 1 ME)

=T 28

AL e
ALV ag500
AL 20800





<図 8-3>DB累計値表示ダイアログボックスの例

<図 8-3>の「ファイル | リスト設定」メニューを選択すると、<図 8-4>のダイアログボックスが表示され、ここでDB累計に表示する資料を追加、削除することができる。
[image: image449.png]DBz Y = b S

iem

HIBR





<図 8-4>DB累計リスト設定ダイアログボックスの例

<図 8-4>で[image: image450.png]


ボタンを選択すると、<図 8-5>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image451.png]13rER flestz -

Y ALMOT -





<図 8-5>DB累計リスト追加ダイアログボックスの例

<図 8-5>で保存リストと保存リスト内の累計タグを選択するとDB累計リストが追加されるが、保存リストと累計タグは「設定 | データベース」メニューで設定したリストとタグである。
<図 8-4>で[image: image452.png][E




ボタンを選択すると、設定されたDB累計リストを削除することができる。

8.3.2.2 共有サーバー状態

共有サーバはネットワークに接続されたシステム間の現在値などのデータを共有するための設定である。

表示の共有サーバー状態メニューを選択すると、<図 8-6>のようにウェブサーバ/クライアント、ネットワークサーバ/クライアントシステムの接続されたIP、送/受信フレーム数などを表示することができる。
共有サーバとして使用するサービスポートは「設定 | 共有サーバー」メニューで設定する。
[image: image453.png]BRfTT A 54 - [hy— s KE]
W77 E) FrY) BEO ~ATH





<図 8-6>共有サーバー状態表示ダイアログボックスの例

8.3.3 設定文字メニュー
	実行プログラムの設定文字メニューには、<図 8-7>のようにデータベース、Excelパス設定、共有サーバーのサブメニューがある。


	[image: image454.png]



<図 8-7>実行プログラムの
設定文字メニュー


8.3.3.1 データベース

設定 | データベースメニューには、接続文字列、保存リストのサブメニューがある。

1) 接続文字列 XE "接続文字列" 
データベース接続文字列、すなわちDSN(Data Source Name)は監視した資料をデータベースに保存したり、エクセルリポートなどで読み込むために必要な設定である。

設定 | データベース | 接続文字列メニューを選択すると、<図 8-8>のような接続文字列設定ダイアログボックスが表示され、ここでデータベースに保存などに使用される接続文字列を追加、修正、削除する。

[image: image455.png]— 2 BENTI0FE

ora fest SERVNA.. Oracle
salest RUN. SOLSer

S

HIBR

(13





<図 8-8>データベース接続文字列設定ダイアログボックスの例

<図 8-8>の[image: image456.png]


、[image: image457.png]


ボタンを選択すると、<図 8-9>のダイアログボックスが表示され、ここで接続文字列を追加、修正することができる。
また、<図 8-8>で[image: image458.png][E




ボタンを選択すると、特定の接続文字列を削除することができる。

<図 8-9>に入力される接続文字列は、図の接続文字列例又は各データベースの取扱説明書などを参照して設定する。
[image: image459.png]BEXTIoBE

=8
b st

F-5R-2 47 F BRI
3 [oleDb

AT

[Pravider=Microsoft JETOLEDE 40 Data Source=C¥TestWerk¥TES Tiest b 2
BETTIIN

SQL Server [Provider=SQLOLEDE Data Source=SERVNAME User ID=saPassword=Tnitial Gatalog=DENAME;

oRAoLE [Frovider-WSDAORAData Source-SERVNANE Uoer ID=systamPasemords

ACGESS [Provider=Microsoft JETOLEDB A Data Source=c¥Test mdb;





<図 8-9>データベース接続文字列追加/修正ダイアログボックスの例
2) 保存リスト XE "保存リスト" 
保存リストは、設定した接続文字列のデータベースに監視資料を指定した時間周期で保存するように設定するメニューである。
設定 | データベース | 保存リストメニューを選択すると、<図 8-10>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image460.png]



<図 8-10>データベース保存リスト設定ダイアログボックスの例

<図 8-10>の[image: image461.png]


、[image: image462.png]


ボタンを選択すると、<図 8-11>のダイアログボックスが表示され、ここで保存リストを追加、修正することができる。
また、<図 8-10>で[image: image463.png][E




ボタンを押すと、選択した保存リストを削除することができる。

[image: image464.png]BT 2 L FESE

(VAR Beass | 2988 |

=

oo [

59, [atases
(R
P =He b Hs o Hs [ =Hp b Hww

I {57058 QU R I~ ZE(L -
ERER
M o5F-pes 7o s
I
=7
I
I





<図 8-11>データベース保存リスト項目設定ダイアログボックスの保存リストタブの例
<図 8-11>は保存リスト項目設定ダイアログボックスの保存リストタブであり、<表8-2>の内容を入力する。
	保存リスト
	説明

	タイトル
	保存リスト名を英数字などで入力する。

	D S N
	データベース接続文字列で設定した接続文字列をコンボボックスから選択する。

	テーブル
	資料を保存するデータベースのテーブル名を入力する。

	保存周期
	資料保存周期はm Sec単位で設定するが、通常1分、1時間などを入力する。

	保存時点時間使用
	保存時点を基準に資料保存を保存。

例)12時台の資料は一般に13時に保存するので13時資料として保存する。

	二重化サーバと連動保存
	二重化で監視/制御システムを構成し、データベースサーバが1つの場合はメインサーバのみ資料を保存するように設定。

	関連生成
	指定した保存周期の上位時間単位のデータベースを関連生成するように設定。

例)保存周期が1分で時間資料を関連生成する場合、1分周期で監視資料を保存し、時間(Hour)が変わると関連生成テーブルに1時間分の資料を保存。


<表8-2>データベース保存リスト設定ダイアログボックスの保存リストタブの設定内容

保存リスト項目設定ダイアログボックスで日付コラムタブを選択すると、<図 8-12>のようなダイアログボックスが表示され、ここで日付コラムとMilliSec(ミリ秒)コラム名を入力する。
[image: image465.png]BT 2 L FESE

Ak (HIEISE e |

Date Galumn DataSavedTime
Millisecond Galumn  [Milisecond

Date Galumn type.
& DateTime

 string Gyyymmddhhmmss)





<図 8-12>データベース保存リスト項目設定ダイアログボックス日付コラムタブの例

保存リスト項目設定ダイアログボックスでタグリストタブを選択すると、<図 8-13>のようなダイアログボックスが表示される。

[image: image466.png]B0z L AE

BHRUAL| Bsasn SUESH |

TAG Column

o Tt T





<図 8-13>データベース保存リスト項目設定ダイアログボックスのタグリストタブの例

<図 8-13>で[image: image467.png]


ボタンを選択すると、タグ選択ダイアログボックスが表示され、ここでデータベースに保存するタグを選択すると、タグ名をコラム名とする1つの保存リストが追加される。

追加された保存リストを選択すると、コラム名、保存する資料の種類を修正することができ、資料の種類は瞬時値(アナログ、デジタル)、最小値(アナログ)、最大値(アナログ)、累計値(アナログ)、平均値(アナログ)、On時間(デジタル)、Off時間(デジタル)から選択することができる。
8.3.3.2 エクセルパス設定

エクセルパス設定は、スクリプトやエクセルリポートなどで使用するエクセルプログラムのパスを設定するメニューである。

設定 | Excelパス設定メニューを選択すると、<図 8-14>のダイアログボックスが表示され、ここでインストールされたエクセル実行ファイルのパスを入力する。

[image: image468.png]’Txcem% ‘ =





<図 8-14>エクセルパス設定ダイアログボックスの例

8.3.3.3 共有 サーバー
共有 サーバーは、ネットワークに接続されたシステム間の現在値などのデータを共有するための設定である。

設定の共有サーバーメニューを選択すると、<図 8-15>のようなダイアログボックスが表示され、ここで共有サーバーに使用される共有ポート(サービスポート)番号を入力する。
共有サーバー接続状態は「表示 | 共有サーバー状態」メニューで確認することができる。
[image: image469.png]sRR-b
ToR/P A=b [0

UDPAP - [T





<図 8-15>共有サーバー設定ダイアログボックスの例

8.3.4 ヘルプ文字メニュー
実行プログラムのヘルプ文字メニューにはヘルプサブメニューがある。
ヘルプサブメニューを選択すると、実行プログラムなどのヘルプを表示することができる。

<このページは空白>

第9章 ウェブサーバに接続するための設定

 XE "ウェブサーバに接続するための設定"ウェブサーバは、自動化現場で監視されている状況をインターネット/イントラネット上で制御/監視できるようにするプログラムである。
ウェブサーバによるネットワークは、サービスを提供するサーバと、サーバに接続されて監視/制御できるウェブクライアントに分けられる。
ウェブサーバに接続するための設定とは、サーバに接続して監視/制御するためのクライアントのシステムを設定することをいう。
※ 参考) ウェブサーバに接続して監視/制御するウェブクライアントの使用方法は監視プログラムとほとんど同じなので、監視プログラムの説明部分又はヘルプを参照して使用する。

9.1 システム要求事項

ウェブサーバに接続されるウェブクライアントは、<表9-1>のようなシステム環境を要求する。

	システム :
	ペンティアム4 1.8以上、512M以上のメインメモリ、
200M以上の補助記憶装置(HDD)など。

	OS       :
	Windows98/me/2000/XP/Server2003以上のOS
(2000/XP以上のOS推奨)。

	.NET Framework 1.1以上。

	マイクロソフト社のインターネットエクスプローラ6.0以上。


<表9-1>ウェブクライアントのシステム要求事項
9.2 .NET Frameworkのインストール XE ".NET Framework"
ウェブサーバ/クライアントはマイクロソフトの新技術である.NETをベースに開発されているので、Windows98/me/2000/XP/Server2003以上のOSに(2000/XP以上のOS推奨).NET Framework 1.1以上をインストールしなければならない。
.NET Framework 1.1は次のようなサイト又はCDなどからインストールすることができる。

· マイクロソフトのサイトで(無料)ダウンロードしてインストール。

· autobase.bizのサイトでダウンロードしてインストール。
· 同梱されたプログラムCDのREDIST￥DotNetFramework_1_1￥dotnetfx.exeを実行してインストール。

9.3 セキュリティ設定 XE "セキュリティ設定"
ウェブサーバが提供するサービス内容をウェブクライアントで実行するか、監視/制御などの作業のためにはアセンブリ信頼又は信頼できるサイトに登録しなければならない。
※ 注意) マイクロソフトの.NET上で実行されるインターネットプログラムは基本的にセキュリティ設定を必要とする。

9.3.1 信頼できるサイトに登録
信頼できるサイトに登録するためには次の2つを設定しなければならない。
( .NETセキュリティ調整
( インターネットエクスプローラに信頼できるサイトを登録
9.3.1.1 .NETセキュリティ調整 XE ".NETセキュリティ調整"
	マイクロソフト.NET Frameworkをインストールしてコントロールパネル | 管理ツール(98/meはプログラム/管理ツール)を選択すると、マイクロソフト.NET Frameworkウィザード(Wizards)が追加されている。
管理ツール項目にあるマイクロソフト.NET Frameworkウィザード(Wizards)を実行すると、<図 9-1>のようなウィンドウが表示される。
	[image: image470.png]Gie NET 45—

LR O = B =3 nORSE  E e
Bl o T D AROLT

&,

RET R mmmr PIa
| 10ZE OEE





<図 9-1>.NETウィザードウィンドウの例


	※ 参考)
	韓国語Windowsで<図 9-1>の各項目が英語で表示される場合は、Windows Updateサイトで「マイクロソフト.NET Frameworkバージョン1.1韓国語言語パック」をインストールすると韓国語で表示される。


<図 9-1>で「.NETセキュリティ調整」を選択すると、<図 9-2>のダイアログボックスが表示される。
<図 9-2>のダイアログボックスで「このコンピュータを変更」を選択して[image: image471.png]


ボタンを押すと、<図 9-3>のダイアログボックスが表示される。
[image: image472.png]FETIO;

FIEEELEIH?
SO - R FORRCE T 205 ¢ RS —5 R LS.

EEIBEOBERLTRE
& COIVEL-INOEEEITIO
ERETIE AT TR, ik 1
fRSt i i e P
P e

© [EOL-F-AOEBOHITIW

BIEQLH OB TR ERET TR E (05T, SHEHOAII-IT
ERETHO 1Y O e N ERUTRE .

N>





<図 9-2>セキュリティ調整ウィザードのセキュリティ　ポリシー　ダイアログボックスの例 XE "セキュリティ調整"
[image: image473.png]X254 EED G~

BY-UTOEFT( LALOXE
BURWTC LMD - KT - STRATESIEHBILET.

oA a5 AU

(Z{f nternet Explorer )
DaEEHET.

LT STOURIE S T0IaME
PPEALCRAT 83,

DINT
Rl e R TR
P TOF LSRR e WAL TS (750

QLD

<FE N>





<図 9-3>セキュリティ調整ウィザードのセキュリティレベル調整ダイアログボックスの例
<図 9-3>のセキュリティレベル調整ダイアログボックスで「信頼できるサイト」を選択し、信頼レベル選択領域で信頼レベルを完全信頼に設定して[image: image474.png]


ボタンを押すと、<図 9-4>のような画面が表示される。

設定されたセキュリティレベルなどを表示する<図 9-4>のダイアログボックスで[image: image475.png]


ボタンを押すと、.NETセキュリティ調整が完了する。
[image: image476.png]X254 EED G~

DI-FOET
BET] #PohLT FRICE R R AT TR

FATA LA

TRWT M- GTNEORE R LTEE NS,

<FE





<図 9-4>セキュリティ調整ウィザードのウィザード完了ダイアログボックスの例
9.3.1.2 インターネット　エクスプローラに信頼できるサイト登録 XE "信頼できるサイト登録"
.NET Frameworkウィザードでセキュリティ調整をし、インターネット　エクスプローラを実行して「ツール | インターネットオプション」を選択すると、インターネットオプション設定ダイアログボックスが表示される。
インターネットオプション設定ダイアログボックスの「セキュリティ」タブを選択すると、<図 9-5>のようなダイアログボックスが表示される。
[image: image477.png]A8—%sk ATaY.

28 | BRUT [To0i= | vy 88 | J0s5n | B
eb T TYDY -V EERUTERWTOUAIERETZD

® © 0 9

AvB=tob  AVSRob [EEEREEN MRS

w4
e o L 7 (v
o R S =

OV -OEFWTAOLRO

DAL

i
SE B (L AOIET ) RS
- BRI (L, BRED L A ELES

LANDHAERAZC). EEEQLAULD)





<図 9-5>インターネット　エクスプローラ　インターネットオプションの
セキュリティ　タブ　ダイアログボックスの例
<図 9-5>のダイアログボックスで信頼できるサイトを選択して[image: image478.png]


ボタンを押すと、<図 9-6>のダイアログボックスが表示される。
[image: image479.png]Ao sb S BEMERTELS, 00 SOENTO b
NeIEN IS FENET.

SAQ) Web 4 MEY BT D)
hittp://1921681109
b 44 b

P
hitp://1521681.70

CIE@Y =204 NAFRTH /i~ DR Gttps) BLBETHE)





<図 9-6>インターネット　エクスプローラで信頼できるサイト設定ダイアログボックスの例

<図 9-6>で登録するサイトのIP又はサイト名を入力して[image: image480.png]


ボタンを押すと、インターネット　エクスプローラへの信頼できるサイトの登録が完了する。
※ 注意) 一般に<図 9-6>で信頼できるサイトに登録する場合、「この領域にある全てのサイトに対してサーバ確認必要」( [image: image481.png]IRES

FATH /-0




 )欄をチェックしてはならない。
9.3.2 アセンブリ信頼 XE "アセンブリ信頼"
マイクロソフト.NET Frameworkをインストールしてコントロールパネル | 管理ツール(98/meはプログラム/管理ツール)を選択すると、マイクロソフト.NET Frameworkウィザード(Wizards)が追加されている。
管理ツール項目のマイクロソフト.NET Frameworkウィザード(Wizards)を実行すると、<図 9-1>のようなウィンドウが表示される。
<図 9-1>で「アセンブリ信頼」を選択すると、<図 9-2>のダイアログボックスが表示される。
<図 9-2>のダイアログボックスで「このコンピュータを変更」を選択して[image: image482.png]


ボタンを押すと、<図 9-7>のダイアログボックスが表示される。

[image: image483.png]FETIO;

EQPESIYEEALEIN?
R -RTERT R KR IS ISP VR

ERIBVH-Y TEUIADIREER URL EANFBE:
[Fite /718216811087 AutoWeb/ R Time/ ViewMainexe &t

<EBE® N>





<図 9-7>アセンブリ信頼のアセンブリ選択ダイアログボックスの例
<図 9-7>で信頼するアセンブリパス又はURLを入力して[image: image484.png]


ボタンを押すと、<図 9-8>のようなダイアログボックスが表示される。
[image: image485.png]FETIO;
CORITEMSOPLY T, SLUIATOPELTYRIEMLEIN?

BRUE P VR TRIERE S ATV, BTENSOP T Y3 s
PSR EHL CEIR T 5N TaE 3,

LT QPSRRI LE

[Ftte /8216811097 AutoWeb/ FunTime ViewMaimexe
ERIBTEL IR

€ 201 207D

3

Ee
& EPES AR R R SR PRSI
LRE- b-p [032400000480000354000000060200000024000¢

¥ A-vnasteeTsne FlE0
fe

<FE N>





<図 9-8>アセンブリ信頼の信頼対象選択ダイアログボックスの例

<図 9-8>で「同じアセンブリ公開キーを持つアセンブリの全て」を選択し、「バージョン番号を含む」をチェックせずに[image: image486.png]


ボタンを押すと、<図 9-9>のダイアログボックスが表示される。
「バージョン番号を含む」をチェックすると、指定したバージョンだけウェブクライアントで監視/制御することができる。
[image: image487.png]FETIO;

PEUTYCHIBIEBORIEL VERRID
A S EERLTP LTI ERORIEL OV LD

SO0 K P CBIEL )OS RET AT, POy RIERT
BCOLANOERCEOTETEN ST FOENO TR RELEIOC, 7
Y (R B DI SHE A STREEOBE T

0PI ORIELRNOIEEEERTD
e

TR
2
OF5LIEPreRITUALC R

<FE N>





<図 9-9>アセンブリ信頼の信頼レベル選択ダイアログボックスの例

<図 9-9>で信頼レベルを「完全信頼」に設定して[image: image488.png]


ボタンを押すと、<図 9-10>のダイアログボックスが表示される。
設定されたアセンブリ信頼レベルなどを表示する<図 9-10>のダイアログボックスで[image: image489.png]


ボタンを押すと、アセンブリ信頼セキュリティ調整が完了する。
[image: image490.png]FETIO;

9I-FOET
TFRABNFTENTVET. BET] £ TERATTH .

Ex0 [

T hitp://182168.1.108/ AutolWieb/RunTim
P JUE1-5 (Machine)
SHRORIELAL iz

<FE





<図 9-10>アセンブリ信頼のウィザード完了ダイアログボックスの例
<このページは空白>
<このページは空白>

索 引


.NET Framework
198

.NETセキュリティ調整
199

１行テキスト グラフィック要素
34

仮想書き込み
114

角丸四角形 グラフィック要素
36

監視プログラム
114

監視プログラム実行
5

監視プログラムに移動
166

開いているウィンドウメニュー
162

警報
70

警報詳細表示
71

警報色
96

警報設定
94

警報優先順位設定
168

警報発生
157, 173

警報イベントウィンドウ
72

警報ウィンド ウグラフィック要素
22

曲線 グラフィック要素
36

共有データベース
101

年間スケジュール
83

多角形 グラフィック要素
36

短縮キー
110

登録グループ詳細表示
69

登録グループ表示
67

連絡先電話番号
170

文字列タグ
65

背景色 グラフィック要素
37

背景ビットマップ グラフィック要素
37

保存リスト
190

四角形 グラフィック要素
34

詳細資料表示
81

色設定
95

線路二重化
130

選択画面保存
92

設定
94, 170

送信コードウィンドウ
164

送信システム設定
169

送信メッセージ形式
168

送りメッセージ内容表示
161

手動メッセージ送信
160

受信コードウィンドウ
164

時間間隔
33

時間同期化設定
147

時計 グラフィック要素
36

信頼できるサイト登録
202

円 グラフィック要素
35

予備/基本 デバイス転換
133

印刷間隔設定
176

日付 グラフィック要素
37

資料設定
96

再接続回数
170

全体色
95

全体図の説明
6, 108, 158

全体図の説明及び使用キーの要約
6, 158, 174, 180, 186

全体図の説明および短縮キー要約
108

全体環境
120

全体ポート状態表示
117

電話使用時設定
129

全タグ表示
38

切り替え条件
146

接続文字列
100, 189

制御命令設定
176

終了
114, 162

直線 グラフィック要素
35

通信設定
126

通信設定方法
123

通信状態シグナル
132

通信コード
144, 151, 164

通信コードを16進数で表示
116

通信コードをASCIIで表示
116

通信ポート修正
111

通信メモリ
78

通信メモリー表示
115

図 グラフィック要素
32

編集機使用フォント
121

表示文字メニュー
8, 93, 114

環境文字メニュー
120

実行プログラム
185

実行プログラムの概要
1

画面保存
91

画面印刷
91

画像ファイル グラフィック要素
20

読み取り方法設定
131

DB累計
86

DEVICE
128

Excelパス設定
99

Field Bus
125

NETWORK
135

OPC
125

PC 内蔵カード
125

PI累計
86

PLC_SCAN.EXE
107

Primary
140

Profi Bus
125

Secondary
140

SetVipScan
120

SMSマネージャー
157

Stand Alone
140

TCP/IP
125

TESTMODE
6

UDP/IP
125

VipScan
120

Webサービス送信状態
166

アセンブリ信頼
204

アナログ傾向診断
46

アナログ文字 グラフィック要素
10

アナログ四角形 グラフィック要素
10

アナログ入力
40

アナログ入力詳細
44

アナログ資料表示
48

アナログ出力
51

アナログ出力詳細
53

アナログ回転 グラフィック要素
13

アナログ状態 グラフィック要素
12

アナログ関連グラフィック要素
9

アナログメーターのグラフィック要素
11

アニメーション グラフィック要素
33

アニメーションエディタ
15

アプリケーションの終了
114

ウィンドウ文字メニュー
121

ウィンドウ文字メニュー
103

ウィンドウ文字メニュー
171

ウェブサーバに接続するための設定
197

ウォッチドッグ
179

エディットボックス
28

キーロック情報
105

クライアント設定
153

クライアント状態
143

グラフィック要素の拡張機能
37

グラフィック表示
8

グラフィックモジュール グラフィック要素
21

グループ化 グラフィック要素
37

コンピューター 内蔵カード
125

コンピューター二重化
130

コンボボックス
28

サーバー設定
146

サーバー状態
142

サーバー状態表示
151

システムメモリー
142

ショートカットキー
7, 159

ショートカットメニュー
182

ショートカットメニューボタン
158

シリアル
123

スクリプト
37, 76

スケジュール制御
102

スタートプログラムによる実行
6

スタジオ実行
93

セキュリティ設定
198

セキュリティ調整
199

その他の設定
98, 154

チェックボックス
28

データベース
100

デジタル傾向診断
58

デジタル文字タグ
17

デジタル四角形タグ
16

デジタル円グラフィック要素
16

デジタル入力
54

デジタル入力詳細
56

デジタル資料表示
60

デジタル出力
62

デジタル出力詳細
64

デジタル出力操作
14

デジタル出力ボタン
19

デジタル関連画像タグ
14

デジタルアニメーション グラフィック要素
15

デバイス
123

デバイス設定
128

デマンド制御
80

ナビゲーター
87

ネットワーク連結設定
153

ネットワーク連結状態
145, 152

ネットワーク接続設定
148

ネットワーククライアント
150

ネットワークサーバーの構成
139

ネットワークプログラム
135

ネットワークメモリー サーバーの設定
136

ネットワークメモリークライアントの設定
138

ネットワークメモリーサーバー
117

ネットワークメモリーサーバー/クライアント
135

ビット書き込み
113

ビットマップ
20, 21, 32

ファイル文字メニュー
88, 111

フィールドバス
125

フォント設定
95

プログラム運転ボタン
19

プログラム終了
93

プログラム終了権限
93

プログラム実行
5

プロトコル設定
129

プロトコル情報
119

プロフィーバス
125

ヘルプ
104

ヘルプ文字メニュー
121, 171

ボタン関連 グラフィック要素
17

マルチグラフ グラフィック要素
23

マルチトレンド グラフィック要素
24

メッセージ送信リスト
165

メッセージテスト
161

メニューボタン
7, 109, 158

メモ作成
89

メモ閲覧
90

メモリの共有
135

モジュール選択非表示ボタン
18

モジュール選択ボタン
17

モデム設定
121

モデム接続
133

ユーザー
97

ユーザー設定
167

ユーザー設定画面
162

ライン印刷マネージャー
173

ラジオボタン
28

リストボックス
28

レポート
78

レポート自動印刷
102

ローカルの設定
149

ログ
74

ログ詳細表示
75

ログオフ
89

ログオン
88

ワード書き込み
113









_1266323788

_1266385926

_1266386491

_1266396263

_1266397716

_1266406539

_1266396949

_1266395143

_1266386237

_1266386361

_1266386090

_1266385507

_1266385616

_1266384810

_1266321944

_1266322935

_1266323433

_1266322001

_1266317395

_1266318682

_1097050379

_1162714829

_1097050520

_1097050254

