[image: image129.jpg]AutoBas

6 2Svgomy’

WRR xSy

6 2svgomy”

=R

B2y RC=

AutoBase9

Rk el g v

By sensun ey
)

w
Dl v S S

W sl

Sy b o

S 000 LE D800
Oy
ot
ey chbe Pl 1

N ol g b
ol bl )

w——
(o
et Ao





Contents
[image: image130.jpg]



AutoBase9の概要および特徴 / 2
AutoBase9の構成 / 4
01_編集プログラムの機能および特徵 / 5
02_実行プログラムの機能および特徵 / 8
        監視プログラム / 8
        資料管理 / 10
        スクリプト / 11
        警報処理 / 12
        外部プログラム連結 / 13
        ネットワーク / 13
        その他の機能 / 14
03_サポート PLC および コントローラ / 16
04_AutoBase適用分野 / 18
付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 および分野 / 19
[image: image131.jpg]


[image: image132.jpg]





	▮
	自動制御ソフトウェア｢オートベース “AutoBase9”｣は マイクロソフトのウィンドウズ 
2000/XP/2003/Vistaで使える自動化開発ツールです。

	▮
	アニメーショングラフィック オブジェクトを使ってなまなましい現場監視が可能になり、
ともに提供されるアニメーションライブラリは開発時間を短縮させてくれます。

	▮
	一つのシステムから最大256個のPLCが接続できます。



	▮
	オートベースは　様々な通信方法をサポートします（RS-232、RS-422、RS-485、内蔵カード、
TCP/IP、UDP/IP、DDE、OPC、ODBC、OLEDB、USB など）。

	▮
	一つのコンピューターで10万Point以上のタグを円滑に監視/制御できます。
（構造的には4Giga個のタグが受容可能。20万タグ以下を奨励。）

	▮
	ウェブサーバーを使ってインターネット上で簡単に現場を監視・制御できます。



	▮
	各種制御ブロックをサポートします（デマンド制御、年間スケジュール制御など）。

	▮
	オートベースには、自動化システム構築に必要な各種開発ツールが含まれています（モジュールエディター、絵エディター、レポートエディター、アニメーションエディター、タグエディター、通信エディター、絵ライブラリ、関連ツールなど）。

	▮
	リアルタイムTrend および Historical Trend 機能を使ってデータをもっと効果的に管理できます。



	▮
	ODBC/OLEDBを使って外部 データベースとデータを共有できます。

	▮
	それぞれのコンピューターがネットワークで構成されると、分散制御システム(DCS)が簡単に構築されます。

	▮
	C/C++方式のスクリプト言語をサポートします
（各オブジェクトごとに個別スクリプトをサポート）。



	[image: image1.jpg]/ /

‘Eg - —~}.o 54 VARTR—Fh—

= O HEHIMYAT A

)))

ﬁi O SMSTA—Tr—

INTERNET 07z TH—ri=

(Data Logger)





	

	➊ ライン印刷マネージャー
監視プログラムから発生した警報をライン印刷マネージャーを通して印刷する。ライン印刷マネージャーはウィンドウのサポートなしでプリンターポートに直接出力する方式で印刷する。

➋ PLC
(Programmable Logic Controller)

通信モジュールがネットワークをサポートすると、すべてのステーションからこのPLCに接続できる。

➌ PLC-コンピューター通信方法
RS-232、RS-422、RS-485、内蔵カード、TCP/IP、UDP/IP、DDE、OPC、ODBC、OLEDB、USBなど。

➍ レポート自動出力
現在値、分別/時間別/日別/週別 監視資料などをレポートエディター、またはエクセルで編集していつでも出力、指定時間出力などができる。

➎ 分散制御システム
それぞれのローカルシステムは該当の区域だけを監視/制御し、サーバーシステムは各ローカルシステムから監視/制御した内容を統合して管理する。

➏ SMSマネージャー
警報発生の場合、文字/音声メッセージを転送。

➐ ウェブサーバー
完了したローカル作業をウェブサーバーにインストールして、インターネット上で監視/制御できる。

➑ ネットワーククライアント
PLCと接続しなくても他のオートベースシステムに接続して監視および制御できる。

➒ 多重通信サポート
一つのシステムに256個の別々のPLCかコントローラが接続できる。

➓ 公衆網接続
電話接続を利用して、遠距離にあるデータロガーをつなげる。





[image: image2.jpg]NetServer.exe
NetClient.exe.
ViewMain.exe
F9bI—DY—)5~/
DATVE
IrFY=I\~/
DATVE

RunMain.exe

-

\ f ExcelReportData.dil
OPCServer.dil

ExportServer.

Plc_Scan.exe
OpcClientMain.exe

LocalMain.exe

B®. 29U T+ B R TOT 5L

FUELPEIN Tt
OPCOZATURAY
LinePrinter.exe

Sms.exe
SAVARTR—Dr—
SMSTH—Yx—
TOMOBBBEINISL

ProjectManager.exe

Favzy bk /R

Su30.exe

Studio.exe

AETH (87,
F37499ESa—N.
AYUT . Lk—b
RERE)

YA

AniEdit.exe





	
	AutoBase9の構成


	
	1)
	編集プログラム

	
	
	タグ、グラフィックモジュール、スクリプト、レポートなどを編集できるオートベーススタジオを軸として、ビットマップ形態の絵を編集する絵エディターとアニメーションを作って編集できるアニメーションエディターなどを提供して、アプリケーション作業が手軽にできます。



	
	2)
	実行プログラム

	
	
	監視プログラムを軸として、通信プログラム、ネットワークサーバー/クライアント、ラインプリントマネジャー、文字/音声メッセージマネジャー、ワッチドッグ、実行プログラム、ウェブ サーバーなどが 相互関連して運営されます。



	
	3)
	その他プログラム


	



[image: image3.jpg]Studio.exe

RETH 5.
9574 y0EIa 0,
AGYT k.

Uik Rz ERg)

AniEdit.exe
BIT15—





▐  スタジオ ▐ 

モジュールを編集して、そこで必要なタグ編集・レポート編集・スクリプト編集を統合的に実行します。

	[image: image4.png]77 D) REE FRY BAQ tof®) REQ 1y EoW) ~uFH 5

D|=(0ls| 5| @ 2|m| 8|

o

= O Gahe
0BJSOR
B maintoD
& StartUpmod
Report

OPERATION

BOARD

200
100

12001300 1800 1500

MEEOENROECEZRS]

@O 2345678
FRE 2345678

| 52 i3RI | .
¥ SR [ i SUERD CONTROLLER

H4% e ARk
r & r X o
r_m r Y o
TN FaAI- Pod-va
[~ OnDown v FT r AR
r r

& BHEE
= o
2514- A& =
S o o AR
- =8 o

R

mcia20, my:3 178, yi404, wils, hiz21





	

	➊ スタジオ
グラフィック監視画面を短い時間で簡単に構成できる。

マルチグラフ、文字、メタ、四角形、円形、アナログエレメント、デジタルエレメント、アニメーション、時計、日付、絵、各種ボタン、ウィンドウコントロール、線、多角形、データベースグラフ、曲線など様々なグラフィックオブジェクトをサポートする。


	
	

	[image: image5.png](¥ Local.tagx
27 1ME)  Edit

&= 7] Io7 M| me | s ok
I o |
A1 S| AL 1 Plsen N
pIb:  Prean AL 1 Plsen Feth
A1 SR AL 1 Plsen

A1 ] 1 Plesoan

A1 SEE 1 Plesoan =

il PHEL? i 38

27 B (PTE_B%2H),
#A

3877 oro/00E | AL | A |

[
R Fevtl E
sipsn  PEEER
e iR Liasy =
EL) EmEEE Ly

BT

BE05T EREDST
(s & PLCSCAN

(o) © DDE
¢ ol © R- 5
€00, © RHERS
[o:==7] [aE7EIN
€ DoGroup 0PG

€ Group

Ensa

Bl ol Bl

TFasE

ST

I~ o-n 55





	➋ タグエディター

内蔵されている専用タグエディターを使ってデジタル入/出力タグ、アナログ入/出力タグ、文字列タグ、グループタグなどを簡単に編集できる。

	
	

	[image: image6.png]Ao M WEE FrW FBUE BAD 7D

EQ) 1y W)~

S x
NENEBREERER
s lmle] Slal Blalslw] 2[al8] LRls/w] | clalol] 2@ 2lels]e] S S
=i
oo

BRI B&AR

) Mot
o Month2rp

™™ pr E
= EE] RE PR
=EtcDataTime,
i o ELE

B | BHE | FHE | BTE B EHE | EHE E | BRE | $H= EShES
BECCT) DRECC) JRECC) JRE(T) | JEE® IRE(CT) PRECC) [IBECC) NRECT) JBECC) JBE(T) | BE®
=EtcMu | =AiMulti|=AiMulti|=AiMulti|=AiMulti[=AiMulti|=AiMolti[=AiMulti|=AiMulti|=AiMulti|=AiMulti [=AiMulti|=AiMulti
BOAME | =AMax, | =AiMax, | =AMax, | =AMax, | =AiMax, | =AMax, | =AMax, | =AiMax, | =AMax, | =AMax, | =AiMax, | =AiMax,

] ME | =AMIn,P | =AiMin,P

=AIMIN,P | =AMINP | =AiMIN,P | =AMINP | =AiMIn,P | =AMINP | =AiMin,P | =AiMin,P

=AiMin,P | =AiMin,P

18 | =Aikve,P | =Aidve,P

=AidveP | =AiAve P | =AiAve.P [ =AiAve.P | =AiAve P | =AiAve P | =AiAve,P | =AidveP

=AiAve P

e PHE-SF £ AbHOW,0,23,1,11,0,]





	➌ レポートエディター
どんなレポート様式でも編集できるし、運営データのすべての部分をレポートできる。

手動出力と指定時間自動出力機能などがある。

	
	

	[image: image7.png]Alarm
Analoe Bottle
Architecture
arow
Backeround
Blast
Blower&Fan
Boler
BoileraHeater
Bution
Camera

Car
(Computer
Conveyer&Grusher
(Gooler

Cutter
Display
Display Panel
Door

Dryer

Duct 01
Duct 2
DuctEte
Dust

Electric

Etc

Fan
FeederaScreen
Fiter

Fire
Fire_Smoke
Flometer
Gauee

Header

AT =057
=3
24—

gan] #A

Criginal
Fhoto BB

dh

[04_peratorg1 & 04_Aeralord1B 04_herelor01G 04_herataroiG

[04_seratorD10 04_Aerator01R 04 AgtalorDl 04 Agitator0!  04_Agiator0t

DLAina\mDZ DLAina\mDZ 04_pgtetor02 04_Agietor02  04_Aghatorn2

= PAT L0 _peratord At
Objectérimation, 04_Aerator01 Aniani





	➍ ライブラリ
テーマ別に分類されているし、別途のユーザーライブラリの構成が可能であり、プレビュー画面を提供する。

選択したオブジェクトの特性と構成を情報ウィンドウを通じて正確に識別できるし、マウスで簡単にドラグするだけでオブジェクトを追加できる。



▐  絵エディター / アニメーションエディター ▐ 

簡単なマウス操作だけで立派なグラフィックを完成できるし、アニメーションエディターで作成したアニメーションから監視画面を簡単に動的に構成できます。

	[image: image8.png]File Edit Al Cut Text View Config Window Help BIEE





	➊ 絵エディター
ビットマップ絵を編集するプログラムでJPG、BMP、GIF、LBM、SPT、TGA、TIFF、MMP、PCXにいたるまで主なピクチャーファイルフォーマットをすべてサポートする。

簡単なマウス操作だけでも易しく絵が描けるように、様々なドローイング機能をサポートする。

アニメーションフレームが編集できて, オートベースアニメーションエディターと一緒に使えばもっと動的な監視画面が構成できる。

	
	

	[image: image9.png]181 Animation Editor — [C:WAUTODEMOWONCHUNWGRAPHICWDOHC. ANI EBX)





	➋ アニメーションエディター

アニメーションをフレーム単位で作って編集するプログラムである。

アニメーションのスピード、フレーム数などを自由に設定できる。

作られたアニメーションファイルは、デジタルまたはアナログオブジェクトなどに使われる。





	[image: image10.jpg]ExcelReportData.dil
OPCServer.dil
ExportServer.exe

LinePrinter.exe
Sms.exe

il ZHYT SMSYH—Tr—
TOROERLEIOT 5 4

Plc_Scan.exe
OpcClientMain.exe Ml NetServer.exe

NetClient.exe
WEIOIS L ViewMain.exe:
OPCHOFATURAAY

FIRT—GY—15—/
94T

Dz TY—i—/
9547k




	
	02_実行プログラム

オートベース実行プログラムは、現場の自動化機器(PLC/コントローラ)とつながれたコンピューターにインストールされ、24時間各機器の状態を安定的に監視し、完璧に制御します。
オートベース実行プログラムは、監視プログラムを主な軸として通信プログラム、ネットワークサーバー/クライアント、SMSマネージャー、ライン印刷マネージャー、ワッチドッグ、実行プログラム、ウェブ サーバーなどが相互関連して運営されます。

	
	
	


▐  監視プログラム ▐ 

オートベースの主なプログラムで現場状況を監視/制御し、スクリプト実行、データ収集などの機能を担当します。

	[image: image11.png]) # 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
77 1 1E) ©) 51> o)~

12001300 1400 1500

£EEO 2601
TRE 0

SPEED CONTROLLER

Brs | zs—t. | UnEE




	➊ グラフィック監視

すべてのタグをグラフィックで表示し、直感的に監視できるので便利である。様々なオブジェクトを使って、正確で効果的に監視/制御する。
*サポートオブジェクト: マルチグラフ、文字、メタ、四角形、円形、アナログエレメント、デジタルエレメント、アニメーション、時計、日付、絵、各種ボタン、ウィンドウコントロール、線、多角形、データベース グラフ, 曲線など。

	
	

	[image: image12.png]<

Brs | as—t. | UnEE




	➋ ナビゲーター
画面より大きいグラフィック監視画面を小さい画面に縮小して、表示したポップアップウィンドウで監視しようとする部分をマウスで選択したら簡単に探すことができる。

	

	

	[image: image13.png]AutoB:

SHE_ARLT
STE_AHUZ
SHE_AHUZ
STE_PACI
SHE_PACI
STE_PAC2
SHE_PAC2
SVAV_Sit
SVAV &
SVAV_ILE
SV_V_HWG
SV B
STELIF.

STEIF.2
STE2F_1

STE_2F 2
STE_2F 3
STE3F_1

STE_3F 2
MIN St

MIN_ 5

MIN_ it &

MAX_Sit

MBX_£:E
MAX_ it &
MCV_AHL1
MHV_AHU1
MSV_AHU1
MCV_AHUZ
MHV_AHUZ
MSV_AHUZ
MHV_PACI
MSV_PACI
MHV_PACZ
MSV_PACZ
MV_V_HIWG
MV_V_ghsz
MVAY_Sitt
MVAV_ 25
MVAV_ ik &
STEOAHUT
SHEOAHUI
STEOAHUZ

(4]

PAC2 2

20 VAV MIN
30 VA MIN |
30 VA MIN 2
3 VAV MAX
30 VAY MAX |
3 VAY MAX 2
AHUT CV
AHUT HY
AHUT SV
AHUZ CV
AHUZ HY
AHUZ SV
PACI HY
PACI SV
PACZHY
PACZ SV
HWG V_Y
BB VYV
3 VA |

3 VA |

30 Ay 2
AHUT

AHUL

AHUZ

AHUZ

7-lre]

Aol

BT

SHEOAHL
STEOAHUZ
SHEOAHL
STEOPAC!
SHEOPACI
STEOPACZ
SHEOPAC2
SVAV_Sit
SVAV_7R
SVAV_it &
SV/VOHW
EWEs 3
STEOIF
STEOZF
STEO3F-1
STEOF-2
STEOF
STEOSF-1
STEOSF-2
MIN_Siit
MIN_7 5
MIN it &
MAX_Sit
MAX 78
MBX_iit &





	➌ 全体タグ監視
設定されたすべてのタグを監視。

現在値をバーグラフと数字で表示して監視が容易。

タグに対するすべての設定変更が可能。

各種タグメンバーの値を比較して表現。

	
	

	[image: image14.png]AutoB; A AN]
g 27 11E 1 H)

I_AHUI_RET  AHUT RETURN FAN STS
IZAHUISMO  AHUI SMOKE DETECT
IZAHUZ_SUP  AHUZ SUPPLY FAN STS
IZAHUZ_RET  AHUZ RETURN FAN STS
IZAHUZ_SMO  AHUZ SMOKE DETECT
I-PACI_SUP  PACI SUPPLY FAN STS
I-PACIRET  PACI RETURN FAN STS
I-PACIZSMO  PACI SMOKE DETECT
I-PACZ.SUP  PACZ SUPPLY FAN STS
I-PACZ_RET  PACZ RETURN FAN STS
I-PACZ.SMO  PACZ SMOKE DETECT
IZWTRZPP_I  WTR P_P_1 STATUS
IZWTR-PP2  WTR P_P_2 STATUS
IZWTR.PP_3  WTR P_P_3 STATUS
IJWTR_TANK  WTR TANK HIGH ALARM
ILIFFCU_l 111 FCURUN

1782 FCU RUN

2081 FCURUN

278 2 FCU RUN

2783 FCU RUN

31 FCURUN

30 _2 FCU RUN

CONDENSATE PP_A STS

CONDENSATE PP_B TS

SUMP P_P_A STATUS

SUMP P_P_B STATUS

HWG P_P_A STATUS

HWG P_P_B STATUS

HEX P_P_A STATUS

HEX P_P_B STATUS

BE For-ash

0-1
0-2
0-3
0-3
0-4f
0-5f
O-&f

SRAAFARRT

oo
&

PAC2 2 Fih B
2F VAV F@1 88
1 VAVEE B8

AM_VAVEF2  3F2 VAV Fah B8
8 Fa1_88

(4] ) Ars) | spIFil





	➍ タグ別監視
アナログ入/出力、デジタル入/出力、文字列タグなど、同じ種類のタグ別に分けて監視できる。

同じ種類のすべてのタグ、説明、現在値、設定状態などを表示して、タグの内容を修正できる。

	
	

	[image: image15.png][)] AutoBase

9.3.9 (Test Mode) - [77 n 7 A7l o A%

PTE_PACI] EBX)

sizie I

00

BANE
RbiE 0.0
PLC-R A 40

PLC-& b

1AL

RAIFI1]




	➎ 詳細監視

選択したタグに対する現在値と各種設定値をリアルタイムで確認。

基本リアルタイム傾向診断画面を提供して、1時間 / 8時間 / 24時間 / 48時間 / 72時間 / 30日傾向診断画面を選択して見られる。




▐ 資料管理 ▐ 

ユーザーの条件と状況に合わせて、資料を安全で正確に保存するオートベースの資料管理機能を使うと簡単な操作だけでユーザーが望む形態の資料が得られます。

	[image: image16.png][?] AutoBase E# 9.3.9 (Test Mode) ~
8 711D 7 H)

A1_poy ALY ALMo3

B[F4]




	➊ 微細資料収集
最小 1mm secまで データ収集が可能になり、アナログ/デジタルを同じグループでまとめてデータを収集できる。

他のデータベースプログラムでも使える *.mdbファイル形態で保存する。

	
	

	[image: image17.png]77 B FEW BEO ~17H

[ [ DS [5-J)) [ (%I [

(THEES| Bess | 2088 |

w e

osn featsrver |

70 Jox
- feE
P =Hal Huf Hs b =Hp b Jww

I~ (FmaE oL e I SE(EYi-CEEE
SEBRER
Carewes s [
Poropgs 7o fowdte
I 87y I |
AT T |
[E= TR

=

“





	➋ データベース保存
ユーザーが設定したデータベースにオートベースで監視した監視資料を 指定した時間周期で保存できる。

*mmSec単位で資料保存可能.

	
	

	[image: image18.png]B
i 77 1) FEY

EC) 51y P~

1/20 SEREE 950

PO0BZOT AZ3E 03 5 FH26 {001/01/01 0000 - )

. SFAEER 959

% [PTEAHDT (B061/01/01 Dm00 ~)
50 [AHUTER i [

7-#[F4] 257 [FI1] BREEFI2

BUBlEse] | FHF2

F-5IFA | 50F1] | seEEF2]

[Cim ]

B4R+ ]




	➌ 資料表示
アナログ/デジタルタグに対しての分別/時間別/日付別/週別/月別 監視 資料が確認できる。

各タグに対しての資料保存可否はタグ属性設定から変更できる。

	
	

	[image: image19.png] SFEHTE
ERHHETALS

5 [CWORTOATA

o4 [C¥CATDATA

TR
~ aaEn

EH i =Ra0
Eh i =Ra0

e oy
SRR
0 smmsein

b
I =B/ i-0EhiER

SRR
fio = zee a0
SRR

¥ 5 AME-ROF-5{%F
¥ PFOSEROTOEE

Hopt )5 [CHPRIMARY

##By# )5 [CHSECONDARY





	➍ 資料管理
全体資料の保存可否、資料保存ディレクトリー、資料保存日数、本資料保存時期、資料保存スタート、資料保存条件、二重化サーバー資料などを設定する。






▐ スクリプト ▐ 

オートベーススクリプトは　C言語と同じ方式で作成するが、一般的な用語でPCL(Process Control Language)と呼び、スクリプト編集は　基本編集プログラムであるスタジオを使います。

	[image: image20.png]ital Animation)
FUB TIA-vas | B | A iR |

¥ kiR

20 - ARvb

r 8 X I~ Key Down
o I~ _5el Chenee

ORI 7 >
I OnDamn EEGon)
ot
Vs =

RS- A OFLE
| KE TEARE
F_ == HEE





	➊ 拡張スクリプト
グラフィックエレメントごとに拡張スクリプトが使える。

横/縦サイズ、X/Y位置、マウス応答、スライダー、アニメーションスピード、スクリプトなど。



	
	

	[image: image21.png]| AutoBase E#@ 9.3.9 (Test Mode) - [22 4 7 1
W 7B FEY) BEQ v PoW ~AFH
B

Slarmet smpare alarm setiing
alarm20TL vibration alarm setting
alarmacTL press/temp/level ala.
pressCTL water press AVE
SMP TimecntCTLX  SMP fRidftafd]

22y 7t oBERT (SMP_Timecnt, CTLX)

27h
i Gnater start == 1)
i

Smpt secCnt = smp1 secOnt + 1
il secCnt >= 60)

smpl secCnt = 0
$SMPH in = SSHP#1 Min + 1.
SR >0

SSMP#1 Hour = $SMP#T Hour + 1.
SSMP# bin = 0

}
b

if mater2_start == 1)
i

Smp2 secCnt = smp2 gecCnt + 1

e

EAUBIEsc] Eh{J | e [E=T
int Sl secOnt 7

int Sm2 secnt ]

int S secnt =

int S secnt »

int SmB secnt a

< i

S





	➋ 常時スクリプト 

C/C++方式のスクリプト言語をサポート。

各スクリプトごとに作業可否が設定できる。

                [image: image22.png]#AHU3_JAP) - [noname00.modx, 100%]
W o7 D) REE FRY BAD tofE) FEQ 1> M) ~uFH

0lz|0(s| 4] @ 8|0 8 8|

= [ Graphic

1)
S — ——

MENLSCRIPT 002
MENLSCRIPT 003
MENLSCRIPT 004
MENLSCRIPT 005
MENLSCRIPT 008
MENLSCRIPT 007
MENLSCRIPT 008
MENLSCRIPT 003
MENLSCRIPT 010
MENUSCRIPT 011
MENLSCRIPT 012
MENLSCRIPT 013
MENLSCRIPT 014
MENLSCRIPT 015
MENLSCRIPT 016
MENLSCRIPT 017
MENLSCRIPT 018
MENLSCRIPT 010
MENLSCRIPT 020
MENLSCRIPT 021
MENLSCRIPT 022
MENLSCRIPT 023
MENISCRIPT 04
<

13
HIBR

ottt 3t -3 9 -t - -t 9






	
	

	[image: image23.png]x- 2297t

F-faE
& KeyDown 85 207}
© Keylp B 2207+

F-BIPLTEED

(E1°F24, A7, 0°9) or Ot (FIF24, A2,
0°6) or Shifts F1F24, A'Z, 0°6)





	➌ メニュースクリプト
ユーザーが設定したメニューを押したら、作成したスクリプトが実行される。

MENU_SCRIPT_000 ～ MENU_SCRIPT_999まで使える。



	
	

	
	➍ KEYスクリプト

使用可能なキーは F1～F24、数字 0～9、文字 A～Z、数字板 0～9、CtrlかShiftを組み合わせて使用する。

その他、モジュールスクリプト、ログイン/アウト際のスクリプトなどがある。

	
	



▐ 警報処理 ▐ 

オートベースは監視した内容を分析して、必要な場合警報を発生させて担当者に迅速かつ正確に知らせて、その記録を資料で残して安全に保存します。

	[image: image24.jpg]Printing : Ensble
Port: LPTI
Date Print : Print every lind B s

Timer : 0
R sl em

Galumn Format : Default BT

ESC command : User defin
Hiti 245

High 24
Low 2R
Lolo 4R
Di ON 24
Di OFF 2#f;
R

Remain alarm count ta pri

FEHIZR
B L

FHRALH
ZOMOEH:

27, 14,58, — B
27, 14,58, —&H
27, 114,51, .

o7, 714,51 3
A —
A —
T —
AT ——
A —
A —
A —




	➊ ライン印刷マネージャー
警報が発生した場合、ラインプリンターに警報を出力し、印刷用通信ポートは、LPT1、LPT2、LPT3、Serial の中から選択して使用できる。

各警報ごとに制御文字が使えるし、印刷するコラムを選択できる。

	
	

	[image: image25.png]I EESHEEE
B KEEE

v ks

PG AE—H-

& Uk p-k

FIFonh Ok .
ZOMOBRE AR
v BT RIOTT 1 - H58 O XFAvb-Y
I EIRANU S U EOBEER

v 2R A A M EFRIBICE A

FannlmRmER
s 0 noso

BERERTINTHN

=]

Hiti

7
¥ High
2

Low
R Lolo

7 DION

¥ DIOFF

W g

W Fahslin
¥ EfLF2h
¥ FamEA
¥ #3ukHln





	➋ 警報設定 

画面上に警報表示可否と警報画面維持時間を設定して、警報発生のとき、該当のグラフィックモジュール表示可否などを設定する。

警報音発生を設定して、各警報の種類別にフィルターを設定する。

	
	

	[image: image26.png]i SMS v %=
57 MD) Rl BEO 71> o) ~nH)

Fint

S

SMS EnablelF12]

|
-
o No | e85 2% SEES/IP EEHRER/IE
[2002/12/07 1 170843 Andrew 010-123-4567 SMS Data Send To Web Service. Data = 1708:37 Levell] New  status
BAL 3 [Escl | HiIfk[Dell | FNR) | FNRI7 4 > b
:

G & Ascil O i I sk





	➌ SMSマネージャー
警報発生の場合、携帯電話に文字/音声メッセージを送信し、同時に複数の人にも送信可能である。

警報優先順位別に分けて送信する。

文字/音声メッセージは、携帯電話かインターネットサービスを通じて送信する。

	
	



▐ 外部プログラム連結 ▐ 

オートベースは、COMオブジェクトおよびOPC サーバーをサポートして外部プログラムと資料交換ができ、ODBC/OLEDBを使って外部データベースとデータを共有できます。

	[image: image27.png]#AD EFRQ v
Bo0c8 =

Eeport AREAILTCEED
B3 %)

-1 -|B Z U]

EEHAREE

v

BRBIERAENE

YEE R YE T

e

I

Oy N (Bt {Sheeta ]
K





	➊ Excelからデータ読み取り

Excelからすべてのオートベースのデータとデータベース資料を読み取れるように、COMオブジェクトExcelReportData.dllをサポートする。

	
	

	[image: image28.png]W TestWSALWBIndListWhindlist Istx

Modify SQL BindList HiFs

B [ALoT _| Ok
J3h ALDT Fetl

v EBEOTIER
W E525TER

EE





	➋ SQL連結設定 

外部データベースとODBC/OLEDBを使って資料を交換できる。

SQL連結設定の時、各コラムの連結方法を指定する。

接続はSQL Scriptを使用する。

	
	


▐ ネットワーク ▐ 

オートベースで監視した内容を他のコンピューターからでも監視または制御が可能にすることで、ネットワークメモリーサーバー/クライアント、ネットワーク サーバー/クライアント などがあります。

	[image: image29.png]FANE
|-

e

EQ SR AT

& »:

P

0070270 1O 20

AR

@] seret

@] clene

Gmm) Stand-Alons Server

Gz)  Stend-Alons Server

6 ¢ Ascil

70 STX:
109 ST,

00030
0001

Aw=1

© i I sk

100

A2

ETO

%

Type

1

20030NodeType=1.NodeName=S

NodeName





	➊ サーバーを二重化できる機能。
各クライアントとサーバーのタグ値を互いに同期化させる。他の警報確認のような操作も互いに一致できるように管理する。

	
[image: image30.png]AutoBase BfE70554 0.3.8 - [y bD—5 AEY—H /i1 [-[=]x]
@ 716 Frw FRO SoFIW AL

Connect 1: Ready (TCP/IP Port:4001 hsfen)

Connect 3: Ready (T A

© #m
© NULLEFL
Glikln ¥ AvvkiER

© UDP/P.

P ERE

[COMT 15200081 He
7L itial TE - HEERSEE
FT 201 B0 [ —

TOR/P UDPAP $—PAA—b-
L —





	➋ 通信メモリーサーバー 

通信プログラムから読み取ったデータを別のコンピューターからで共有できる。

一つのサーバーに接続できるクライアント個数は最大256個である。

	
	


▐ その他の機能 ▐ 

オートベースの様々な機能は、どんな分他分野の現場も効果的に監視・制御できるように構成されており、

直感的なインタフェースは開発時間を短縮してユーザーと開発者皆を満足させます。

	[image: image31.png]X AutoBase J0J 15 ER.
FHIE

U]

Dema Ar Gonditioning System
Dema Arr Gonditioning System
Demo Biler System Enelish)
Demo Gonveyer System (Engli
Demo Ferment System Enelish)
Demo FINMILL M/G (English)
Demo Lighting Gontrol System
Demo Rain Pump Monitoring (€.
Demo SQL Demo (English)
Demo Teaching Practice Syste.

<

¥ 5 AME-FTES

‘G¥ALITODEMO.ENGHAHLI
G¥ALTODEMO.ENGHAHL
G¥ALTODEMOENGHBOILER
‘G¥ALITODENO,ENGHZD, DEMO
G¥ALITODEMO.ENGHFERMENT!
G¥ALITODEMO ENGHFINMILL
G¥ALITODEMO,ENGHLIGHT
G¥ALITODEMO.ENGHRATNPUMP.
G¥ALTODENO,ENGHSQLDENO
G¥ALTODEMO.ENGHEXERGISE

W ReEaTHE

E5)

RIS

HIBR
13

&





	➊ 作業マネジャー
複数のプロジェクトをたやすく管理できるようになっている。

各プロジェクトはディレクトリー別に作業が生成・管理される。

バックアップと復元機能で作業したプロジェクト管理がたやすく簡単にできる。

	
	

	[image: image32.png]£ Autol
FrIE)

F055.
W RO UEM ALTH

No Title Devicel Total TOut CBad
Protocol Device? Total TOut CBad
Telephone Number  Cycle Time: Last Call Time CountDown  ModemError

ork Client Multi

lant_2(Network) None

ERI0554 | BUBESC [ €741

No Dec Hex Binary station, type, address, buf address, read size (Network Client Mutt)
HHH 0 0 0 0 a8

EEERiA -0 I—FFR-0 ~100.00%

i EEERiA -0 ]* FRE-0 ~100.00%
k7 sESEH -0 EEERiA -0 —FRR-0 ~100.00%
D— il &S EfEERA -0 —FFE-0 AR-0.00%
BRI 54 | BIUBIESC] | semii— | SRaddi—t | WORD/FLOAT/DWORD/STRING
T
001
002

BRI S 54 | BIUBIESC] | HewAsci | —BHELE





	➋ 通信プログラム 

PLC、コントローラなどとの通信連結。

一つのコンピューター(ステーション)に256個の異機種PLC、またはコントローラを接続して通信できる。

メモリー表示、通信エラー状況表示、通信コード表示 などの機能がある。

	
	

	[image: image33.png]y—o7 87

2| websE SUHER | zofo|
55 B [ [~ g
1 -

il

[ZAT]
[ALJFTE2FAS  2F A o
PTE2FE  oFERE 0 v

oK ot





	➌ ユーザー管理 

各ユーザー別にユーザーの名前を与えて使用権限を制限することができる。

ユーザー別ごとに個人使用環境が別に保存されるため、ユーザーが多くても各ユーザーの嗜好に合う環境が作られる。

	
[image: image34.png]9] AutoBase E:%9.3.9 (est Mode) - EMIRYT1—)]
W 27 NE

ersworE ]
Y =)

B

— LA BRI 2008-02-04 4 B UARR AL

= @ AT (B AHORRE] 1 1 BIAE | SR
& @ Room1 (Uhting Control) @ 07:0000_LAMPOI=1; DO L DO_LAMFOT. T

= @ BMATI1-) & 10:00 DO_LAMPO! ) L DO_LAMFOT. FET
+ @ SAOFAASE HEDED T O 17:0000_LANPOI=D; DO LAMPIZ=0; [

2 2

BAUBIEsc] R I2-0IFS] | MArTa-IFd] EFIF6] SR I1-MIFT]





	
➍ 年間予約スケジュール 

設定で便利に自動運転ができる。

休日祝日と特定日を現場に合わせ, 設定して使えるしに合わせて設定すると、固定スケジュールと追加スケジュールが設定できる。

	
	

	[image: image35.png]77 1 ME)

FTW FEQ) 1> P ~LFH)

o

BEES FEEN REES TE5BER AR 5 &

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
00|
00|
700|
600|
500|
00|
00|
200|
100

ol 700 Z00 300 400 500 600 700 800 900 1000 TZ00 TE00

HEE

I3[ x




	➎ デマンド制御 

電力全体監視に必須であるデマンド制御を簡単に使える機能が備えられている。

デマンド時間、パルス定数比など様々な設定を行えるができる。

	
	

	[image: image36.png]75 nrENoREMERE

sy
Er) comp vib1 Hsv.
B comlp #1 vibration nol H alarm

RME HElE

P £





	➏ アナログ設定値の変更 

アナログタグの設定値を変更する。

スクロールバー、入力機など様々な方式で設定を変えられる。

一般的に制御に必要な基準値、MIN、MAX値 などを設定する。

	
	

	[image: image37.png]B

582, [P Lo ot 3050 Series POLG = e

E5)
F0/T

I~ FE

HoEiRE

i

SR





	➐ 画面印刷機能 

現在の画面をプリンターで印刷できる。

該当の画面から画面印刷メニューを選択して画面を印刷できる。











	上水処理

下水処理

電力制御

照明制御

工程監視

ビル自動化

焼却設備

SCADA
駐車設備

環境TMS

工場自動化

分散制御 (DCS)


	ガス監視

ボイラー設備

空調システム

防災システム

発電所

化学工場

鉄鋼

セメント

氷蓄熱

HMI教育システム

貯蔵所監視

その他 自動制御


	水位監視

ホームオートメーション

遠隔監視システム

実験設備自動化

発酵機制御

冷蔵/冷凍設備

用水処理

水質測定システム

送信システム

物流自動化

倉庫自動化

温泉水管理


	生産官製システム

汚泥処理

温室制御

防犯設備

	
	
	
	






	[image: image38.png]W 77 1 ME)

FTY) FEQ) 1> W) ~AFH)

o

OOCE#E BHBRILLIATLA

Rig_Sta Tid
BE | 1.00_2.00]_2.00KV

LA

BN 0.00K¥
HEEENE 20002 KWH
sy [ 40000z
hiE | -1.00%
BV oce occr
L I J
[ 0.C0KM
on Xl
Ok
soE (Sl
ACB Lv-1
@

ety I RN R

'
% 28310
o #2 @3S
Atg
7 o
5 e e —
ocx ocon vm
® e © mEEnE  Lwimm
VS V0B ock ocar
l ® o reca 0 A
0 2%, ™me
ik (B) s e
5.0z ik
[“Loog

d 2

o cri|

T

T

T

HEE





	[image: image39.jpg]BT
Secondary Server

==
By
po=
<>




二重化サーバー構成
Primary、Secondary サーバーで運営されるため、Primaryサーバーに異常が発生してもSecondaryサーバーで続けて監視/運営できる。


▐ 電力電算化▐ 

すべての産業現場の電力負荷測定および監視制御を通じて迅速でかつ正確にデータを獲得した後、予想負荷分析でそれに伴う原価分析を算出してエナジーエネルギーの効率的な管理を目的にするシステムです。

	[image: image40.png]w77 1 ME)

£ MODX (100%
W)~

EBX

il

HEE

B E M E &

& 1Lo0W 1 w3
wEER 1.00 ¥ i o
=N T VAR .
o s L TR | -
1.0CHz (
PRI ¢
A s i

E| 40| 60| iy
11 14





	➊ 高圧盤画面

高圧盤からで発生するピーク電力などすべてのデータが見られる。

R.S.T上の電圧/電流、力率、周波数、電力などを画面に表示して監視を たやすくしているた。



	
	

	[image: image41.png]77 1 ME)

FTW FEQ) 1> P ~LFH)

o

BEES FEEN REES TE5BER AR 5 &

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
00|
00|
700|
600|
500|
00|
00|
200|
100

ol 700 Z00 300 400 500 600 700 800 900 1000 TZ00 TE00

HEE

I3[ x




	➋ デマンド制御

電力監視で必需的に使用するデマンド制御をデフォルトで提供する。

15分単位のグラフから目標値以下での電力を使用できるように、遮断制御機能をが使える。

	
	

	[image: image42.png]B modsx (100%
S0~ LT H)

77 B FRY BEQ 1>

ENA teERERE

o
3| x

@ Hy-toc
@ Hv-t0cen

@ Hv-tuwm

TRt
TEMP

TR-2
TEMP HI

B

e Tme || BT

HEE

2%





	➌ 電力別比較画面
全装備から発生する電力を比較して、どんなどの場所からで一番多い電力を使うのが使われるかを比較分析できる。

	
	

	[image: image43.png]w77 1 ME)

FTY)

W)~

o

il

(| [E]

RB-1 AC/DC BE. &
W, W, [, W,
= = = == = = =
[ 0.0 0.0 0.0
Sh BE TR TR B BE
EEE 2L AHEN HIENR BTN WHENR N | BEM
Fig | ot | Tia | fiE | sf | T | ()| KW (van) | GVah) | () | (Ha)
@ || oo | to || o[ il 1| 1| ow o[ ow||  om|[ 1o ow
(Hy-4) L e e e e e e e e e
EEE [ o[ ol o[ ol o|[ ol ow o ow|| om| | oo ow
(Ly-1) e ] el e—f————l———
EEE [ o [ |l o[ ol o[ o] ow G ow|| 0w [ 0w ow
(Ly-4) NN | SN SN S| SN S| SN SN SN R E—
swm || ol ol o o[l o ol o» o[ ow|| om|| oo ow
(G-) | e —— ——— — —— — - —

HEE




	➍ 保護リレー画面
保護リレーの中でどれが作動したのか、一目で見ることができる画面である。

	
	

	[image: image44.jpg][7] AutoBase E5# 9.3.9 - [%) B#(8 » & &).rptx (100%)]
BB FEY BEQ 91> P ~aFH

S| #e|@| e vz Huls Hou=n o« SO BiU3

RP-1(MAIN)ES B $} (B R REE)

=Etchataline,

TE (KY) = (A hE | BB | AHEH | EHEH
Hour RS | ST s X | W K K¥ar
07 [8.0.0.0].6.0.0.0].5. 2 0.0.0} 7.6.0.0,0 Jour.7.8.0,0,0 jour 7.5,0,0,0
05 },8.0.0.0}.9.0,00) 8.9.0,0,0our,6,9,0,0,0 four 8,5,0,0,0
05 [10.0.0.010.0.0.0] 5.10,0,0,0,ur,9,10,0,0,0,bur.9,10,0,0,0
10 [11.0.0.01.0.00[11. i ) 011,000, 10,11.0,0.0.r.10.11.0,0,0,
T [12.0.0,0]12.0,0,0] 12.0,0,0]r,11,12,0,0,0r.11,12,0,0,0)
72 [13.0.0.0]13.0.00] 1.13,0,0,0r,12,13,0,0.0.r.12.13,0,0,0]
13 [14.0.0.0,14.0.0.0]14. X ) .14.0,0,0,]7,13,14,0.0,0,)r.13.14,0,0,0
14 [15.0.0,0]15,0,0,0] 15,0,0,07,14.15,0,0,0,)r.14,15,0,0,0)
15 [16.0.0.0]16.0,0,0] 5.16.0,0,0,,15,16.0,0,0.}r.15,16,0,0,0, ~aL10-211
T [17.0.0.0[17.0.0.0[17, 10.0.0/17.0.0.0 17.0.0,0,7,16,17.0,0.0.)r.16.17.0,0.0 =22
17 [18.0.0,0]18.0,0,0)] 18,0,0,07,17.18,0.0,0,)r.17,18,0,0,0) 2Lz
8 [18.0.0,0]19.0,00] ,19,0,0,0,]7,18,18.0.0,0,}r. 18,15,0,0,0) R
15 [20.0.0.0[20.0.0.0 ,0,0,0]20,0,0.0] .0,0.5.20,0.0,0,,19,20,0,0,0.}r.19.20,0,0,0 =2
2 [21.0.0.0]21.0,0,0] ) .21,0,0,07,20,21.0,0,0,r.20,21,0,0,0) BRI
2 [2.0.0,0[2.000 ] .22.0,0,0]7,21,22.0,0,0r.21,22,0,0,0) ~aLi6-2ig
2 25.0.0,0) ,0,0,0]23.0,0.0] ,23,0,0,07,22.23.0,0,0,)r.22.23,0,0.0 =272
B X 0.1.0, 5.0.0,1,0,Jr,23,0,0,1,0,}ur. 23,0,0,1.0 =22
o LLO) T T0) ) 10,111, Jour 0,1,1.1,0four 0,1,1,1,0 21921
[ A T1.0). ANR 0] 121,10 ur 1.2.1.1.0four 1,2,1,1,0) 220N
3 L LL0F 3110} 2.3.1.1,0}our,2.3,1,1,0 jour.2,3,1,1,0 221212
0 4.1.1.0] 13,411, jur 3,4.1.1,0.four 3,4,1,1,0] a2
[ AN 11,0} ANR 0 .[4.5.1.1.0ur 4,5.1.1.0four 4,5,1,1,0] 223N
% 1. 104 5.6.1.1,0,our,5.6.1,1,0 jour 5,6,1,1,0 ~aL2e-2d
05 7.0.1.0] . } 6.7.1.1,0}our,6.7.1.1,0 Jour 6,7,1,1,0 -2z
7.0.1.0]. 0.1, 0 770,10, 7.7,0,1.0,four. 7,7,0,1,0,|_=GHIN(ZNz: 225)| =8 (202 2025)
3 } 7.7.0.1,0our, 7.7,0,1,0 jour,7,7,0,1,0,] -NAX(2N2-2\G5)] =M% (2022025
B )} 7.7.0.1,0 our,7.7,0,1,0 four 7,7,0,1,0,]_-AVE(2N2-2105)]_-BAVE(202:2025
=65UN(2Ne: 2A25)|_=8SUN(202:2025)





	➎ レポート画面
電力監視システムで一番重要な時間帯別最大電力を比較でき比べることができて、ピーク電力を下げる方法を提示できる。

	
	

	[image: image45.png]W 77 B R

Data
EC) 1y o)~

o

2T —+

2l 2|C_ofr_2C 2 2.00 2.00 2.00) 2.00| 2.00[ 0.00

7| [Tonlf[ s etlf[ 16| el 2.0 2.0 2.00) 2.00[_2.00[_2.00)
BER P [ | ] - - 2.00 2.00) 2.00) 2.00] 2.00[ 2.0
10B% 2|22l 2|2 2.00 2.00) 2.00) 2.00 2.00[ 2.00
OB P e e e [ e [ 2.00 2.00 2.00) 2.00|_2.00|2.00)
£ 2|2 2l 2| 2|2 2.00 2.00) 2.00) 2.00|_2.00| 2.0
TBE 2] 2] 1 1 1 1 1.00 1.00| 1.00) 1.00| 1.00{ 1.00)
66 1 1 b [ - 1.00 1.00) 1.00 1.00[ 1.00] 1.00
5B 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00| 1.00) 1.00[ 1.00f 1.00)
AR i1 [ i [ - - 1.00 1.00) 1.00) 1.00[ 1.00] 1.00
36 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00| 1.00] 1.00[ 1.00f 1.00)
2% 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00} L.00) 1.00| 1.00f 1.00)
8% b [ i [ - - 1.00 1.00) 1.00) 1.00[ 1.00] 1.00
HF 1P 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00} 1.00] 1.00[ 1.00f 1.00)
Bz, i [ ) | [ 1.0} 1.00 1.00) 1.00| 1.00[ 1.00

10,90 | &7R | 6.5R | 438 | 21R %?ﬁg
2% FEE




	➏ データSheet画面
計器が装着されたすべての場所のデータを比較分析できる画面である。

全体の階がすべて表示されるためから、階別分析がしやすい。



	[image: image46.png]9] AutoBase E# 9.3.9 - [HWG_HEX.modx (100%)]
ERERTG)

[v #5883
[ mzzomsl





	[image: image47.jpg]Autobase Server

(162.09.1)

Melsec (162.0.9.4)

Melsec (162.09.3)

| e

Autobase Client

Melsec (162.0.9.2)




単一サーバー/クライアント構成
現場に設置されたサーバーからすべての監視/制御を担当し、他の場所にあるクライアントは、必要の時サーバーに接続して現場を制御したり、サーバーに保管されているデータを参照する。


▐  空調制御 ▐ 

ビル全体の温度/湿度管理を目的とするシステムで、各区域別の運転はPLCで担当して、コンピューターでは運転に必要な目標温度/湿度を設定して各区域別コマンド情報を総合して状況を決定した後、連携されている区域に再びコマンドを出すことにする。 一日単位でレポートが自動作成され、プリンターに出力されるように構成されていて、TCP/IPを使ってPLCの通信速度を増加させて反応速度を速くしている。

	[image: image48.png][)] AutoBase
2 71 1B

9.3.9 - [SETVALI.modx (100%)] EEX

DBERINL K B
v HEERD
WEZODR





	➊ 設定値変更画面
各階の温度/湿度の状況を表示した画面である。各階のセンサーの位置と建物の構造などをともに表示して勤務者がやさしく管理することができる。をしやすくしている。




	
	

	[image: image49.png][ AutoBase &8 9.3.9 - [IFE.modx (100%)] EBX)
W o7 FrY) BEO 91> P9 ~aTH
AHUL/2PAC SETHUMERE AHULL B 1 B
FCU SETHIMEE AHU 2 Bl 35 v HEERD
/3RS SETEIE i > I wszonH
[EVES [ eawcormm ] eave 700000 [ e mvRhovEm |





	➋ 各階別温度/湿度監視
各階の温度/湿度の状況を表示した画面である。

各階のセンサーの位置と建物の構造などをともに表示して勤務者がやさしく管理することができる。をしやすくしている。


	
	


	[image: image50.png][)] AutoBase B 9.3.9 - [ #E modx (75%)]
i 77 E) FTY) (C) 51> P ~LTH)

A 57— RIM]B

===l

=
[ermorn || sane |





	➌ ボイラーの状態監視
ボイラーの運転状態、バルブの開度状態と各種温度などを表示している。

	
	

	[image: image51.png]] Autof = [AHUL1.modz (100%)]
W o7 FrY) BEO 91> P9 ~aTH =&
AHUL/2PAC SETHIHEIE AHULL B 1 B
FCU SETHIMEE AHU 2 Bl 35 v HEERD
/3RS SETEIE i > I sEzons
VA [ eawcormm ] eave 700000 [ e mvRhovEm |





	➍ AHU別運転状況
各号機別 AHUの状況を監視できる。

与えられたSVによって各AHU区域別にPID制御を行う。

	
	

	[image: image52.png][?] AutoBase Ei

9.3.9 - [TANK.modx (100%)] EEX

[v #5883

EEAA





	➎ タンク水位画面
各集水井および水槽別水位と警報状況を表示する。

一定のレベル以上になると、オペレーターに警報を発生させ、処置できるようにプログラムされている。

	
	

	[image: image53.png]] AutoBase @ 9.3.9 - [5&#. modx (75%)]
o7 B FRY) BEQ 1> W) ~a7H





	➏ 冷凍機運転状況
各号機別冷凍機と冷却水、循環ポンプなどの運転状況を監視できる。

冷却塔の温度、水の入れ換え温度、供給温度などを設定、監視できる。

	
	



	[image: image54.png]D]
RG] (C) v P ~ 0T HY - 8%





	[image: image55.jpg]Autobase Server

Multi-Port EEBANDER

(RS-485)
2

4“ BHERA
(RS-485)




* 異機種 PLC 1:N構成
PLCにRS-485 Link機能があって、一つの線路にPLCが並列に接続されている。


▐ 照明制御 ▐ 

ビル全体の照明を管理する目的のシステムが照明制御システムである。総７層を監視する画面があって、各区域別運転は該当の階で行う。各個別照明制御をデフォルトにしていて、事務室別にグループでまとめて一括で制御できるようにしている。スケジュールに合わせて自動ON/OFFができるように予約スケジュール機能が使われている。

	[image: image56.png]] AutoBase 9.3.9 - [3 L1/&.modx (100%)]1
8 77 UD FoY)

E11 Ea12z EA13 EA14

H# FSER Y H F AR H# F3ERY # 1D L—TH#@

H F2RER Y #WTFIBRY HWTF2ERY





	➊ 各階別制御画面
各階別に監視/制御できる画面である。

事務室別にグループでまとめて一括で制御できる。

照明の位置が詳しく現れていて管理が効率的に行える。



	
	

	[image: image57.png]Eate @ 1 0100

EABY @
EAB8 @
EAB7 @
EAB6 @I

EABS @D

EAB4 @D
EAB3 @
EAB2 @
LaBZz @mp EAB1 @I
Loatam) LAO1-LA1S LBO1-LB16
LAT6-LA21 LB18-LB30

EAO1-EATS | [ EBOI-EBI6
IS L—TH#





	➋ グループ制御画面
各事務室と各階別にまとめて便利にグループ制御ができる。

グループ制御とは、一度の動作で複数の照明を同時にON/OFFできる制御をいう。

	

	

	[image: image58.png]B
771 ME) FTW)

Eall  EA15

EA17  EA12

HEC) 1y P~ H)

Hh |- 23

Local No 25 B FRIENE £

“CLLLCLCT Ol UL LU ULUCLLELT

BAUBlEsc]

@lent] | ol | welFa | g-siFel | p5—uolen | Foselrsl | el | SSIFID | Po—hlei




	➌ グループタグ画面

特定区域内のタグはグループでまとめて全体を監視する画面。

いろいろな種類のタグを一つのグループでまとめて監視、制御する。

	
	

	[image: image59.png]9] AutoBase E:%9.3.9 (est Mode) - EMIRYT1—)]
W 27 NE

ersworE ]
Y =)

B

— LA BRI 2008-02-04 4 B UARR AL

= @ AT (B AHORRE] 1 1 BIAE | SR
& @ Room1 (Uhting Control) @ 07:0000_LAMPOI=1; DO L DO_LAMFOT. T

= @ BMATI1-) & 10:00 DO_LAMPO! ) L DO_LAMFOT. FET
+ @ SAOFAASE HEDED T O 17:0000_LANPOI=D; DO LAMPIZ=0; [

2 2

BAUBIEsc] R I2-0IFS] | MArTa-IFd] EFIF6] SR I1-MIFT]





	➍ 年間予約スケジュール

年間予約スケジュール修正/確認画面。

スケジュールはすべてのタグを登録して使用できる。

指定された時間になると、自動的にON/OFFまたはスクリプト実行を行える。

追加スケジュールも使用できる。

	
	

	[image: image60.png]] AutoBase E5# 9.3.9 (Test Mode)
57 1M o

B8 8 £ 158 modx (75%)

[ # £ 3/8.modx (75%) [~ [B][x]

B11 Btz B13 BA1e Leza

s 11

Lozt Eato 1813 @ Eae w2z
Lot @ Btz Ea11
Eady L622 e EBI6 @ L1 Laze e
1823 @ EBIL @ Lais v Eatn o
i Lhza @ E1a Enes i
Lh25 @ EN4 @ Lize Lat? EndS o
a7 LBz Late
a1 1821 nz La1s Enan
Eadl LBte Lata
Logo La13 Ena7
s s Latz
Lo Latt s s
Eade Lnse Lata Liey
Loas Less Enas L=
e it Lo Loga L6 mes
Lo Loz Ena L
Eagz Loz @ EBBL 1819 = L6t o
LBe1 e ez
Eaat o EBa1

Lhe1

(5 38 £278. modx (75%)





	➎ 複数区域の同時監視

複数階を同時に監視できる。

全階が一つの画面で監視されるため、管理がしやすくなる。

	
	

	[image: image61.png]=
T
il

—

F——
100 io1s @ 000

Lhea @ Lo6z e Ba01 . o

oot

#k 1V BITU-4

01-B-1-4
#k 1V BITU-4

OFF B i
16

LATE-LAZT LB168-1B30

EAO1-EATS EBO1-EB16

WEIBo) 7L —THE@




	➏ 各照明別個別制御

照明のデフォルト制御機能である個別制御画面。

ダイアログボックスを使用できれば、画面上で現在の状態に応じて一括で制御できるように設定できる。



	[image: image62.jpg],  (100%
W 77 (D) R

1Y P ~A7H) E

E=REREE B2 i 2 AR

HPE2F 5 HES

[FEEE B
[
—

[@Er -
B
B
[@Pumpe IR
[@Pump+2 IR
[@Pump3 IR
[@pump IR
[@Pumps IR
[@Pumps IR

PO4 PO4 PO{ POL DOL DO
[ ox] sx] sxl sxl sx] sx]
Valve Valve Valve Valve Valve Valve
M a8 A 85

‘F,ﬁb‘b 2t | LNEE

OO
e

e

HPE4 R HIEE
Lll(vie | T
/Ca| Xe/Ca

-
[ ]

e I [@Pure IR DOJ DOI POJ DOI

Valve Valve Valve Valve
#1434

19 o2 SRR o N P NN Y





	[image: image63.jpg]Autobase Server

& Mod7em
~ 155
)>> <<( ,, Modem zﬂzﬁ

Modem - Modem
]‘* \@ﬁ%) >>> <<( 3R,
\ >>> <<( — Modem m

AR
)>> <<( Modem mﬁzﬁ




* 専用ラインを用いた遠距離接続
電話網またはその他のネットワーク網を用いて、遠距離にある現場を監視/制御できる。


▐ 遠隔監視 ▐ 

遠隔監視システムは建物内の監視と違い、電話網またはその他のネットワーク網を用いて遠距離にある現場を監視/制御するシステムである。専用ラインを用いれば24時間監視ができて、一般の建物内の監視と監視方法が似ている。

指定した時間になれば、電話をかけて使う使用する一般回線は測定値が瞬間的に激しく変わらない監視システムに適合する。適している。* (大気監視、地下水監視、水質監視など)

	[image: image64.png]7] AutoB:
7 1D

HRHE 0.0 0.00

I





	➊ システム設置画面
システム設置方法が簡略に表れていて、現在計器の駆動状態と周辺管理 区域全体を一目でわかるように表で構成している。



	
	

	[image: image65.jpg]] AutoB
771 uE

p.modx (100%)]

1> FoW) ~A7H

10, |10
9 19 E|
8 8E|
% 0 ‘
6 | 6 i
5 SE|
4 4g]
3 3E|
2 | |2 }
: I B
L ‘_,,
45.00—— 10.00— | 500.00——
22.50 5.00 250,00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
BLs ‘x&—} ‘um@





	➋ 区域監視画面
該当の区域状況を正確に把握できるように画面が構成されている。

監視区域のPH、水位、温度、ECなどを詳しく表示して、設置する位置なども地図上に表れている。

	

	

	[image: image66.jpg]77 1 L(E)

S0~ L7 (H)

5100 1900 2000 2100 22 100 02100 03:00 04100 05100 0600 07:00 08:00 09:00 10:00. 11:00 12100 13100 14:00 16100 16100 17:00
e

00 12/00 20:00 21:00 22/00 2300 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 0500 06:00 07:00 03:00 09:00 10:00 11:00 12100 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
1% 2026

EESNENNNNEENY L

| | [T 1T

00 19:00 20:00 21i00 22100 23:00 00:00 0100 0200 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 03:00 09:00 10:00 11:00 12100 13:00 14:00 15:00 15100 17100
125 2028

—

3120 19100 2000 1100 22100 25100 00/00 0100 020D 0300 04100 05100 05100 OT:00 0800 09:00 1000 LLGD 12100 15100 L4100 1600 1500 1700
% 2028

HEE




	➌ 比較グラフ画面
各区域別データを日付別に比較分析できるようにグラフで表示されている。

	
	

	[image: image67.png]77 UE) R

B> P

~AFH

o

il

EEET—RBER

PRE. NEXT
AR T AR
EIAE 1523 1731 PIRTEFEE 18.29) 2031
SBUERE 1324 17.44 RREAE) 1564 2002
AT ) 1582 1717, # A4EFTEFT 17.72| 19.72|
v¥ VAR 20.14 15.92] SIEhRE T - b 14.60] 19.43
AR A E 11.24 16.06| IELERT - b 14.32] 19.14)
HLE 1325 16.34] AR 13.42 18.85|
HagTry AE 1285 16.48) ERgE 70— (1) 12.52) 18.56)
FHTFHAE 16.20) 15.85) EBLT - b 20.14] 18.27)
EEMFFR 18.29) 15.64] EELE 1592 17.98]
i FE AT 1579 15.43 ELAE 18.27) 17.69
%ﬁ%%?”" B0 1522 AEET 1438|1740
RIEMAE 18.14 1502 v RIS 16.82 7.1
PREET - 17.58] 1481 TEEAT - 17.00 16.82]





	➍ データSheet画面
計器が設置されているすべての場所のデータを比較分析できる画面である。

	
	

	[image: image68.png][)] AutoBase E# 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]

7116

N (H)

1 {E EE

2HRED

W EH

7 7 7

& KT Bl o &





	➎ 全体管理区域画面
設置されている区域を区別に分けて管理しやすくしている。

地図画面で該当区域を選択すると詳しい区別情報が現れる。

	
	

	[image: image69.png][)] AutoBase E# 9.3.9 - [#% % modx (100%)]
7 1 WE)

BIRARER
H & H“ - - e
2007 [4f10 HH17 [ ]

SRR EEDNR £4kJ 5 Tl
etk B $RE GAENRI —RR B $RE fRENRI SetkH RS HENRI —f B $RE fRENRI
Stk A RS HEnRl —RR A R GRENRI Sethk A RS HEngI —RR A R GRENRI
Stk AR HEnRI —RR RS (AENR Setk AR BEngl —RRAFIRE (RENRI
BENOHEER BENDS S THEI
TEAREOR | [ SRER
BERERAR BER—RAR BERERAR BER—RAR
TR | [ e





	➏ レポート管理画面
監視したデータを即時に印刷できるようにグラフィック画面で構成されている。

印刷日付を選択した後、日報/月報/年報を画面またはプリンターで出力できるようにしている。




	[image: image70.jpg][P]AutoBase E#® 9.3.9 - [StariUp.modx (100%)]
77D FEY) FEOQ 9y bW ~ATH

FERMENTOR#1

13 13

STOP STEA COOL CULT LIGHT STOP STER COOL CULT LIGHT
ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF

1060 | FERMENT [ coNTROL [ PID1 Pmz | STERL STER? | TREND#1 | TREND# | REPORT





	[image: image71.jpg]Autobase Server

(RS-232C)

Multi-Port

(RS-232C)




* マルチポートを用いた 1:N 構成
通信速度を増加させるためにマルチポートを用いて、この構成は一つの通信 ポートにRS-485でマルチドロップ(Multi-Drop)形式で連結するより全体通信が速い。


▐ 発酵機制御 ▐ 

発酵システムは、なん何時間またはなん何日を周期で繰り替えるシステムである。一つの作業が始まると、原料を熟成させるために発酵システムが動作する。混合、発酵、貯蔵過程が自動的に処理される。各過程で必要な運転設定値は、PCで設定できるように構成されていて、発酵機別にPIDコントロールを実施する。通信速度を増加させるために、マルチポートを用いて構成されている。この構成は一つの通信ポートにRS-485で連結するより全体通信速度が速い。

	[image: image72.png]77 ME)  Fw

(0) 51> P ~LTH)

EBX

SV.H
SV.L
ALH
AL.L
H.ON
H.OFF
L.ON
L.COFF
COUNT
DELAY

= =

NONE
E

HTE(E
ITERAE

T

OFF

1.00

16 SLOT

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

H S
w

) ) = . ~ - —

o o -H-0 NN o

S = S EEEEEEEE —

2t





	➊ 目標値設定画面
発酵システムを作動させるために必要な目標値を入力する。

各コントローラは与えられた設定値によって PID運転をする。




	
	

	[image: image73.jpg][] AutoBase E:@ 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
o7 M FrW BEO 91y FoM) ~ATH

INSTRUMENT 4R

1060 | FERMENT | conTROL [ PID1 STER2 | TREND#1 | TREND#





	➋ 発酵過程全体画面
発酵システムの全過程を一つの画面に表示して、工程を監視するようにしている。

混合、発酵、貯蔵、配合の全過程を一つの画面で監視できる。

	

	

	[image: image74.jpg][P]AutoBase E#® 9.3.9 - [StariUp.modx (100%)]
B o7 (ME) FRW) BEQ 21y o) ~uTH

1060 | FERMENT | conTROL [ PID1 STER2 | TREND#1 | TREND#





	➌ 混合過程

原料と水を混ぜて混合する過程である。
混合が終わると、混合物は発酵過程へ移動される。

	
	

	[image: image75.jpg][] AutoBase E:@ 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
o7 M FrW BEO 91y FoM) ~ATH

FERMENTOR#2

2.00min
2.00min

REM 2.00rpm

FLOW | 2.0k

STOP STER COOL CULT LIGHT
OFF |OFF | OFF |OFF | OFF

1060 | FERMENT | conTROL [ PID1 STER2 | TREND#1 | TREND#2





	➍ 発酵過程監視

混合機から渡された原料を発酵させる過程である。適切な温度、PH、圧力維持しながら発酵が進行される。

発酵が終わると、貯蔵タンクに材料が移動される。

	
	

	[image: image76.jpg]9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
o7 B FRY BEQ 91> ~u7H

wis o2

1060 | FERMENT | conTROL [ PID1 STER2 | TREND#1 | TREND#2





	➎ 貯蔵タンク画面

発酵過程が終わった材料を貯蔵する画面である。

貯蔵された材料は必要な時、配合過程を経て他の工程で使用される。

	
	

	[image: image77.png][)] AutoBase E# 9.3.9 (Test Mode) - [STARTUP_jp.modx (100%)]
o7 B FRY BEQ 1> ~a7H

Brs | zs—t. | UnEE




	➏ 発酵機メニュー画面

全体の発酵機を一つの画面で表示する。

各発酵機別に工程が少しずつ違い、互いに分離かつ運営される。該当の発酵機を押すと 各発酵機の全体工程画面に移動する。



	[image: image78.png]ki RETIUF

AR %
Brs | zxx—t.. | LBE





	[image: image79.jpg]utobase Server





* 分散 制御システムのためのサーバー/クライアント構成
各区域に設置されたコンピューターは、直接連結されたPLCを監視/制御して、互いの作業結果を中央官製コンピューターを経由して伝達されたコマンドと連携させて制御する。


▐ 上水処理 ▐ 

上水処理システムは、原水を上水に使えるように沈殿、濾過、薬品処理などの一連の過程を自動に処理して監視するシステムである。各工程別に単位コントロールプログラムが作動し、監視されたデータは時間、日別、月別、自動的に印刷されて管理者に送られる。各区域別監視を行い、オートベース サーバー コンピューターでは監視されたデータをネットワークと専用ラインを用いて総合監視する。

	[image: image80.png]# 27 1D © 51 FaW ~nTH BEES
Lia-16820 et
0 L]
FI-1620
PS-162| 11628
L1a-1628 — ] mi
Lla-162¢ Fl-162C
Lia-184
F1-162E
ps-i6s F1-162F
L1a-162E 1.00 Mam
1.00
FHAH
b kA

il HEE

3




	➊ 上水パイプ監視画面
地下水を上水で使う所の監視を担当する画面である。

各パイプ別に水位と吐出量を監視。

自動コントロールプログラムがパイプのポンプを作動させ、上水低留槽の水位を一定に維持する。



	
	

	[image: image81.png]W 77 B R ) 91y P ~LTH) 5

o

o

== 224 DRY-TANK

KBk

HEE




	➋ 薬物投入装置

低留槽から供給された上水を自動的に薬品処理し、高留槽へ送る工程画面である。処理された上水が高留槽で一定の水位が維持されるようになっている。

	

	

	[image: image82.png]BEO 71y P ~n7H)

il

Ty
[553

BAAYY )

BAAYY @)

EARARR

Ty
[553

WBEAYY )

WBEAYY )

Ty
[553

]
FARATY O

FARAYY Q)

[_Z2.00]
FARREER





	➌ パネル監視画面

各監視ポイントがつながれたパネルを総合的に監視する画面である。

全ポイントの水温、濁度、PH、オゾン量、流量などを総合的に監視できる。

	
	

	[image: image83.png][)] AutoBase E# 9.3.9 (Test Mode) - [KUM2-2-1_jap.mods (100%)]
77 uE)  F (C) 51> P ~LTH)

1-2120°F

B — T R S B

$E ERRR AT

Brs | zs—t. | UnEE




	➍ 活性炭 濾過紙 画面

浄水濾過処理過程の中で、活性炭 濾過紙 画面で各号機別に自動/手動/半自動運転を置き、状況に応じて運転できるようにしている。

	
	

	[image: image84.png][)] AutoBase E# 9.3.9 (Test Mode) - [KUMI-4_jap.modx (100%)]
o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H

2 A 9% R MR
REE

SEASNT
— L

TERANT TERANT

kT 2z Ay

1-2870/D

TERANT TERANT

LB




	➎ 急速 濾過紙 画面

浄水濾過処理過程の中で、急速 濾過紙 画面で 各号機別に自動/手動/半自動運転を置き、状況に応じて運転できるようにしている。

	
	

	[image: image85.jpg]9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
o7 B FEY BEQ 1> ~u7H

VOLTETRIC
IRY FEEDER"A"
CAPA

SECD 10 346 i
«Ef . s 8

UST COLLECTOR VEGHT SCALE  SOLUTION TANK
2000K6 594 LITER

FHRME — - EERE
A AT HENERE
BREAS “B” BRI/ 1
B A"
[ N
MEEA# LS “A")
MEEAH Y 7 “B")

FROM WBHE

404 PVC PIPE VATER SUPPLY

VOLUETRIC
IRY FEEDER'B"
CAPA

9, 9KG/HR

AGITATOR

e

WEGHT SCALE  SOLUTION TANK
20006 594 LITER





	➏ 弗素投入装置

浄水処理の中で、殺菌処理をする工程で夏節期/冬節期など季節別に分けて自動に薬品が投入されるようになっていて、重さによって投入量が変化されるようにプログラムされている。



	[image: image86.png][?] AutoBase %8 9.3.9 (Test Mode) ~ [F#Y% modx 75%)]
W AME Rl BEQ oUW AIE

VS AR A Bk B A

e

vy

FAN®I FANE2

> rpEc)

RING BLOWER

seiLpe
ABCD





	[image: image87.jpg](RS-232)

DOREFERES

(RS-232)





* 通信メモリー サーバー/クライアント構成
中央監視盤のコンピューターは、通信プログラムを通じて必要なPointだけを選んで総合的に監視するようになっていて、該当の区域と中央監視盤の二ヶ所で同時に監視するように設計されている。


▐ 廃水処理 ▐

廃水処理システムは沈砂、薬品投入、最初沈澱、曝気、最終沈澱、スラッジ濃縮、消毒、放流のような一連の過程を自動的に処理して監視するシステムである。各区域コンピューターは該当の区域を監視制御し、中央監視盤のコンピューターは通信プログラムを通じて必要なPointだけを選んで総合的監視するようになっていて、該当の区域と中央監視盤の二ヶ所で同時に監視するように設計されている。

	[image: image88.png]i)

W 77 B R

W)~ SLE

H2S04 TANK

Lia-1088

PHI-1014

T1a-162

ULTRA
SCREEN

Drain
Pit

ROOT’S
BLOVER

SN SHERE

BLs HEE





	➊ 薬品処理画面

沈砂、薬品投入、分配工程画面である。

沈砂を経た汚水を適当な薬品処理をした後、最初沈澱地に移動させる。各工程は設定した運転値によって自動に処理される。



	
	

	[image: image89.png]W 77 B RRWY)

o

~AFH E

DRAIN PIT

5K LIPE >

s

DRAIN PIT-B DRAIN PIT-C

il

HEE




	➋ 最初汚水供給画面

最初に流入された汚水を中継ポンプ場を経て汚水処理場に供給する画面である。

	

	

	[image: image90.png]odx (100%
P ~aTH

77 uE)  F

PHI-1020 PHI-102B
Do1-1020 D01-1028
TiA-163 T1a-1638
MLSS-181A MLSS-181B
[ 1z.00

DRAIN PIT

ROOT’S BLOVER

PEERA T





	➌ 沈殿槽/曝気槽 画面

最初沈澱地で沈澱を終えた汚水は、曝気槽を経た後に分配槽によって最終沈澱地に移動する。

	
	

	[image: image91.png]odx (100% =]
©) H1> o) ~LFH) BEE

ey
[ 11.00H

W 77 B R

AAKE

DRAIN PIT-A
(R4 BAR)

L1a-189
POTABLE

Polymer
RS

BB





	➍ 濃縮槽画面

沈澱過程で発生したスラッジを濃縮槽で濃縮する。

濃縮後、分けられた汚水をスラッジ溶解過程に送るか流入水槽に戻して、再び処理過程を繰り返す。

	
	

	[image: image92.png][)] AutoBase E# 9.3.9 - [PIC5_ja.modx (100%)]

Polymer
B IR

Polymer
kil

Lla-189

RECYCLE DRUM

Recycle Tank

COMPRESSOR

1o

BELT CONVEYOR

AIR CONVEYOR

CAKE HOPPER

WASHING PUMP





	➎ スラッジ処理画面
スラッジ濃縮中発生したスラッジを溶解、混合させた後、排出する工程である。

	
	

	[image: image93.png]W 77 B R

odx (100% =]
S0~ LT H) -

o
x

TIA-184

PHIA-163 La-105

Ny
HaLy7 Q@





	➏ 濾過設備画面

最終沈澱地を経た汚水を濾過した後、消毒過程を経て放流する。



	[image: image94.png]£ T (PROCESS) 2008-2-13_11:01:57

BEEOZE

61

BagLOEE
S 184 ¢ BF OZE
50 ¢

RI—K RI5-FE

[ 13 % [ 10.1 Ka/en®

HIEEE

LoGo PROCESS | INGINERATOR BOILER S.D.R BAG FILTER UTILITY S.N.CR TREND&TIME REPORT ALARM STOP





	[image: image95.jpg](RS-422

/0OR— Fgk PC

ISA or PCI Slot




* PC based controlシステム
RS-422でつながれたPLCとコンピューターにカード形態で内蔵されたI/O ボードを用いて構成されている。


▐ 廃棄物処理▐ 

廃棄物処理設備はHMIプログラムの一般的な適用分野である。廃棄物投入、焼却/圧縮、排出などの工程が自動に処理されるようになっていて、一日の廃棄物処理量、発生有害ガス量などを集計した後、プリンターで出力する。

システムは、RS-422でつながれたPLCとコンピューターにカード形態で内蔵されたI/O ボードを用いて構成されている。

	[image: image96.png]7] AutoBase

W 77 1 LE)

#4147 (INCINERATOR) 2008- 2-13_11:28:08

S0 ~L7H) BIEE

TIA-202

184 ¢

H-2148/B TREAZRE

K7

il





	➊ 焼却炉運転画面

収集された廃棄物を焼却する工程画面である。

コンベヤーベルト、送風機、モーター、センサーおよび焼却炉についての運転状況を監視できる。



	
	

	[image: image97.png]7] AutoBase modx (100%)]

ad 771 E) G~ TH -8 %
45— (BOILER) 2008-2-13 11:43:53

C-313 BEIEAS

TIA-302

[HH| 48 <

‘ 530 Aeon ‘

PIA-301

[BH]| 10.1 Kg/em C-3184/B
RREAS
BB

TIA-301
53 '«

FI-301

T118.0 ™71

LCv-301
LSA-303)

P-311A/B

REBGEA %> 2 HERIAKRy 7 R 57— FiAGEA S >





	➋ ボイラー運転画面

廃棄物処理工程のボイラー運転についての画面である。

ポンプ、給水タンク、送風機および関連センサーの運転状況をが監視できる。

	

	

	[image: image98.png]7] AutoBase 0dx (100%)]

77 UE) RRY BED 21> W) ~ATH BEE

#B% B (BAG FILTER) 2008- 2-13 115127

Tele Monitoring
System

Ko, HlI O HA HE HA

NV-401~404
wO#> -

DPIA-401 [HH] 64 mmHzo

TIA-404

59 ©

V-423A~H
W

D @ G)
V-4228~D) -
na—y—i17 N — = 2 1D FAN =z [H] é

F-423
HIEEE

il





	➌ 濾過集塵機

焼却された酸化物を濾過集塵機を通過させ、外部に排出する画面である。

濾過集塵機の運転状態および排出する酸化物の測定値を監視できる。        

	
	

	[image: image99.png]| AutoBase
7B FEW

> ayb707—, iRE48 TIME & COUNT &5

2008- 2-13 12:07:50

7-303A y BAEBREERE
I ¥4 9 0> EEHRES FKGE Ee

BEM BEM BEM BEM BEM BEM
R 1 [ 17 noun R 2 12 M R 12 [ 12 sec
7-3038 WA TR #2
Zant7n B REE

BEM BEM BEM BEM BEM BEM
R 1 [ 17 noun R 2 12 M R 12 [ 12 sec
7-303C S BAEBREDRE3
~a2yb70 BRHAR RS RERGE =

BEM BEM BEM BEM Rt
R 1 [ 17 noun R 2 12 M R w1 osec
7-303D ;w BAEBREDR £
Zavt7n I BSEIRE

BEM BEM BEM BEM
R R 2 12 M R w1 osec
PECLED BAEBREDS
TOTAL COUI RUNTIME 33
il

TOTAL 10 countT 2Htkit 12 72 MIN TOTAL 7 SEC





	➍ 運転設定画面

各工程の自動運転についての時間設定ができる画面である。各機器の現在運転時間を確認して、目標運転時間を設定できる。

	
	

	[image: image100.png]J] AutoBase

H 77 1M R

odx (100%)]

1 EW) ~a7H

{7 (TRAND)

2008- 2-13 12:15:10

" E E 5
=
11:52 0B 12:00 12:02 12104 1212 11:82 1558 12:00 12:02 12:04 12:05 1208 12000 12:12
2/13 213 2/13 213
22 Inc inerator TEHP EZd Inc inerator PRESS.
HIEM 2% M 1
K fir i
—1
[
0.0
058 12:00 1202 1204 1212 118 T0EE 12000 12002 12004 12008 12:08 12:10 12112
213 2/13 213
i ler later Level 22 Boi ler Flux
TR 13.0

1

Brs | s





	➎ Trend 画面

各監視ポイントから測定される空気中の水銀含量を比較して、分析できるようにマルチグラフで表示されている。

	
	

	[image: image101.png]odx (100%)]
S0~ LT H)

H 77 1 0B

RENEA

ﬁ SO

@ I

- - SEMIDRY Filtration Dust #
BOILER  ECONOMIZER REACTOR Collector

NN

INCINERATOR

1D FAN & STACK





	➏ 産業廃棄物焼却

産業団地から発生する廃棄物を焼却処理するシステムである。

全体工程を総合的に監視できるように構成されている。



	[image: image102.png][)] AutoBase E# 9.3.9 - [blending.modx (100%)]

B o metnREmEEESTIR]

—— I Mixing Purging Sweeping
Nautamixer Motor Erass i T3> 77 = Purging

Vibration Moter Confainer

Vibration Motor Addiianal

[0 norr)

L/ {FRLT

w30

ADDTIVED ADDTIVED
ADITIVE2 ATNe 8
AT 1VES ADDTIVES ©KB

@ >77-EF ARETATN &

. P
T © mde

o
Efeenc k)
T mem e

; RElE B ] I
]

I





	[image: image103.jpg]Autobase Server

Multi-Port





* 文字/音声メッセージ 警報呼び出しシステム
警報発生の場合、システムにつながれている携帯電話かインターネットウェブサービスを利用して、担当者の携帯電話に文字/音声 メッセージを送信する。


▐ 工程監視 ▐ 

工程監視は、生産ラインか特殊処理過程を監視して制御するシステムである。半導体、コンベヤー、製紙工程、めっき工程、発酵工程など様々な工程システムに適用可能である。

各工程に合うアプリケーションを構成して、処理過程で製品の良/不良の判定か、製品別生産量、工程別処理量など 多様な情報を収集して管理者に送る。

	[image: image104.jpg]()

nodx (100%)]

~L7H)

[ FINMILL M/C #1

[ Rz 1l

EMBOSS “A”

& oomn

3EAD B

[ 0.0

wr ©
“oooum





	➊ FINMILL 工程監視
工程に使われる設定値を入力して運転すると生産が始まり、一日の生産量などが詳しく表示される。



	
	

	[image: image105.jpg][] AutoBase E:@ 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
o7 B FRY BEQ 1> ~u7H

TIN PLATING

TIN PLATING

vIsUAL
0S CHECKER jyephiion





	➋ 半導体工程監視
監視する工程ラインで異常が起こった場合、文字/音声メッセージとブザーなどを用いて警報発生状態を管理者に転送し、システムを復旧するようにする。


	

	

	[image: image106.png]) # 9.3.9 - [StartUp.modx (100%)]
77 1 1E) ©) 51> o)~

12001300 1400 1500

£EEO 2601
TRE 0

SPEED CONTROLLER

Brs | zs—t. | UnEE




	➌ コンベヤー監視

コンベヤーライン監視。

製品別に一日の生産量、不良率、コンベヤー速度など生産ラインの監視を総合的にできるように構成されている。

	
	

	[image: image107.png]o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H BEES

2 C/M BHRHESYSTEM





	➍ 製紙工程監視

製紙工程の中で、表面処理に使われる薬品調剤過程を監視する。

各工程の軽量値などが詳しく表示されている。

	
	

	[image: image108.jpg]Ba a 00% =]
o7 B FRY BEQ 91> ~u7H BEES

FILTER





	➎ 発酵工程監視

混合、発酵、貯蔵の過程を総合的に表示。

各工程は与えられた設定値によってPID 制御を行う。

	
	

	[image: image109.jpg]



	➏ 鉄鋼コア生産工程監視

鉄鋼コアの生産に必要な装置の温度、圧力、電圧および機器等の作動状態が見られるように構成されている。



	[image: image110.png]AutoBase 9.3.9 BOO0.modx (100%
o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H

PEFHIIG i | FIBNZEMRER TR | LATEX E%fi

Ry





	[image: image111.jpg]



* ERP 連動システム
各工程別に監視されたデータは、データベース サーバーに分/時/日/月/年別に保存され、本社の生産必要量がデータベースを通じて各工場に送られて必要品目を生産する。


▐  製紙工程監視 ▐ 

製紙工程の中で、製紙使用用途別に表面処理をするための薬品調剤設備の薬品計量、配合、供給監視を目的にする調製システムである。各区域別運転はPLCで担当し、運転および設定はコンピューターで総合的に担当する。DATAおよび結果値はレポートで 作成され、管理者に送られる。

	[image: image112.png]AutoBase 9.3.9 BOD1.modx (100% =]
(0) 91> P ~LTH) BIEE

2C/M BUEHE ESYSTEM

W 77 B R





	➊ 顔料計量画面
主な顔料を計量して混合する工程画面。

配管内の顔料沈澱防止のための周期的な循環作動設定が必要である。

計量槽に投入の際、バルブ ON/OFF時間を調節。

シャワーバルブ監視、シャワー量調節計量機能。



	
	

	[image: image113.png]1C/M #HBhIR 3B SYSTEM

FRRH (50) E##I (5m) SEIRA (5n) RIAIES] (50)

W 77 B R

HEE




	➋ 補助薬品計量
製造工程の中で、主薬品と混合する補助薬品を計量槽に移動させる工程 画面である。バルブとポンプの連動条件設定。

シャワーバルブ作動で計量槽の自動掃除が容易。

	

	

	[image: image114.png]AutoBase 9.3.9 (Test Mode ADD3,modx (100% =]
o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H BEES

1IC/M 95 v 7 A#E SYSTEM

1 579y 2AEER 12 35 5 7 AFER
(1)





	➌ ラテックス計量画面
製紙の光沢を調節するための工程で、計量および混合が円滑にできるように移送ライン上の距離を考慮して、軽量値を設定・正確な配合比がなるようにする。

	
	

	[image: image115.png]o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H) BEES

1C/M BkyatE SYSTEM





	➍ でん粉計量システム
薬品混合物の中で、でん粉を計量して追加させるための工程画面。ポンプのInterLockが Cooker下段バルブ、およびリミットスイッチバルブと連動して運転。

	
	

	[image: image116.png]AutoBase 9.3.9 (Test Mode AOD5.mod
o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H

Brs | s

b | LSS

1C/M COLORfE#: SYSTEM

IESS 1sem




	➎ カラー供給システム

製紙の色感を決定するカラー原料を調製して供給する設備工程画面である。カラー薬品投入が終わると、染料、消泡剤などの追加作業のために警報発生可否で状況を認知する。

	
	

	[image: image117.png]W 77 B RRWY)

(C) 51> o)

~AFH

2C/M COLORJ5#E SYSTEM

2BLLL

£

]

T

B

28LT2
L

S ——r

= S MV 2me2 S

BT B

Brs | zs—t. | UnEE





	➏ カラー貯蔵システム
調製されたカラーを貯蔵する画面で、カラーの色感が変わらないように周期的な攪拌を行い、持続的な色感が出るように現場監視および攪拌時間などを表示する。



▐ その他 オートベース 適用事例 ▐ 

オートベースは監視/制御の基本機能はもちろん、自動化に必要なすべての機能が含まれているため、どんな自動化現場でも柔軟に対応して監視制御を卓越に遂行できます。

	[image: image118.png][)] AutoBase E# 9.3.9 (Test Mode) - [boiler_ja.modx (100%)]
o7 B FRY) BEQ 1> M) ~a7H

9

Brs | zs—t. | UnEE

BREIHRT 7> ERZHEH

9

mn/7





	➊ ボイラー監視

ボイラー設備の総合監視。

バーナーの手動 START/STOP。

使用した流量の合計値 日/月別運転レポート。

各タグの日/月別 運転時間レポート出力。

時間帯別自動予約運転機能。

	
	

	[image: image119.png]W 77 B R

BEO 71y o) ~n7H) BIEE

2-14(Thy) 105

AIR COMPRESSOR SYSTEM RUNNING

AIR Cooler 1588/2588 AIR Cooler 3588/4 548

AIR After Cooler | AIR Afer Cooler ConTROL 3 CoNTROL
[ "

ARPRESSER| 940 bar COMP# START, COMP#Z START
AIR TEMP 90 ¢ ' ‘ ‘COMP#1 STOP COMP#2 STOP
T — | SR SR

AIR COMP 41 AR COMP #2 AR COMP 43 AIR COM'P #4

AP AP AP AP
PV 100 4 PV 100 4 PV 100 4 PV 100 4
L 904 L 904 L 904 L 904
H| 004 H| 004 H| 004 H| 004

HEE

“ERATION “ERATION
wom o woom
Nl o 0 ome el wm
No2  0.00 400 mils, N2 0.00 400
No3| 000 400 mils No3| 000 400
w0
covmoL | | mewve | | cowmo
=
coupn sraxr WM M covn s
cowpsTOR cowpasTOR

VIBRATION VIBRATION
OFF W m O W H OFF

mils | Nod| 000 4m0 mils|  Nod| oo0  am0 mils

mis| N2 og0  am mis| N2 om0 am mils

mis| No3| o0 am mils| No3| om0 am mils

REMOTE REMOTE REMOTE

RUNNING CONTROL RUNNING CONTROL RUNNING
Towa Towa Towa

e N Bl conrin sTaxT e N Bl o sTaxT Lo AP
COMP#3 STOP COMP#4 STOP HIAMP





	➋ Compressor 監視

設定値によって運転される圧縮機の温度、圧力、振動値などと、機器の運転状態、警報状態を監視する。

	
	

	[image: image120.png]o7 B FRY) BEQ 1> ~a7H)

2%

HEE

3] x

k3




	➌ テスト装備システム
研究所か学校のテスト装備システムである。

PID制御を通じでレベル、流量、圧力、温度制御などの概念と技術を学ぶ。

各装備を学生たちがネットワークを介して直接にテストできる。

	
	

	[image: image121.png]B o7 OUD FRY) BEO 71> Pa) ~LH BEES
= =
= =]
=) =
o) v i Y
SEBGE
T SRR RTE)
kR T
Il
TEDIC
[Ees “wize
i
Sl
i
T
:
]
WD) vkt
———

FARSIE

HEE




	➍ 氷蓄熱監視
温度による冷凍機の自動運転プログラム。
時間による自動運転プログラム。
冷凍機、熱交換機、ポンウなどの各装置について手動運転と記録保存。

デジタル/アナログ状態値をグラフィック画面に表示。

	

	

	[image: image122.png]>| x [E3]

7] AutoB:
77 b R

0%

[70%

mus | x LIHEE





	➎ 雨水ポンプ監視

雨水ポンプ場を監視するシステムである。

集水地の雨水量によってポンプが動作するようにプログラムされていて、各ポンプの稼動時間・処理流量などがレポートで出力される。

	
	

	[image: image123.png]W 77 B R

Q) 51y P

~A7H)

BENERUEARGR
KEPC

R iili!
[

wKoNg R I25

EEY

HEE

X




	➏ 増圧ポンプシステム
遠隔地から増圧ポンプを監視して駆動するシステムである。

ポンプ場の電力と通信線路の状態、ポンプの稼動状態などを詳しく表示して管理がしやすくなっている。

	
	

	[image: image124.png]2 77 ) FRY) BEQ 1> ~a7H)

FE2fgKih BEFR S AT L ‘ @

Brs | zs—t. | UnEE ‘





	➐ 排水地防犯システム
排水地の侵入者を管理する防犯システムで、侵入警報が発生すると関連警備会社とシステム管理者に知らせる。

	
	

	[image: image125.png]H 77 ) FRY) BEQ 1>y ~a7H

] |

3

MUGUNGHWA
(KT

[ees]

vaL3

Brs | zs—t. | UnEE

«[®
;

(A8) MONATORANG: SHETIEM!





	➑ ガス監視
ガス検知の場合、警報発生(プリンター、画面、音声、文字メッセージなど)。
各遮断機別に手動 OPEN/ CLOSE。
Local運転に必要な初期値自動 SET。
ガスが超過漏れした場合、遮断機自動 CLOSE。

	

	

	[image: image126.png][7] AutoBase 8 9.3.9 (Test Mode) - [2EZ# $I3.modx (100%)] FEX

B/ AR | A
AN UMP-1

[
[Remore | [68]

B earer | wseove
[ 6] <) &8

FE i B BRI il [ aak/HEk A

LB




	➒ 温度/流量 制御
温度/流量を制御するシステムである。

コンピューターで設定値を設定すると、コントローラはPID制御を行って 温度/流量を調節する。

	
	

	[image: image127.png])] AutoBase E# 9.3.9 (Test Mode) - [ M. modx (100%)]
B )~

BAR GRAPH THM 777





	➓ 火災監視
火災および加熱温度感知の場合、警報警報。

特定区域の熱温度、火災発生、換気ファンなどの各種状態を監視する。

	
	


	
	[image: image128.emf]
	
	時代の流れに先駆ける専門家グループ

	
	
	
	(株)ハンソルテクは, 「技術が最高の競争力」という信念で, AutoBase(Human Machine Interface Software), 水彩画(Graphic Editor), 万物商(File Utility), ハンソルタイピング などを開発した商用ソフトウェア の専門企業です。
http://www.autobase.biz
TEL: 80.31.776.0800,    FAX: 80.31.776.0802

 











AutoBase9の概要および特徴





AutoBase9の概要および特徴





オートベースは　ウィンドウズ基盤のOSで開発されたソフトウェアで、 すべての自動化現場の監視/制御に適用できる自動化開発ツールです。


現場の自動化機器(PLC/コントローラ)とつながっているコンピューターにインストールして、各機器の状態または計測値/設定値を監視/制御するソフトウェアです。


監視/制御の基本機能はもちろん、自動化に必要なすべての機能が含まれており、どんな自動化現場にもオートベース製品一つで解決できます。





 AutoBase9の構成 / 01_編集プログラム





AutoBase9の構成








01_編集プログラム





オートベースの編集プログラムは、自動制御のための監視/制御システムを短時間で簡単に構成できるように各種編集ツールと機能を提供します。





統合的なプログラム構成で、なお便利になったオートベーススタジオを主な軸として、絵エディターとアニメーションエディターで構成されたオートベース編集プログラムは、開発者たちの貴重な時間と努力を節約してくれます。





 AutoBase9の構成 / 01_編集プログラム








AutoBase9の構成 / 02_実行 プログラム 











AutoBase9の構成 / 02_実行 プログラム 








AutoBase9の構成 / 02_実行 プログラム 








AutoBase9の構成 / 02_実行 プログラム 








































































































































































































▐ 適用分野 ▐ 


*Autobaseは2005年現在、およそ5000ヶ所の産業現場で使用されて使われており、すべての現場のシステムが安定に運営されています。











AutoBase9の構成 / オートベース適用分野 





AutoBase9の構成 / サポート PLC および コントローラ 





▐ サポート PLC および コントローラ ▐ 


2008年2月現在　およそ360個以上の通信ドライバを保有しており、サポートできないPLC/コントローラのドライバはが要請の時する時、先的に開発していただきますいたします。








A/S TelMan


AB Logix 5000 Series Ethernet


AB-PLC5 Serial


AB-PLC5 TCP/IP


AB-SLC Serial


AB-SLC500 TCP


ACM-3710 Power Meter


ADAM


Adam5000


ADVANTECH Add-on Card


ADVANTECH


    PCL 726 / PCL 812PG / 


    PCL 813


AirMedia Server


AJINEXTEK DIO Board


AMSYS RS1 Meter


AOJ2-C214


Autonics MT Series


Autonics TZ/TZN Series


AXIOM AX5412H


BASO-2000


bbe Algae Online Analyser


BETA LASERMIKE Diameter


BL-2300


BP


BS300A


BS4200


BS4800A


CAB720


CALISTO


Capricorn 2000 Weather Station


CAS CI-5010A Indicator


CCR-23 Rectifier Controller


CDTP


Chang Min Flow Meter


CHINO DB1000/1000F


CHINO KP1000


CHINO SE2000


CHINO-KP


CI Line Display


CI-154


CIMON PLC Ethernet


CIMON PLC Serial(RS-232C...)


CIO-DAS08/Jr-AO


Clipsal C-BUS


Combinet-Network Wireless PLC


CORELEX-PAN Controller


CSC VCR2000


CSS Tech McTc


DA-7300 Data logger


DACELL DN-10W


DAE AIR CON


DAE GIL EL-300P Load


DAEJOO DPM


DAEKYUNG DPM


DaeSung Alarm Monitoring


DASA Motion Controller


DB DATA READ/WRITE


DCU-1000C


DEESYS D2K-ED Series


Diessel Blending Controller


DIM P&C


M2I TOP Series


DMATE 2000


DNP KEPCO10


DongA Remote Checker


DPM_NET 424C/624L


DPM2


DS-3700-4A/6A


DSR466sd Room Controller


Dupline D9091 Modem Interface


Dupline G3890


Dupline Master G21960000


Dupline Optolink


Dupline SPT-DIN


duTec I/O PLEXER


DY-500 RTU


DY600S DPM


DY-CPU


DY-CPU1


DY-Display


DY-RAIN


DYS_MDC


ECU-09 Micom Controller


EHWA UPS


ELVIC


EMS-43


EMS-MODBUS


E-RTU Client for KEMCO


ESS CCM


EUROTHERM800


EXPERT EX9000 DIO/AIO Series


FAM3_Ethernet


FAM3_Serial


Fatech FaT(TLC1000)


FC-600


FCU 2000 Version 4


FP93 Flow Processor


FREQROL 500 Series Inverter


Fronius IG Inverter


FS-1020A


FUJI FS Series CCS


Fuji MICREX-F


Fuji MICREX-F ENET


FUJI MICREX-SX Loader ENET


GANTNER


GE CCM Serial


GE Ethernet


GE TLC


GE-SNP


Gla MD1000


GLOFA


GLOFA CNET


GLOFA CNET2


GLOFA Ethernet


GLOFA Fnet


GLOFA GM Loader


GMPC


GMPC II


Goldsec


GP Ethernet


Granville Vacuum Gauge307


HangJaBu CTS


HangJaBu DPM


HanSung Rain


HANYOUNG NP Series


HDP-600S


HIBRAIN H Series


HICM860 for HIMAP


HICM860 PLUS


HIOKI3154/HP34401A INSTRUMENT


Hoffman Unbalancing


HOST-LINK


HP 34970A


HPM-VI MOSBUS


HPR-MD MOSBUS


HSCP


HY-DAC Power Meter


HYDRAN 201Ti


ICE97A01


ICP CON


iGCP 10 Digital Controller


iGrow 1400(Link4 Corp)


IMS CLIENT


INFICON UL200


INGERSOLL-RAND MP3/MVP


Instromet MODBUS ASCII


IoTech MultiScan 1200


ISM Digital Indicator


JADPM


JAIME 1000 Printer


JARADA MOSAIC


JC-2310


JEM10 Poly Phase Meter


Johnson Controls DX9100


JS Tech DPM


KDC-L16


KD Power Relay 206


KEN 1000x Power Meter


KEN 200DM


KEN-2000N Power Meter


KEN-2000N Power Meter


KETT PT-2600 Receive Only


KEYENCE LS-3002/3004


KEYENCE RD Series


KILO Power Meter


KR-100N Recorder


K-TURBO Blower


KWANG MYUNG MAPBOARD


K-Water


LA250


LCM-640


LG GH1000


LG System Air Conditioner PI-485


LG SV-IS5


Light Star DPM


LINSEIS LPD12 Recorder


Lonworks Object Server Reaad/Write


M200G Series


MAHA1256


MASTER-K


MASTER-K 100S


MASTER-K CNET


MASTER-K Ethernet


MASTER-K FNET


MASTER-K S Series Loader


MASTER-K 10/60/200


MASTER-K 10S1 RS232


MASTER-K 250


MASTER-K 30/50


MAXCOM


M-BUS Cyble


M-BUS for Relay Etc


MCU100 Mark


MD-2100RTU


MD29 485


MEGA DDC ( NARA )


Megatec Extended Comunication


Melsec


Melsec Ethernet


Melsec Ethernet 3E


Melsec FX CPU


Mentor II


MESL-S NEW Toshiba Light


MESL-S Toshiba Light Controller


MET ONE Particle Counter


MF2


Micro Jet Recorder


Mini-Convectron Module


MIRAE MR8000 Series


MJ71E71


MK Electronics DT Series


MKS 146 Vaccum Gauge Measurement


MODBUS


MODBUS Plus


MODBUS2


MODBUS-RTU Mode


Modern Tech Display Individual


Modern Tech Display Total


MODICON


MYPRO CPIII


NAM IL S-202 Temp


NAM IL S-302CR


Nano Ball System


NDL Lamp Controller


NDL Main


NDL Receiver


Network Client


Network Client Multi


Network Client Virtual


NS-370 4A/6A DPM (SAM JUNG)


Nuri GDC


OIS-G-Line


OMRON SYSMAC Ethernet


OPC Client Data Read/Write


OPTO22


OPTO22+DIM P&C


OSC


OVAL 400 Series


PCD(SAIA) P8, S-BUS


PCD S-BUS Ethernet


PCL 726 / 812PG / 813


PM-170E


PM-B


PowerSync


PowerTech DSP


PowerTronics PQR Data Read


PROCOM PM300


PSDTech PQM


PSDTech TOID System


PT-L


Read Multi Ascii Data


RecDigit JBUS


Receive Only ASCII


RHU


RKC CB100-CB900


RKC REX-G9 F400~F900


RKC SR Mini HG


RLINK


RM-110


ROOTECH Power Meter


S.D PUMPCON


SACI JBUS


SAM-O FCU-2000


SAM-O SE-NET


SAMSUNG FARA-N


SAMSUNG FARA-N Ethernet


SAMSUNG FARA-N PLUS Series


SAMSUNG STP-131 Mini Printer


SAMWHA ACE AIR CON


SANION DNP


SanRex DC AUTO C Type


SATEC PM296


SATEC RPT091


SATO SK-L200 Series


SEALL


SEC UPS


SEE-ID2


SEE YOUNG POARD


SENA RHIO 10


SEUNG IL Alarm Receiver


SEUNG IL DDC 21


SEUNG IL RCU�    (Remote Control Unit)


SEUNG IL Temp


ShinHan LoadCell Data Read


SHINKO FC


ShinPoong MUX


ShinPoong MUX-VWP


Shin Young Access Controll Unit


SHN-3110 Indicator


SIEMENS_S7 TCP/IP


SIEMENS_S7 TCP/IP2


SIEMENS-3964R


SIEMENS-RK512


SKM500 DPM


SNCU-2A Light Controller


SKY-Control SIDC-100M


SKY-Control SIDC-500


SMC-MUX


Solar Inverter


SP30


SPC-300


Star Micronics TCP Series Card Reader


STHC-P Micom Controller


S-TURBO Compressor


SULLAIR SUPERVISOR II


SUNGJIN MOSAIC


Sunny Net


Sunnyway RAS Telnet


SYS-K016 / K017 / K040


SYSTEM990 LD Flow Meter


TC I/F


Teletrol


Teletrol TSC/OPB


TEMPRO-100


Tiny PLC


TMS2000 Rain Gauge


TMS Meter


TMTC


TOSHIBA EX100


TOSHIBA T2/T3 Ethernet/Serial


TPS UPS V3.0


TREND CNC Controller


TS2000


TTM-110


U-66xxP Series CMS


UFL-20 Flow Meter Series


UICS


UPI RF COM


uR1800 Recorder


VCD


VCR


VISION MODBUS


VISION120 (Unitronics)


Water Receive Data


Westinghouse IMPACC CONI


WME-100


Wonil DPM


WR3380


WR3385-891K


Xantrex Inverter 


XGT Loader


XGT Ethernet


YAMATAKE DCP Series(550..)


YAMATAKE SDC/DMC controller


YASKAWA MP920


YOI-Indicator


YOKOGAWA DX100~230


YOKOGAWA UT Series(550 etc)


YOKOGAWA YS Series(150 etc)


YSI2700


ZBus-LCMS





付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 照明制御








付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 電力電算化














付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 空調制御














付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 遠隔監視





































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 発酵機制御











































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 上水処理








































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 廃水処理








































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 廃棄物処理








































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 工程監視








































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / 製紙工程監視








































































































































































































付録_システム構成例 / AutoBase適用事例 / その他 オートベース 適用事例





























































































































































































































AutoBase9の概要および特徴

















付録_システム構成例 


AutoBase適用事例 � HYPERLINK "http://jpdic.naver.com/jpdic.naver?where=brow&docid=1012900&query=%AA%AA%AA%E8%AA%D3" �および�分野





電力電算化


空調制御 


照明制御


遠隔監視


発酵機制御


上水処理


廃水処理


廃棄物処理


工程監視


製紙工程監視


その他 AutoBase適用事例








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30

